## LD
9.pielikums
Darbu apjomu saraksts
Pasūtītājs: | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskās koledža", Reģ.Nr.90000022223
Nosaukums: | Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009
Adrese: | Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. | Sagatavošanas darbi
1.1. | Esošo logu demontāža | gb | 148
1.2. | Esošo durvju demontāža | gb | 8
1.3. | Esošo ventilācijas restu demontāža | gb | 28
1.4. | Esošo iekšējo palodžu demontāža | m | 410
| Ēkas fasāžu logu nomaiņa (skat. AR-16, 17, 22, 23) | gb | 148
1.5. | PVC logu bloks L1 - 2000 x 1100) . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balta. | gb | 1
1.6. | PVC logu bloks L2 - 2100 x 1400)Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balta. | gb | 1
1.7. | PVC logu bloks L3 - 1800 x 1670) . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balta. | gb | 1
1.8. | PVC logu bloks L4 - 800 x 2300. Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balta. | gb | 1
1.9. | PVC logu bloks L5 - 1300 x 2300) Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balta. | gb | 3
1.10. | PVC logu bloks L6 - 1500 x 2300). Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balta. | gb | 2
1.11. | PVC logu bloks L7 - 1580 x 2300) . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balta. | gb | 6
1.12. | PVC logu bloks L8 - 2300 x 2300). Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Balta. | gb | 133
1.13. | Logu aiļu malas apdare no iekšpuses ar parasta GKB riģipša loksnēm pēc jaunā bloka montāžas darbiem, aiļu malas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, stūra profila montāža (skat. AR-17) | m | 1050
1.14. | Logu aiļu krāsošana pa perimetru b=300mm no iekšpuses | m2 | 420
1.15. | Virsmu izlīdzināšana ar javu (iekš.palodzēm) | m2 | 125
1.16. | Palodžu montāža ēkas iekšpusē (skat. AR-17) | m | 410
| iekšējā palodze (baltā, laminētas, ar palodžu galiem) | m | 430.5
| Stiprinājuma elemetni | m | 410
| montāžas profesionālās putas | bal. | 82
| putupolistirola blīvējums | m2 | 125
| palīgmateriāli | m | 410
1.17. | Logu tvaika izolācija Gerband Window Insede Tape b=1,2 mm | m | 1660
| Ēkas durvju nomaiņa (skat. AR-24) | gb | 8
1.18. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 1 - 2060 x 2100 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) | gb | 1
1.19. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 2 - 2320 x 2100 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) | gb | 1
1.20. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 3 - 1000 x 2600 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) | gb | 1
1.21. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 4 - 1660 x 3000 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) | gb | 5
1.22. | Durvju aiļu malas apdare no iekšpuses ar parasta GKB riģipša loksnēm pēc jaunā bloka montāžas darbiem, aiļu malas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, stūra profila montāža (skat. AR-20) | m | 65

## karstā_ūd
9.pielikums
Darbu apjomu saraksts
Pasūtītājs: | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskās koledža", Reģ.Nr.90000022223
Nosaukums: | Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009
Adrese: | Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, UK rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. | T3, T4 - karstā ūdensvads
1.1. | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (16x2,0) vai ekvivalents, montāža | m | 39.2
1.2. | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (20x2,25) vai ekvivalents, montāža | m | 280
1.3. | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN20 (25x2,5) vai ekvivalents, montāža | m | 95.2
1.4. | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN25 (32x3,0) vai ekvivalents, montāža | m | 33.6
1.5. | Izolācija plastmasas caurulei DN15 (ø16mm) no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 28
1.6. | Izolācija plastmasas caurulei DN15 (ø20mm) no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 268.8
1.7. | Izolācija plastmasas caurulei DN20 (ø25mm) no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 95.2
1.8. | Izolācija plastmasas caurulei DN25 (ø32mm) no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 33.6
1.9. | Ugunsdzēsības manžetes Ø20, montāža | gb | 18
1.10. | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN15, montāža | gb | 35
1.11. | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN20, montāža | gb | 4
1.12. | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN25, montāža | gb | 2
1.13. | Noslēgarmatūra - vienvirziena ventīlis DN20, montāža | gb | 1
1.14. | Noslēgarmatūra balansējošais vārsts DN15, montāža | gb | 13
1.15. | Noslēgarmatūra balansējošais vārsts DN20, montāža | gb | 1
1.16. | Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø20 izbūvei | vietas | 18
1.17. | Ugunsdrošās putas vai lenta, montāža | kpl | 1
1.18. | Palīgmateriāli montāžai, to iestrāde | kpl | 1
1.19. | Citi neuzskaitītie materiāli, to iestrāde | kpl | 1
1.20. | Esošās sistēmas demontāža | kpl | 1
1.21. | Būvgružu izvešana konteineros | obj | 1

## apk
9.pielikums
Darbu apjomu saraksts
Pasūtītājs: | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskās koledža", Reģ.Nr.90000022223
Nosaukums: | Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009
Adrese: | Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, AVK daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 |  | 3 | 4
1. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q831W | 1600‐400‐11CV | kpl | 5
2. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q727W | 1400‐400‐11CV | kpl | 61
3. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q623W | 1200‐400‐11CV | kpl | 17
4. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q571W | 1100‐400‐11CV | kpl | 52
5. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q519W | 1000‐400‐11CV | kpl | 5
6. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q415W | 800‐400‐11CV | kpl | 1
7. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q364W | 700‐400‐11CV | kpl | 3
8. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q312W | 600‐400‐11CV | kpl | 3
9. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q260W | 500‐400‐11CV | kpl | 2
10. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q208W | 400‐400‐11CV | kpl | 5
11. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q1481W | 1200‐400‐33CV | kpl | 1
12. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q1244W | 1400‐400‐22CV | kpl | 5
13. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q1066W | 1200‐400‐22CV | kpl | 1
14. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q977W | 1100‐400‐22CV | kpl | 3
15. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q888W | 1000‐400‐22CV | kpl | 6
16. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q533W | 600‐400‐22CV | kpl | 1
17. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q1494W | 1400‐500‐22CV | kpl | 3
18. | Tērauda radiators, darba spiediens 10 bar, ar termostata ventiļi ar galvu uz pievadcaurulēm, atgaisošanas korķi, stiprinājumiem, ar pieslēgumu no sāniem Q1144W | 900‐600‐22CV | kpl | 3
19. | Radiatoru atpakaļgaitas noslēgvarsts | RVL15 | gb | 177
20. | Termostata ventilis ar galvu |  | kpl | 177
21. | Lodveida vārsts ar izlaides funkciju | DN32 | kpl | 1
22. | Lodveida vārsts ar izlaides funkciju | DN25 | kpl | 2
23. | Lodveida vārsts ar izlaides funkciju | DN20 | kpl | 18
24. | Balansēšanas vārsts ar izlaides funkciju | DN32 | kpl | 1
25. | Balansēšanas vārsts ar izlaides funkciju | DN25 | kpl | 2
26. | Balansēšanas vārsts ar izlaides funkciju | DN20 | kpl | 18
27. | Automātiskais atgaisotājs | DN15 | gb | 45
28. | Iztukšošanas ventilis | DN15 | gb | 10
29. | Melnā ūdens caurule VS 3262 DIN2440 | DN15 | m | 1030
30. | Melnā ūdens caurule VS 3262 DIN2440 | DN20 | m | 815
31. | Melnā ūdens caurule VS 3262 DIN2440 | DN25 | m | 440
32. | Melnā ūdens caurule VS 3262 DIN2440 | DN32 | m | 295
33. | Melnā ūdens caurule VS 3262 DIN2440 | DN40 | m | 15
34. | Anti korozijas pārklājums |  | m2 | 226
35. | Gruntējums |  | m2 | 226
36. | Neizolētu cauruļvadu krāsojums ar eļļas krāsu divās kārtās |  | m2 | 172
37. | Maģistrālu cauruļvadu izolācija ar Kaiflex ST (THERMOFLEX) Ø33.7x19 (vai analogs) |  | m | 160
38. | Maģistrālu cauruļvadu izolācija ar Kaiflex ST (THERMOFLEX) Ø42.4x19 (vai analogs) |  | m | 270
39. | Maģistrālu cauruļvadu izolācija ar Kaiflex ST (THERMOFLEX) Ø48.3x19 (vai analogs) |  | m | 15
40. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl | 1
41. | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kpl | 1
42. | Metināšanas materiāli |  | kpl | 1
43. | Sistēmas marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
Apkures sistēmas kolektors
44. | Noslēgventilis ar izlaides funkciju | DN40 | gb | 1
45. | Noslēgventilis ar izlaides funkciju | DN32 | gb | 3
46. | Balansēšanas ventilis ar izlaides funkciju | DN40 | gb | 1
47. | Balansēšanas ventilis ar izlaides funkciju | DN32 | gb | 3
48. | Iztukšošanas ventilis | DN25 | gb | 2
49. | Tehniskais manometrs 0‐6‐10‐16 bar ar ventilti |  | kpl | 10
50. | Tehniskais termometrs 0°‐120° |  | gb | 10
51. | Tērauda kolektors ar siltumizolāciju PV‐AE b=40mm Ø108x4. L=1.55m |  | gb | 2
52. | Cauruļvadu fasondaļas |  | kpl | 1
53. | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kpl | 1
Esošās apkures sistēmas demontāža
54. | Esošo čuguna radiatoru demontāža |  | kpl | 175
55. | Pievadcaurules demontāža DN15 |  | m | 300
56. | Stiprinājuma kronšteinus demontāža |  | vietas | 175
58. | Sienas krāsojums pēc radiatorus demontāža |  | vietas | 175
59. | Būvgružu savākšana |  | kpl | 1
60. | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un balansēšana |  | kpl | 1

## vent
9.pielikums
Darbu apjomu saraksts
Pasūtītājs: | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskās koledža", Reģ.Nr.90000022223
Nosaukums: | Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009
Adrese: | Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, AVK daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 |  | 4 | 5
IEKĀRTAS (PN1)
1. | PN1 iekārta: Firmas „Systemair” gaisa apstrādes iekārta Topvex TR12 EL-R-CAV ar rotējošo siltummaiņi, elektrisko sildītāju Q=10kW, ar filtriem F7, F5, frekvenču pārveidotāju, ar CE vadības paneli, automātiku un kontrolaparatūru komplektā, Lp=2560m3/st., Ln=2560m3/st., ~3,400, 2x1850W, svars 615kg | Topvex TR12 EL-R-CAV | kpl | 1
SISTĒMAS ELEMENTI
2. | Vibroizolators |  | kpl | 1
3. | Elastīga starplika | 800x350, L300 | gb | 4
4. | Trokšņu slāpētājs gaisa vadam | 600x400 | gb | 1
5. | Trokšņu slāpētājs gaisa vadam | 400x300 | gb | 2
6. | Ārgaisa ieņemšanas restes ar jumtiņu | USS800x500H | kpl | 1
7. | Izplūdes restes ar moskittīkļiņu | 800x500H | kpl | 1
8. | Droseļvārsts | UTK 600x400 | gb | 1
9 | Droseļvārsts | UTK 400x300 | gb | 2
10. | Mērīšanas lūciņa |  | gb | 6
11. | Metāla revīzijas lūciņa |  | gb | 15
12. | Gaisa restīte | WTS 300x100+IF+OD | kpl | 10
13. | Gaisa restīte | WTS 400x150+IF+OD+PRI | kpl | 6
14. | Iepriekšējās attīrīšanas maisu filtrs ar filtra kārbu gaisa vadam | 400x300 | kpl | 2
15. | Telpas temperatūras devēji | TG-RS/PT1000 | kpl | 1
16. | Diferenciālais manometrs |  | kpl | 2
17. | GAISA VADI
18. | Pārēja veidgabals | 800x350/ | gb | 1
800x500, L300
19. | Pārēja veidgabals | 350x800/ | gb | 1
800x500, L300
20. | Pārēja veidgabals | 800x350/ | gb | 2
600x400, L300
24. | Gaisa vads no cinkota skārda | 800x500 | m | 2
25. | Gaisa vads no cinkota skārda | 800x350 | m | 5
26. | Gaisa vads no cinkota skārda | 600x400 | m | 13
27. | Gaisa vads no cinkota skārda | 500x400 | m | 3
28. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x400 | m | 3
29. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x300 | m | 28
30. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x200 | m | 3
31. | Gaisa vads no cinkota skārda | 250x200 | m | 4
32. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø315 | m | 8
33. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø250 | m | 6
34. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø200 | m | 15
MATERIĀLI
35. | Gaisa vadu stiprinājumi |  | kpl | 1
36. | Gaisa vadu hermetizācijas un papildus montāžas materiāli |  | kpl | 1
37. | Sistēmas marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
38. | Elektroinstalācijas materiāli, vadības pults |  | kpl | 1
39. | Izolācija ar akmens vates pārklājumu ar alumīnija foliju 100mm |  | m2 | 8
40. | Loga atjaunošana (pēc ārgaisa restes montāžas) |  | gb | 1
41. | Ventagregāta aizsargāšana no mehāniskiem bojājumiem |  | gb | 1
IEKĀRTAS (PN2)
42. | PN2 iekārta: Firmas „Systemair” gaisa apstrādes iekārta Topvex TR12 EL-R-CAV ar rotējošo siltummaiņi, elektrisko sildītāju Q=10kW, ar filtriem F7, F5, frekvenču pārveidotāju, ar CE vadības paneli, automātiku un kontrolaparatūru komplektā, Lp=2610m3/st., Ln=2610m3/st., ~3,400, 2x1787W, svars 615kg | Topvex TR12 EL-R-CAV | kpl | 1
SISTĒMAS ELEMENTI
43. | Vibroizolators |  | kpl | 1
44. | Elastīga starplika | 800x350, L300 | gb | 4
45. | Trokšņu slāpētājs gaisa vadam | 600x400 | gb | 1
46. | Trokšņu slāpētājs gaisa vadam | 500x300 | gb | 1
47. | Trokšņu slāpētājs gaisa vadam | 400x300 | gb | 1
48. | Ārgaisa ieņemšanas reste ar jumtiņu | USS800x500H | gb | 1
49. | Izplūdes reste ar moskittīkļiņu | 800x500H | kpl | 1
50. | Droseļvārsts | UTK 600x400 | gb | 1
51. | Droseļvārsts | UTK 500x300 | gb | 1
52. | Droseļvārsts | UTK 400x300 | gb | 1
53. | Droseļvārsts | Ø125 | gb | 1
54. | Mērīšanas lūciņa |  | gb | 8
55. | Metāla revīzijas lūciņa |  | gb | 18
56. | Gaisa restīte | WTS 400x100+IF+OD | kpl | 9
57. | Gaisa restīte | WTS 200x100+IF+OD | kpl | 1
58. | Gaisa restīte | WTS 300x150+IF+OD+PRI | kpl | 6
59. | Iepriekšējās attīrīšanas maisu filtrs ar filtra kārbu gaisa vadam | 500x300 | kpl | 1
60. | Iepriekšējās attīrīšanas maisu filtrs ar filtra kārbu gaisa vadam | 400x300 | kpl | 1
61. | Telpas temperatūras devēji | TG-RS/PT1000 | kpl | 1
62. | Diferenciālais manometrs |  | kpl | 2
GAISA VADI
63. | Pārēja veidgabals | 800x350/ | gb | 1
800x500, L300
64. | Pārēja veidgabals | 350x800/ | gb | 1
800x500, L300
65. | Pārēja veidgabals | 800x350/ | gb | 4
600x400, L300
66. | Gaisa vads no cinkota skārda | 800x500 | m | 2
67. | Gaisa vads no cinkota skārda | 800x350 | m | 5
68. | Gaisa vads no cinkota skārda | 600x400 | m | 13
69. | Gaisa vads no cinkota skārda | 500x400 | m | 3
70. | Gaisa vads no cinkota skārda | 500x300 | m | 12
71. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x400 | m | 3
72. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x300 | m | 9
73. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x250 | m | 3
74. | Gaisa vads no cinkota skārda | 300x300 | m | 9
75. | Gaisa vads no cinkota skārda | 250x200 | m | 3
76. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø315 | m | 7
77. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø200 | m | 15
78. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø125 | m | 8
MATERIĀLI
79. | Gaisa vadu stiprinājumi |  | kpl | 1
80. | Gaisa vadu hermetizācijas un papildus montāžas materiāli |  | kpl | 1
81. | Sistēmas marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
82. | Elektroinstalācijas materiāli, vadības pults |  | kpl | 1
83. | Izolācija ar akmens vates pārklājumu ar alumīnija foliju 100mm |  | m2 | 8
84. | Loga atjaunošana (pēc ārgaisa restes montāžas) |  | gb | 1
85. | Ventagregāta aizsargāšana no mehāniskiem bojājumiem |  | gb | 1
IEKĀRTAS (PN3)
86. | PN3 iekārta: Firmas „Systemair” gaisa apstrādes iekārta Topvex TR15 EL-L-CAV ar rotējošo siltummaiņi, elektrisko sildītāju Q=15kW, ar filtriem F7, F5, frekvenču pārveidotāju, ar CE vadības paneli, automātiku un kontrolaparatūru komplektā, Lp=3450m3/st., Ln=3450m3/st., ~3,400, 2x3380W, svars 710kg | Topvex TR15 EL-L-CAV | kpl | 1
87. | Sprādziendrošs ventilators L2000m3/st. | KTEX 50-30-4 | kpl | 1
SISTĒMAS ELEMENTI
88. | Vibroizolators |  | kpl | 1
89. | Elastīga starplika | 1000x350, L300 | gb | 4
90. | Trokšņu slāpētājs gaisa vadam | 800x400 | gb | 1
91. | Trokšņu slāpētājs gaisa vadam | 500x300 | gb | 2
92. | Ārgaisa ieņemšanas reste ar jumtiņu | USS1200x500H | kpl | 1
93. | Izplūdes reste ar moskittīkļiņu | 1200x500H | kpl | 1
94. | Droseļvārsts | UTK 800x400 | gb | 1
95. | Droseļvārsts | UTK 500x300 | gb | 2
96. | Droseļvārsts | UTK 400x300 | gb | 1
97. | Droseļvārsts | IRIS Ø250 | gb | 2
98. | Droseļvārsts | IRIS Ø125 | gb | 1
99. | Mērīšanas lūciņa |  | gb | 14
100. | Metāla revīzijas lūciņa |  | gb | 25
101. | Gaisa restīte | WTS 400x150+IF+OD+PRI | kpl | 4
102. | Gaisa restīte | WTS 400x100+IF+OD+PRI | kpl | 5
103. | Gaisa restīte | WTS 200x100+IF+OD | kpl | 2
104. | Gaisa restīte | WTS 400x150+IF+OD | kpl | 4
105. | Gaisa restīte | WTS 400x100+IF+OD | kpl | 4
106. | Gaisa restīte | WTS 300x100+IF+OD | kpl | 2
107. | Pārplūdes restīte | OVX700 | gb | 1
108. | Iepriekšējās attīrīšanas maisu filtrs ar filtra kārbu gaisa vadam | 500x300 | kpl | 2
109. | Diferenciālais manometrs |  | kpl | 2
110. | Telpas temperatūras devēji | TG-RS/PT1000 | kpl | 1
GAISA VADI
111. | Pārēja veidgabals | 1000x350/ | gb | 1
1200x500, L350
112. | Pārēja veidgabals | 350x1000/ | gb | 1
1200x500, L350
113. | Pārēja veidgabals | 1000x350/ | gb | 2
800x400, L350
114. | Gaisa vads no cinkota skārda | 1200/500 | m | 2
115. | Gaisa vads no cinkota skārda | 1000/350 | m | 5
116. | Gaisa vads no cinkota skārda | 800x400 | m | 14
117. | Gaisa vads no cinkota skārda | 600x400 | m | 3
118. | Gaisa vads no cinkota skārda | 500x400 | m | 1
119. | Gaisa vads no cinkota skārda | 500x300 | m | 27
120. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x300 | m | 10
121. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x250 | m | 10
122. | Gaisa vads no cinkota skārda | 300x200 | m | 2
123. | Gaisa vads no cinkota skārda | 200x150 | m | 5
124. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø250 | m | 13
125. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø200 | m | 23
126. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø125 | m | 4
MATERIĀLI
127. | Gaisa vadu stiprinājumi |  | kpl | 1
128. | Gaisa vadu hermetizācijas un papildus montāžas materiāli |  | kpl | 1
129. | Sistēmas marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
130. | Elektroinstalācijas materiāli, vadības pults |  | kpl | 1
131. | Izolācija ar akmens vates pārklājumu ar alumīnija foliju 100mm |  | m2 | 22
132. | Loga atjaunošana (pēc ārgaisa restes montāžas) |  | gb | 1
133. | Ventagregāta aizsargāšana no mehāniskiem bojājumiem |  | gb | 1
IEKĀRTAS (PN4)
134. | PN4 iekārta: Firmas „Systemair” gaisa apstrādes iekārta Topvex TR12 EL-R-CAV ar rotējošo siltummaiņi, elektrisko sildītāju Q=10kW, ar filtriem F7, F5, frekvenču pārveidotāju, ar CE vadības paneli, automātiku un kontrolaparatūru komplektā, Lp=2360m3/st., Ln=2360m3/st., ~3,400, 2x1787W, svars 615kg | Topvex TR12 EL-R-CAV | kpl | 1
SISTĒMAS ELEMENTI
135. | Vibroizolators |  | kpl | 1
136. | Elastīga starplika | 800x350, L300 | gb | 4
137. | Trokšņu slāpētājs gaisa vadam | 600x300 | gb | 2
138. | Ārgaisa ieņemšanas reste ar jumtiņu | USS800x500H | gb | 1
139. | Izplūdes reste ar moskittīkļiņu | 800x500H | kpl | 1
140. | Droseļvārsts | 600x300 | gb | 1
141. | Droseļvārsts | 400x300 | gb | 1
142. | Droseļvārsts | 400x250 | gb | 1
143. | Droseļvārsts | Ø160 | gb | 1
144. | Mērīšanas lūciņa |  | gb | 8
145. | Metāla revīzijas lūciņa |  | gb | 18
146. | Gaisa restīte | WTS 300x150+IF+OD+PRI | kpl | 6
147. | Gaisa restīte | WTS 300x100+IF+OD | kpl | 8
148. | Gaisa restīte | WTS 200x100+IF+OD | kpl | 1
149. | Iepriekšējās attīrīšanas maisu filtrs ar filtra kārbu gaisa vadam | 400x300 | kpl | 1
150. | Iepriekšējās attīrīšanas maisu filtrs ar filtra kārbu gaisa vadam | 400x250 | kpl | 1
151. | Diferenciālais manometrs |  | kpl | 2
152. | Telpas temperatūras devēji | TG-RS/PT1000 | kpl | 1
GAISA VADI
153. | Pārēja veidgabals | 800x350/ | gb | 1
800x500, L300
154. | Pārēja veidgabals | 350x800/ | gb | 1
800x500, L300
155. | Pārēja veidgabals | 800x350/ | gb | 2
600x300, L300
156. | Gaisa vads no cinkota skārda | 800x500 | m | 2
157. | Gaisa vads no cinkota skārda | 800x350 | m | 7
158. | Gaisa vads no cinkota skārda | 600x300 | m | 15
159. | Gaisa vads no cinkota skārda | 500x300 | m | 5
160. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x300 | m | 5
161. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400x250 | m | 15
162. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø315 | m | 10
163. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø250 | m | 15
164. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø200 | m | 15
165. | Gaisa vads no cinkota skārda | Ø160 | m | 2
MATERIĀLI
166. | Gaisa vadu stiprinājumi |  | kpl | 1
167. | Gaisa vadu hermetizācijas un papildus montāžas materiāli |  | kpl | 1
168. | Sistēmas marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
169. | Elektroinstalācijas materiāli, vadības pults |  | kpl | 1
170. | Izolācija ar akmens vates pārklājumu ar alumīnija foliju 100mm |  | m2 | 10
171. | Loga atjaunošana (pēc ārgaisa restes montāžas) |  | gb | 1
172. | Ventagregāta aizsargāšana no mehāniskiem bojājumiem |  | gb | 1
173. | Esošās ventilācijas sistēmas demontāžā |  | kpl | 2

## El
9.pielikums
Darbu apjomu saraksts
Pasūtītājs: | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskās koledža", Reģ.Nr.90000022223
Nosaukums: | Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009
Adrese: | Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, EL daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 4 | 5
1. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x2.5mm² | m | 110
2. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x4mm² | m | 70
3. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x6mm² | m | 90
4. | Citi izdevumi | kpl | 1
Sadalne SS-1
1. | Sadalnes korpuss (izmērs atbilstoši projekta risinājumam) | kpl | 1
2. | 3 polu svirslēdzis 32A | gb | 1
3. | Līnijas 3 polu "C" tipa automāta slēdži 16A, 380V | gb | 2
4. | Līnijas 3 polu "C" tipa automāta slēdži 25A, 380V | gb | 1
5. | Palīgmateriāli | kpl | 1
Sadalne SS-2
1. | Sadalnes korpuss (izmērs atbilstoši projekta risinājumam) | kpl | 1
2. | 3 polu svirslēdzis 32A | gb | 1
3. | Līnijas 3 polu "C" tipa automāta slēdži 16A, 380V | gb | 2
4. | Līnijas 3 polu "C" tipa automāta slēdži 25A, 380V | gb | 1
5. | Palīgmateriāli | kpl | 1
Sadalne SS-3
1. | Sadalnes korpuss (izmērs atbilstoši projekta risinājumam) | kpl | 1
2. | 3 polu svirslēdzis 25A | gb | 1
3. | Līnijas 3 polu "C" tipa automāta slēdži 16A, 380V | gb | 3
4. | Palīgmateriāli | kpl | 1
Sadalne SS-4
1. | Sadalnes korpuss (izmērs atbilstoši projekta risinājumam) | kpl | 1
2. | 3 polu svirslēdzis 40A | gb | 1
3. | Līnijas 3 polu "C" tipa automāta slēdži 16A, 380V | gb | 2
4. | Līnijas 3 polu "C" tipa automāta slēdži 25A, 380V | gb | 1
5. | Palīgmateriāli | kpl | 1
Sadalne МСЩ-1
1. | Drošinātāja pamatne | kpl | 1
2. | Drošinātājs 25A | gb | 3
3. | Palīgmateriāli | kpl | 1
Sadalne МСЩ-3
1. | Drošinātāja pamatne | kpl | 1
2. | Drošinātājs 32A | gb | 3
3. | Palīgmateriāli | kpl | 1
Sadalne МСЩ-4
1. | Drošinātāja pamatne | kpl | 2
2. | Drošinātājs 32A | gb | 3
3. | Drošinātājs 40A | gb | 3
4. | Palīgmateriāli | kpl | 1
Citi
1. | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika | kpl | 1

## Apgaism
9.pielikums
Darbu apjomu saraksts
Pasūtītājs: | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskās koledža", Reģ.Nr.90000022223
Nosaukums: | Būvdarbu veikšana ražošanas korpusā Lēdmanes ielā 3, kad. nr. 01000860354009
Adrese: | Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, EL daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 4 | 5
Apgaismojums
1. | Esošo gaismekļu demontāža | kpl | 523
2. | Esošo gaismekļu utilizācija | kpl | 523
3. | Gaismeklis ELARA SQ virsbūvējams, LED, IP40, ar MUN vadības sistēmu | kpl | 200
4. | Gaismeklis ELARA SQ iebūvējams, LED, IP40, ar MUN vadības sistēmu | kpl | 288
5. | Gaismeklis ELARA RT virsbūvējams, LED, IP40, ar MUN vadības sistēmu | kpl | 3
6. | Gaismeklis ELARA SQH virsbūvējams, LED, IP54, ar MUN vadības sistēmu | kpl | 165
7. | Tāfeles spuldze | kpl | 7
8. | Tafeles lampa ar spuldzi | kpl | 8
9 | Gaismekļu montāža | kpl | 671
Avārijas apgaismojums
1. | Avārijas gaismeklis, LED, Micropoint 2, pieslēdzams pie LP-STAR-4-24 monitoringa/akumulatora sistēmas, vai ekvivalents | kpl | 24
2. | Evakuācijas norāde, LED, GuideLED 20m, pieslēdzams pie LP-STAR-4-24 monitoringa/akumulatora sistēmas, vai ekvivalents | kpl | 22
3. | Avārijas ārtelpu gaismeklis, LED, GuideLED a/p, pieslēdzams pie LP-STAR-4-24 monitoringa/akumulatora sistēmas, vai ekvivalents | kpl | 8
4. | Avārijas ārtelpu gaismeklis, LED, Atlantic LED, pieslēdzams pie CeaGuard48 monitoringa/akumulatora sistēmas, vai ekvivalents | kpl | 8
5. | Avārijas ārtelpu gaismeklis, LED, GuideLED HC, pieslēdzams pie LP-STAR-4-24 monitoringa/akumulatora sistēmas, vai ekvivalents | kpl | 9
6. | Avārijas ārtelpu gaismeklis, LED, GuideLED WB, pieslēdzams pie CeaGuard48 monitoringa/akumulatora sistēmas, vai ekvivalents | kpl | 74
7. | LP-STAR-4-24 monitoringa/akumulatora skapis, 4 kanāli, saskaņā ar raž.specifikāciju | kpl | 2
8. | Datorprogramma priekš LP-STAR-4-24 monitoringa/akumulatora skapjiem | kpl | 2
9. | Avārijas gaismekļu montāža | kpl | 145
10. | LP-STAR-4-24 monitoringa/akumulatora skapju montāža, programēšāna | kpl | 2
11. | LP-STAR-4-24 F3 monitoringa pults | gb | 2
12. | LP-STAR-4-24 WEB modulis | gb | 2
13. | Citi izdevumi | kpl | 1
Kabeļi
1. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x2.5mm² | m | 10
2. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5mm² | m | 2013
3. | Kabelis ugunsuzturīgs NHXH-3x1.5mm² E90 | m | 1389
4. | Citi izdevumi | kpl | 1
Sadalnes
1. | Līnijas 3 polu "B" tipa automāta slēdži 16A, 380V | gb | 2
2. | Palīgmateriāli | kpl | 2