## Koptāme
9.pielikums
APSTIPRINU
________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______.gada ____.____________
KOPTĀME
Būves nosaukums: Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
Objekta nosaukums: Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā un Braslas ielā 16, Rīgā
Objekta adrese: Lēdmanes ielā 3, Rīgā un Braslas ielā 16, Rīgā
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
| Kopsavilkuma tāmes Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Braslas ielā 16, Rīgā | 0
| 2 | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmenes ielā 3, Rīgā | 0
|  | Kopā (bez PVN): | 0
|  | PVN 21%: | 0
|  | Pavisam kopā: | 0
Sastādīja:
0

## KOP_Braslas
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 1
Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Braslas ielā 16, Rīgā
Būves nosaukums: |  | Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
Objekta nosaukums: |  | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Braslas ielā 16, Rīgā
Objekta adrese: |  | Braslas ielā 16, Rīgā
0
[5 empty] | Par kopējo summu, euro |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1-1 | Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (IZZ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
|  | tai skaitā darba aizsardzība | 0%
Peļņa |  |  | 0% | 0
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  | 0% | 0 | 0
|  | Kopā bez PVN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
0
0
Pārbaudīja:
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0

## 1-1
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 1-1
Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (IZZ)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Braslas ielā 16, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Braslas ielā 16, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz IZZ tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | Kontrolieris /Voice Alarm Controller Plena | LBB 1990/00 | gab. | 1
2 |  | Zonas selektors ar mikrofonu Plena | LBB 1956/00 | gab. | 1
3 |  | Zonas selektors Plena | LBB 1957/00 | gab. | 2
4 |  | Balss ruteris (komutators) /Voice Alarm Router | LBB 1992/00 | gab. | 4
5 |  | Pastiprinātājs 240w Plena Amplifier | LBB 1935/20 | gab. | 1
6 |  | Pastiprinātājs 480w Plena Amplifier | LBB 1938/20 | gab. | 8
7 |  | Barošanas un lādēšanas bloks Plena | PLN-24CH12 | gab. | 5
8 |  | Akumulators 12v (ar klemju kompl.) | 100Ah 12v | gab. | 2
9 |  | Akumulators 12v 45kg. (ar klemju kompl.) | 150Ah 12v | gab. | 8
10 |  | Komutācijas skapis 19” 42U ar aprīkojumu | 42u 800mmx1200mm F8842 | kompl. | 2
11 |  | Ventilatoru panelis ar termostatu | F9062 + F906T | kompl. | 2
12 |  | 19” rozešu bloks, 9 rozetes | 1134L030090 | gab. | 4
13 |  | Skaļrunis (bidirectional cabinet) balts | LB1-BW12L | gab. | 90
14 |  | Sienu skaļrunis 1.5W/3W/6W | LB1-UW06 | gab. | 344
15 |  | Savienojuma adapters (keramiskais savienotais) | LBC 1256/00 | gab. | 434
16 |  | Mākslīgās slodes modulis/gala elements | PLN-DMY60 | gab. | 28
17 |  | Kabelis FTP 4x2x0.5 cat.5 | FTP 4x2x0.5 | m | 50
18 |  | Kabelis nedegošs 2x1,0+0,8 | JE-H(St)H-FE 180/E30 2x1,0+0,8 | m | 15100
19 |  | Kabelis 3x2,5 | (N)HXH-FE 180/E30 3x2,5 | m | 50
20 |  | Kabeļu penālis 25x16 | 25x16 | m | 5000
21 |  | Gofrēta caurule ø50mm | ø50mm KOPOS | m | 25
22 |  | Kabeļu penālis 110x60 | 110 x 60 mm. | m | 200
23 |  | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX | HILTI CFS-IS+CFS-FFX | kompl. | 11
24 |  | Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT | HILTI CFS-CT | kompl. | 1
25 |  | Metāla (nedegošs) stiprinājums kabeļiem (skavas, dībeļi un skrūves) | E30 | kompl. | 1
26 |  | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
27 |  | Izpilddokumentācija |  | kompl. | 1
28 |  | Sistēmas pieslēgšana, programmēšana, apmācība, palaišana |  | kompl. | 1
[11 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## 1-2
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 1-2
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Braslas ielā 16, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Braslas ielā 16, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta ___. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem (ar bēniņu un pagrabstāvu).
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | Adrešu-analogā pults | FX-3NET-LV | kompl. | 2
2 |  | 2-cilpu plates Intellia | FX-ALCB | gab. | 5
3 |  | Ieeju/izeju plate | FX-IOC | gab. | 2
4 |  | Akumulatoru kabinets | FX-BAT | gab. | 2
5 |  | Akumulātoru baterija 12V/18Ah | SSB 18Ah 12V | gab. | 8
1 |  | Atkartotajs FX-3NET panelim | FX-FMP2 | gab. | 1
6 |  | Adrešu dūmu detektors | INTELLIA EDI-20 | gab. | 519
7 |  | Adrešu siltumu detektors | INTELLIA EDI-50 | gab. | 22
8 |  | Detektoru pamatne ar izolātoru | INTELLIA EBI-11 | gab. | 541
9 |  | Dūmu staru detektors ar aizsardzību | 6500R+6500-LRK | kompl. | 2
10 |  | Adrešu rokas darbības detektors ar pamatni | INTELLIA EPP-21/SR2G | kompl. | 63
11 |  | Ugunsgrēka trauksmes sirēna (pamatne) | INTELLIA ESI-20 | gab. | 10
12 |  | Ārēja izpildījuma ugunsrēka trauksmes sirēna ar strobu | INTELLIA ESI-53 | gab. | 28
13 |  | Adrešu izejas modulis ar izolātoru (v/a montāža kārbu) | INTELLIA EMI-201/240 | kompl. | 2
14 |  | Adrešu konvencionalais modulis ar izolātoru (v/a montāža kārbu) | INTELLIA EMI-210ECZ | kompl. | 15
15 |  | Adrešu kontroles modulis ar izolātoru (v/a montāža kārbu) | INTELLIA EMI-221 | kompl. | 3
15 |  | Dūmu detektors | ECO 1003/1000B | gab. | 47
16 |  | Siltuma detektors | ECO 1005/1000B | gab. | 54
17 |  | 24V relejs ar 1 NC/NO kontaktu | OMRON | gab. | 2
18 |  | Kārba ar indikātoru | VSU-1 | gab. | 12
19 |  | Barošanas bloks 24v | ME.80-28/3ASW- PKD | gab. | 6
20 |  | Akumulātoru baterija 12V/7Ah | SSB 7Ah 12V | gab. | 12
21 |  | Kārbas | SMB 200 | gab. | 39
22 |  | Signalizācijas kabelis 2x0.8+0.8 (ugunsnoturīgs 30 min) | JE-H(ST)H 2x0.8+0.8 | m | 1500
23 |  | Signalizācijas kabelis 2x1.0+0.8 (ugunsnoturīgs 30 min) | JE-H(ST)H 2x1.0+0.8 | m | 13500
24 |  | Barošanas kabelis 3x1.5 (ugunsnoturīgs 30 min) | (N)HXH FE180/E30 3x1.5 | m | 300
25 |  | Instalācijas caurules d-50mm | КОPОS ø50mm 1250HFPP | m | 25
26 |  | Kabeļu penālis 25x16 | 25x16 mm. | m | 5100
27 |  | Gofrēta caurules d-25mm | 1225HFPP ø25mm КОPОS | m | 500
28 |  | Ugunsdrošais pildījums (hermētiķis, putas) | HILTI CFS-IS + CFS-FFX | kompl. | 13
29 |  | Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT | HILTI CFS-CT | kompl. | 3
30 |  | Metāla (nedegošs) stiprinājums kabeļiem (skavas, dībeļi un skrūves) | ar ugunsizturību ne mazāk kā 60 min. | kompl. | 1
31 |  | Montāžas un Instalācijas materiāli, aksesuari |  | kompl. | 3
32 |  | Sistēmas pieslēgšana, programmēšana, apmācība un palaišana |  | kompl. | 1
33 |  | Izpilddokumnetācija |  | kompl. | 1
34 |  | Pacēlājs |  | diena | 1
[11 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## KOP_Ledmanes
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 3
Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā
Būves nosaukums: |  | Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
Objekta nosaukums: |  | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmenes ielā 3, Rīgā
Objekta adrese: |  | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
0
[5 empty] | Par kopējo summu, euro |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 3-1 | Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (IZZ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3-2 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3-3 | Ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija (ŪK) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3-4 | Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads (automātikas daļa) (UK-A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3-5 | Ūdensvada rekonstrukcija. Ārēji tīkli. (ŪK-T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
|  | tai skaitā darba aizsardzība | 0%
Peļņa |  |  | 0% | 0
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  | 0% | 0 | 0
|  | Kopā bez PVN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
0
0
Pārbaudīja:
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0

## 3-1
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 3-1
Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (IZZ)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmenes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz IZZ tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | Kontrolieris /Voice Alarm Controller Plena | LBB 1990/00 | gab. | 1
2 |  | Zonas selektors ar mikrofonu Plena | LBB 1956/00 | gab. | 1
3 |  | Zonas selektors Plena | LBB 1957/00 | gab. | 1
4 |  | Balss ruteris (komutators) /Voice Alarm Router | LBB 1992/00 | gab. | 1
5 |  | Pastiprinātājs 240w Plena Amplifier | LBB 1935/20 | gab. | 1
6 |  | Pastiprinātājs 480w Plena Amplifier | LBB 1938/20 | gab. | 2
7 |  | Barošanas un lādēšanas bloks Plena | PLN-24CH12 | gab. | 2
8 |  | Akumulators 12v 65Ah | 65Ah 12v | gab. | 2
9 |  | Akumulators 12v 45kg. (ar klemju kompl.) | 150Ah 12v | gab. | 2
10 |  | Mikrofons Plena | LBB9080/00 | gab. | 1
11 |  | Komutācijas skapis 19” 42U ar aprīkojumu | 42u 2000x600mmx800mm | kompl. | 1
12 |  | Ventilatoru panelis ar termostatu | F9062 + F906T | kompl. | 1
13 |  | 19” rozešu bloks, 9 rozetes | 1134L030090 | gab. | 2
14 |  | Ruporu skaļrunis 30w/15w/7.5w/3.75 | LH1-UC30E | gab. | 2
15 |  | Sienu skaļrunis 1.5W/3W/6W | LB1-UW06 | gab. | 193
16 |  | Moduļveida griestu skaļrunis 0,75/1,5/3/6 W | LC1-UM06E8 | gab. | 33
17 |  | Aizmugurējās virsmas kastes daļa | LC1-MFD | gab. | 33
18 |  | Aizsardzība skaļruniem (restes veida) |  | gab. | 4
19 |  | Mūzikas un ziņošanas moduļa Plena | PLN-2AIO120 | gab. | 1
20 |  | Savienojuma adapters/ klemme ar drošinātāju | LBC 1256/00 | gab. | 228
21 |  | Mākslīgās slodzes modulis / gala elements | PLN-DMY60 | gab. | 24
22 |  | Kabelis UTP 4x2x0.5 cat.5 | UTP 4x2x0.5 | m | 20
23 |  | Kabelis nedegošs 2x1,0+0,8 | JE-H(St)H-FE 180/E30 2x1,0+0,8 | m | 7700
24 |  | Kabelis nedegošs 3x2,5 | (N)HXH-FE 180/E30 3x2,5 | m | 50
25 |  | Kabeļu penālis 25x16 | 25x16mm. | m | 6000
26 |  | Ārēja gofrēta caurule ø40mm | 1240HFPP L50 КОPОS | m | 100
27 |  | Metāla (nedegošs) stiprinājums kabeļiem (skavas, dībeļi un skrūves) | ar ugunsizturību ne mazāk kā 60 min. | kompl. | 1
28 |  | Kabeļu penālis 40x25 |  | m | 100
29 |  | Kabeļu penālis 110x60 |  | m | 240
30 |  | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX | HILTI CFS-IS, CFS-FFX | kompl. | 7
31 |  | Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT | HILTI CFS-CT | kompl. | 1
32 |  | Stiprinājumi materiāli |  | kompl. | 1
33 |  | Montāžas materiāli (moduļa savienojumi, konektori) |  | kompl. | 1
34 |  | Izpilddokumentācija |  | kompl. | 1
35 |  | Sistēmas pieslēgšana, programmēšana, apmācība, palaišana |  | kompl. | 1
36 |  | Pacēlājs |  | dienas | 1
[11 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## 3-2
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 3-2
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmenes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | Ugunsdrošības signalizācijas adrešu panelis (UAS sistēmas lietotāja pults 4 cilpas). | POLON 4900 | gab. | 1
2 |  | Akumulators 12V 44 Ah | SSB 44 Ah | gab. | 2
3 |  | Kaste priekš akumulatoriem | PAR-4800 | gab. | 1
4 |  | Adrešu optiskais dūmu detektors | DOR-4046 | gab. | 265
5 |  | Adrešu siltuma detektors | TUN-4046 | gab. | 26
6 |  | Bāze | G-40 | gab. | 309
7 |  | Indikācijas elements | WZ-31 | gab. | 37
8 |  | Adrešu trauksmes poga | ROP-4001M | gab. | 37
9 |  | Adrešu sirēna | SAL-4001 | gab. | 18
10 |  | Ārēja trauksmes sirēna 24V, ar strobu, 50-80 mA, IP65 | AH-0312/7B8 | gab. | 3
11 |  | Iekšēja trauksmes sirēna 24V, bez stroba, 14.5 mA, IP21 | AH-03127 | gab. | 17
12 |  | Adrešu kontroles modulis (adapters) | ADC-4001M | gab. | 3
13 |  | Adrešu modulis ar kārbu 1xEKS | EKS-4001 | gab. | 4
14 |  | 24V relejs ar 1 NC/NO kontaktu | OMRON | gab. | 2
15 |  | Adrešu kontroles modulis (ieejas) | EWK-4001 | gab. | 10
16 |  | Optiskais dūmu detektors | NB338-2L | gab. | 24
17 |  | Barošanas bloks 24v | ME.80-28/3ASW- PKD | gab. | 3
18 |  | Akumulators 12V 7Ah | SSB 7Ah | gab. | 6
19 |  | Kabelis nedegošs 2x1,0+0,8 | JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0,8 | m | 7000
20 |  | Kabelis nedegošs 3x1,5 | (N)HXH-FE 180/E30 3x1,5 | m | 200
21 |  | Aizsardzība detektoriem (restes veida) |  | gab. | 4
22 |  | Troses | 5 mm. | m | 100
23 |  | Gofrēta caurule d25 SUPER MONOFLEX | 1225HFPP L100 | m | 800
24 |  | Ārēja gofrēta caurule d40 | 1240HFPP L50 | m | 100
25 |  | Kabeļu kanāls 25x16mm | 25x16mm | m | 4000
26 |  | Kabeļu penālis 110x60mm | 110x60mm | m | 4
27 |  | Metāla (nedegošs) stiprinājums kabeļiem (skavas, dībeļi un skrūves) | ar ugunsizturību ne mazāk kā 60 min. | kompl. | 1
28 |  | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX | HILTI (CFS-IS+CFS-FFX) | kompl. | 7
29 |  | Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT | HILTI CFS-CT | kompl. | 1
30 |  | Palīgmateriāli (stiprināšanas detaļas un materiāli. mērījumi) |  | kompl. | 1
31 |  | Izpilddokumentācija |  | kompl. | 1
32 |  | Sistēmas pieslēgšana, programmēšana, apmācība, palaišana |  | kompl. | 1
33 |  | Pacēlājs |  | dienas | 1
[11 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## 3-3
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 3-3
Ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija (ŪK)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmenes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta ____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | AUKSTAIS ŪDENSVADS-Ū1- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ūdensapgādes cinkotā tērauda cauruļvads ar fasondaļām un stiprinājumiem zemē (ievads posms) DN100 | m | 10
4 |  | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju 16 mm un apvalku, piem. Unipipe. 63x,0 | m | 10
5 |  | Elektroaizbīdnis ar automātiku (bloķēts ar UK krāniem ēkā) DN50 | komplekts | 1
6 |  | Ūdensvada ievada hermetizācija | vietas | 6
7 |  | Nelietojamās sistēmas demontāža | komplekts | 1
8 |  | UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADS - Ū2
10 |  | Ugunsdzēsības sistēmas sūknis ar automātiku ražība 2,0 l/sek; h=…20 m | komplekts | 2
12 |  | Sistēmas hidrofors V=50 L | komplekts | 1
13 |  | Aizbīdnis DN65 | gab. | 5
14 |  | Aizbīdnis DN50 | gab. | 5
15 |  | Vienvirziena vārsts DN50 | gab. | 2
16 |  | Elektrokontaktu manometrs | komplekts | 2
17 |  | Manometrs 0 …10 bar | komplekts | 2
18 |  | Ugunsdzēsības krāns DN25; skapis - izmēri 750x800x160. „Supron”; šļūtene L=20m; ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņa (GM-25); ug.šļūteņu savienojumi (GR-25); ug.stobrs regulējams 25mm (Pwh-25; K=43) | komplekts | 19
19 |  | Ventilis DN25 | komplekts | 19
20 |  | Cinkotā terauda caurule ar veidgabaliem PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju 10 mm un apvalku, VS 3262; DIN 2440, DN65 | m | 20
21 |  | Cinkotā terauda caurule ar veidgabaliem PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju 10 mm un apvalku, VS 3262; DIN 2440, DN50 | m | 320
26 |  | Cinkotā terauda caurule ar veidgabaliem PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju 10 mm un apvalku, VS 3262; DIN 2440, DN25 | m | 20
27 |  | Nelietojamās sistēmas demontāža | komplekts | 1
28 |  | Pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-6 | komplekts | 38
29 |  | Palīgmateriāli | komplekts | 1
[10 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.
Note on I21: ST.to AA.

## 3-4
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 3-4
Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads (automātikas daļa) (UK-A)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmenes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK-A tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | Ugunsdzēsības elektroaizbīdņu un sūkņu vadības skapis - UASVS | kompl. | 1
2 |  | Ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas indikācijas skapis - USIS | kompl. | 1
3 |  | Drenāžas sūknis QDVX 16000 0.6kw 230V, DELFIN | gab. | 2
4 |  | Gaismas tablo "Ugunsdzēsības sūkņu stacija" | gab. | 1
5 |  | Adrešu modulis EKS 4001, POLON | gab. | 3
6 |  | Nozarkārba 110x110x51mm, IP67, pelēka OBO B9/TM, OBO | gab. | 4
7 |  | Termostats TS KTO 011 №.01140.0-00, STEGO | gab. | 1
8 |  | Kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 | m | 365
9 |  | Kabelis (N)HXH-J FE180/E90 4x1,5 | m | 460
10 |  | Kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5 | m | 180
11 |  | Kabelis JE-H(St)H-Bd FE180/E90 1x2x0,8 | m | 150
12 |  | Kabelis JE-H(St)H-Bd FE180/E90 2x2x0,8 | m | 60
13 |  | Kabelis NHXH-J E90 5x4 | m | 230
14 |  | Plastmasas caurule ø25mm | m | 200
15 |  | Gofrēta caurule ø25mm Super Monoflex | m | 320
16 |  | Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm, 450N, Tips: EVOCAB FLEX, EVOPIPES | m | 150
17 |  | Metāla stiprinājums (EI90) gofrētai/plastmasas caurulei | gab. | 1400
18 |  | Kabeļu trepe KS20-200 | gab. | 10
19 |  | Traversa TPK-200 | gab. | 5
20 |  | Stiprinājuma skava KK/KS20 | gab. | 10
21 |  | Gala stiprinājums ÄF | gab. | 10
22 |  | Sienas stiprinājuma skava VK2 | gab. | 5
23 |  | Vertikālais savienojums VEF 2 | gab. | 5
24 |  | Savienojums SSR/KS20 | gab. | 5
25 |  | Griestu kronšteins TP1-750 | gab. | 5
26 |  | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX, Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT HILTI | kompl. | 1
27 |  | Montāžas elementi | kompl. | 1
28 |  | Programmatūra EASY-SOFT-PRO | kompl. | 1
29 |  | Programmēšanas kabelis EASY800-USB-CAB | kompl. | 1
30 |  | Programmēšana | kompl. | 1
31 |  | Vadības skapju pieslēgšana | kompl. | 2
32 |  | Regulēšanas darbi | kompl. | 2
33 |  | Izpilddokumentācija un personāla apmacība | kompl. | 1
[10 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## 3-5
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 3-5
Ūdensvada rekonstrukcija. Ārēji tīkli. (ŪK-T)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmas izveide mācību korpusos
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmenes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK-T tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  | Ūdensvads –Ū1- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kaļamā ķeta ūdensapgādes cauruļvada PN10 DN100 (OD77) ar veidgabaliem izbūve sausās gruntīs H...2,0 m | m | 12
2 |  | Pazemes tipa aizbīdnis DN100 ar teleskopisku kāta pagarinājumu un peldošu ielas kapi EN-124 iekš.>140 | kompl. | 1
3 |  | Plastmasas PE ūdensapgādes cauruļvada izbūve PN10 De 110x6,6 H...2m, sausās gruntīs | m | 70
4 |  | Plastmasas PE ūdensapgādes cauruļvada izbūve PN10 De 63x5,8 H...2m, sausās gruntīs | m | 72
5 |  | Ūdensvada aka no saliekamiem dz/bet grodiem atbilstoši EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1, ar pilna apjoma hidroizolāciju DN 2000 - viengabala pamatnes elements, - ķeta vāku (25t) zaļā zonā, - akas kāpšļi LVS EN 13101...2003 -betona atbalsta gredzens Akas izbūves dziļums H…2.4m | kompl. | 1
6 |  | Ūdensvada aka no saliekamiem dz/bet grodiem atbilstoši EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1, ar pilna apjoma hidroizolāciju DN 1500 - viengabala pamatnes elements, - ķeta vāku (40t) brauktuves zonā, - akas kāpšļi LVS EN 13101...2003 Akas izbūves dziļums H…2.4m | kompl. | 1
7 |  | Ūdens mērītāja mezgls akā - daudzstrūklu ūdensmērītājs Dn25 -krustgabals ar tukšošanas krānu Dn15 -ventilis ar vītni Dn50 -pretvārsts Dn50 -pāreja Dn50/25 -tērauda taisnais gabals Dn25 -trejgabals Dn100/50 -liknis Dn50 - elektroaizbīdnis ar automātikas bloku Dn100 - manometrs 0...10 bar - balsts | kompl. | 1
8 |  | Betona B12,5 balsti | kompl. | 2
9 |  | Veidgabali – PN10 -trejgabals Dn100x100 -īscaurule Dn100 -līkums Dn100 (dažada leņķa) | gab. | 5
10 |  | Pievienojums esošai trasei | kompl. | 2
11 |  | Nelietojamās trases demontāža - Ūdensvada trases demontāža - Noslēgatloka uzstādīšana - Šahtas demontāža | kompl. | 1
12 |  | Aizsardzības darbi krustojumā ar esošām komunikācijām - El. Kabeļi, RG - Telefona kanalizācija, LMT - Gāzesvads - Siltumtrase - Kanalizācija | kompl. | 1
13 |  | Cauruļvada trases hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
14 |  | Esošā ielas seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 30
15 |  | Bortaakens noņemšana un atjaunošana | m | 15
Sadzīves kanalizācija –K1 -
1 |  | Taukuķērājs rūpnieciski izgaavots – montējams ārā piem. NS6 ar līmeņa devēju | kompl. | 1
2 |  | Aizsargčaulas caur dzelzsbetona konstrukcijām, OD 200 caurulei | kompl. | 1
3 |  | Pievienojums esošai trasei ar jaunu aku | vieta | 1
[10 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.