### APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2018.gada 26. marta sēdē

Protokols Nr. 1

ATKLĀTA KONKURSA

**“Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde”**

**ID.Nr. RTK 2018/9**

**NOLIKUMS**

2018

**VispārīgA informācija**

1. **Iepirkuma identifikācijas numurs**: RTK 2018/9
2. **Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti**

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža”

Reģistrācijas Nr.: LV 90000022223

Adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084

Tālrunis: 67081400

Fakss: 67561026

E-pasts: rtk@rtk.lv

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV27TREL215023803400B

1. **Iepirkuma procedūra**
   1. Pasūtītājs rīko atklāto konkursu “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde”, identifikācijas Nr. RTK 2018/9 (turpmāk – Konkurss), atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam.
   2. Paredzamā kopējā līgumcena 60 000,- EUR (sešdesmit tūkstoši eiro).
2. **Pretendenti**
   1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Konkursā.
   2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja piedāvājuma nav pievienota pilnvara, kas norāda uz personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa piedāvājumu.
   3. Visiem Konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
3. **Kontaktpersona**

Vārds, uzvārds: Inta Klotiņa

Adrese: Braslas 16, Rīga

E-pasta adrese: brasla@rtk.lv

1. **Iepirkuma priekšmets**
   1. Iepirkuma priekšmets ir fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde (turpmāk – Preces) un tā piegāde saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām (turpmāk – Tehniskā specifikācija). Galvenais CPV kods: 38410000-2 Mērīšanas instrumenti. Apakškodi: 38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti; 38420000-5 Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai; 38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti; 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
   2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:
      1. 1.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (vispārējs) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība (Galvenais kods: 38410000-2 Mērīšanas instrumenti, apakškods: 38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti);
      2. 2.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (šķidrumi un gāzes) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība (Galvenais kods: 38410000-2 Mērīšanas instrumenti, apakškods: 38420000-5 Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai);
      3. 3.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (elektrība) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība (Galvenais kods: 38410000-2 Mērīšanas instrumenti, apakškods: 38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti);
      4. 4.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (optika) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība (Galvenais kods: 38410000-2 Mērīšanas instrumenti, apakškods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).
   3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām pilnībā piedāvātām iepirkuma priekšmeta daļām, tai skaitā arī par visām daļām. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājuma variantu katrai daļai. Pretendenti, kuru piedāvājums attiecīgajai daļai ir nepilnīgs vai attiecīgajai daļai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkuma procedūras attiecīgajā daļā.
   4. Iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš:
      1. 1.daļai – ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;
      2. 2.daļai – ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;
      3. 3.daļai – ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;
      4. 4. daļai – ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
   5. Preču piegādes termiņā pretendentam ir jāveic arī piegādāto Preču uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība.
   6. Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta:Braslas iela 16a, Rīga.
2. **Projekts**

Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" projekta “Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība" ietvaros” (Nr. 8.1.4.0/17/I/001) ietvaros (turpmāk – Projekts).

1. **Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība**
   1. Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta **tieša un brīva elektroniskā pieeja** Pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.rtk.lv, sadaļā „Iepirkumi 2018.gads” (<http://www.rtk.lv/?sadala=6125>).
   2. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Konkursa nolikuma.
   3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Konkursa dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
2. **Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība**
   1. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu (kas norādīti nolikuma 2.punktā), pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
   2. Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis nosūtot to elektroniski uz attiecīgā piegādātāja elektroniskā pasta adresi vai faksa numuru, no kura ir saņemts jautājums, vai pa pastu, ja jautājums saņemts drukātā veidā tikai pa pastu, kā arī vienlaikus konkrētā informācija tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
   3. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar Konkursu, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā pie nolikuma (<http://www.rtk.lv/?sadala=6125>). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
   4. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.
   5. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā: no pirmdienas līdz ceturtdienai: 08:30 – 17:00; piektdienās: 08:30-16:00.
3. **Piedāvājuma noformēšanas prasības**
   1. Konkursā iesniedz piedāvājumu 2 (*divos*) eksemplāros - 1 (vienu) oriģinālu, 1 (vienu) kopiju, tajā skaitā arī Finanšu piedāvājumu. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda „ORIĢINĀLS”, uz kopijas - „KOPIJA”.
   2. Prasības piedāvājuma dokumentiem:
      1. jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem;
      2. ja piedāvājumā iekļautas dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
      3. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
      4. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
      5. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;
      6. piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs.
   3. Piedāvājuma dokumentus sakārto šādā secībā:
      1. pieteikums ***(pielikums Nr.1)***;
      2. piedāvājuma nodrošinājuma kopija, atbilstoši Konkursa nolikuma paraugam ***(pielikums Nr.6)*** un apmaksas apstiprinājuma dokumenta kopija;
      3. pretendenta atlases dokumenti;
      4. Tehniskais – finanšu piedāvājums.
   4. Uz piedāvājuma iesaiņojuma norāda:

|  |
| --- |
| Rīgas Tehniskā koledža  Braslas iela 16, Rīga, LV-1084  /pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis/  Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde  ID. Nr. RTK 2018/9  **Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.** |

* 1. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota persona.

1. **Piedāvājumu iesniegšana**
   1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz **2018.gada 25.aprīlim**, **plkst. 10:15**:
      1. **personīgi** Braslas iela 16, Rīga, LV-1084, Latvija 1.stāvā (lietvedībā) darba laikā no plkst.8:30 līdz 17:00.;
      2. **vai nosūtot pa pastu** (adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084, Latvija).
   2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Konkursa nolikumā piedāvājuma iesniegšanas termiņam.
   3. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Konkursa nolikumā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
   4. Piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
   5. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana:
      1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Konkursa nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, ievērojot Konkursa nolikuma 11.1.punktā noteikto kārtību.
      2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Konkursa nolikuma 10.4.punktā noteikto informāciju un papildus norādi: “PAPILDINĀJUMS” vai “ATSAUKUMS”.
2. **Piedāvājumu atvēršana**
   1. Piedāvājumu atvēršana notiks Profesionālas izglītības kompetences centrā „Rīgas Tehniskā koledža”, Braslas ielā 16, Rīgā, 1.stāva 113.telpā (Konferenču zālē) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas ir, 2018.gada 25.aprīlī plkst. 10:15
   2. . Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
   3. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.
   4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
   5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkuma komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Sēdes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
   6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
3. **Piedāvājuma nodrošinājums**
   1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise (dokumenta oriģināls, kurā ietvertie nosacījumi atbilst nolikuma nosacījumiem un nolikuma pielikumā Nr.6 dotajai veidnei) par nolikuma 13.2. punktā minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz eiro (EUR). Personu apvienībām piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” ir jānorāda visi to dalībnieki.
   2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz konkursa piedāvājuma nodrošinājums šādā apmērā pa katru daļu, kurā Pretendents piesaka savu dalību iepirkumā, atsevišķi:
      1. 1.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (vispārējs) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība ietvaros - 430,- EUR (četri simti trīsdesmit eiro). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas;
      2. 2.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (šķidrumi un gāzes) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība ietvaros - 160,- EUR (viens simts sešdesmit eiro). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas;
      3. 3.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (elektrība) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība ietvaros – 340,- EUR (trīs simti četrdesmit eiro 00). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas;
      4. 4.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (optika) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība ietvaros 260,- EUR (divi simti sešdesmit eiro). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas.
   3. Piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai institūcija, kas ir apdrošinātājs „Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma” 1. panta 1. daļas 9. punkta izpratnē un kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
   4. Piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksāšana ar bankas pārskaitījumu pasūtītāja kontā vai skaidrā naudā pasūtītāja kasē netiek pieļauta.
   5. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments (oriģināls) jāiesniedz atsevišķi no piedāvājuma, ievērojot nolikuma 10.4.punktu.
   6. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
      1. Līdz nolikumā noteiktā nodrošinājuma termiņa beigām (90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas);
      2. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents – konkursa uzvarētājs, iesniedz līguma nodrošinājumu, kurš paredzēts nolikumā un līgumā;
      3. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
   7. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšana: Ja pasūtītājs ir paziņojis pretendentam par nepieciešamību pagarināt piedāvājuma derīguma un piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, viņam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz pasūtītājam nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls). Iesniedzot minēto dokumentu pretendents apliecina, ka tas piekrīt pagarināt nodrošinājuma termiņu. Ja netiek iesniegts nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls), uzskatāms, ka pretendenta piedāvājums ir bez nodrošinājuma un pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības konkursā. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 6 (sešus) mēnešus.
   8. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs pēc pieprasījuma saņemšanas atdod pretendentiem šādā kārtībā:
      1. Pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir parakstījis iepirkuma līgumu, - pēc līguma nodrošinājuma iesniegšanas;
      2. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa izbeigšanās;
      3. Pārējiem pretendentiem, - pēc līguma stāšanās spēkā;
      4. Visiem pretendentiem, - ja konkursa procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultātiem.
   9. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu jebkurā no šādiem gadījumiem:
      1. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
      2. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
      3. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

**PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

1. **Nosacīju****mi dalībai iepirkuma procedūrā**
   1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka tas atbilst jebkuram no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā iekļautajiem pretendenta izslēgšanas nosacījumiem.
   2. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
      1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1.punktā un 7.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
      2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 6.punktā un 7.punkta „b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
   3. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.
   4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.
   5. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas [2.](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p2), [3.](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p3), [4.](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p4), [5.](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p5), [6.](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p6) vai [7. punkta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p7) nosacījumi;
   6. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā iekļauto pretendenta izslēgšanas gadījumu esamību veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību.
   7. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
   8. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
   9. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams vai arī pretendents ir iesniedzis attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentas institūcijas atzinumu par konkrētā pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.
   10. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
   11. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
   12. Ja attiecināms, pretendents piedāvājumam pievieno informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.panta otro daļu. Izslēgšanas noteikumu pārbaudi Pasūtītājs veiks Publisko iepirkumu likuma 42.panta devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā un trīspadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā.
2. **Pretendentu atlases prasības un iesniedzamie dokumenti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punkts | **Prasība** | **Iesniedzamais dokuments** |
|  | Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Konkursā, ko paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. | Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā (pielikums Nr.1).  Ja piedāvājumu paraksta persona, kas atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās personas ar pārstāvniecības tiesībām, tad jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.  Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs – dokumentācija, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu noteikumiem apstiprina personas pārstāvniecības tiesības.  Ja pretendents ir personu apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģinālu paraksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai papildus jāiesniedz dalībnieku vienošanās protokols, ko parakstījušas dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kurš pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, personu apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus (norādīt kādus), parakstīt piegādes līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, norādot, kādus pakalpojumus un kādā apjomā sniegs katrs personu apvienības dalībnieks. |
|  | Pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimniecisko darbību veicēju reģistrā fiziskām personām, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Pretendenta, kas reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.  Pretendents, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta saimniecisko darbību veicēju reģistrā fiziskām personām – iesniedz Nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju.  Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. |
|  | Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (EUR bez PVN) jebkādu piegāžu veikšanā pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir vismaz 99 000,00 EUR (deviņdesmit deviņi tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. Pretendents, kas dibināts vēlāk, apliecina finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu. | Apliecinājums par finanšu apgrozījumu (bez PVN) jebkādu piegāžu veikšanā pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā.  Ja pretendents šīs prasības izpildei balstās uz citas personas finansiālajām iespējam, tad tam un attiecīgajai personai ir jāiesniedz apliecinājums, ka tie atbildību par iepirkuma līguma izpildi uzņemas kopā solidāri.  Ja pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, vidējam finanšu apgrozījumam jebkādu piegāžu veikšanā kopā jābūt ne mazākam kā norādīts prasībās. Apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents nebalstās, apliecinājums par finanšu apgrozījumu nav jāiesniedz.  Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad tā darbības perioda vidējam finanšu apgrozījumam jebkādu piegāžu veikšanā jāatbilst iepriekš vidējā apgrozījuma prasībai, ko pretendents apliecina iesniedzot informācija par finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā. |
|  | Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Pretendents ir spējīgs veikt Pasūtītāja personāla apmācīšanu un Preces garantijas nodrošināšanu. | Prasība tiek izpildīta iesniedzot pretendenta pieteikumu (pielikums Nr.1). |
|  | Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. | Ja pretendents balstās uz citu uzņēmēju, pretendenta un attiecīgā uzņēmēja vienošanos vai attiecīgā uzņēmēja apliecinājums par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. |

* 1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (jāaizpilda [*Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7*](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/7/oj/lav/pdfa1a) 2.pielikums) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (pieejams aizpildīšanai [*Eiropas Komisijas*](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) tīmekļa vietnē [*https://ec.europa.eu/tools/espd*](https://ec.europa.eu/tools/espd); jāizdrukā un jāpievieno piedāvājumam). Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
  2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši Nolikuma 13.punkta prasībām.

1. **Tehniskais piedāvājums**
   1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.3 „Tehniskais un finanšu piedāvājums” dotajai veidnei.
   2. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam **obligāti** jānorāda un jāiekļauj:
      1. informāciju par piedāvātās Preces nosaukumu, Preces ražotāja un modeļa nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām;
      2. ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajai Precei vai tīmekļvietnes adrese, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās Preces parametru atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendentam iesniegtās tehniskās dokumentācijas saturā konkrēti jānorāda vieta, no kuras var objektīvi pārliecināties par attiecīgā Preces parametra atbilstību izvirzītajām prasībām. Tehniskai dokumentācijai ir jābūt latviešu vai angļu valodā;
      3. informācija par piedāvāto garantijas termiņu.
   3. Pretendents nav tiesīgs interpretēt, grozīt vai sašaurināt Pasūtītāja minimālās prasības, kas noteiktas Tehniskajās specifikācijās.
   4. Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
2. **Finanšu piedāvājums**
   1. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.3 „Tehniskais un finanšu piedāvājums” dotajai veidnei.
   2. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda eiro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.
   3. Sagatavojot finanšu piedāvājumu,pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi, uzstādīšanu un/vai sagatavošanu darbam, Pasūtītāja personāla apmācību un garantijas nodrošināšanu.
   4. Iepirkuma līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma laikā, izrādīsies, ka pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai līguma izpildei, vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.

**PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU atbilstības**

**pārbaude un izvēle**

1. **Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle**
   1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.
   2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
   3. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42., 44., 45. un 46. panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
   4. Komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
   5. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai. Ekspertu viedoklim ir rekomendējošs raksturs.
   6. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.
   7. Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.
   8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
   9. Komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajai kārtībai izvērtē, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums nav atzīstams par nepamatoti lētu.
   10. Komisijai ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju par tehniskajā piedāvājumā iesniegto aprīkojumu, ja tā konstatē ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, pieprasot, lai pretendents izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
   11. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu**, un attiecīgo piedāvājumu iesniegušais pretendents tiek atzīts par uzvarētāju.
   12. Ja komisija konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu cenas ir vienādas, tā par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju uzskatīs garāko pretendentu norādīto preces garantijas termiņu. Ja arī šis kritērijs būs vienāds, par izšķirošo uzskatīts īsāko preces piegādes termiņu.
   13. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu, vai nenoslēdz līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

**LĪGUMA SLĒGŠANA**

1. **Līguma slēgšana**
   1. Ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 60.pantā noteiktajā kārtībā saskaņā ar nolikuma noteikumiem un nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (nolikuma pielikums Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts”) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Līguma nosacījumi var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā līguma projekta nosacījumiem.
   2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma projektu. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Slēdzot līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.
   3. Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.
   4. Ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tai līdz līguma noslēgšanai ir jāreģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgās ārvalsts reģistrā, atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumam.
   5. Izraudzītajam pretendentam jāiesniedz līguma izpildes spējas garantija (līguma nodrošinājums) atbilstoši nolikuma 4.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas līguma parakstīšanas un pēc nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas.
2. **Pielikumi:**

Nolikumam ir šādi pielikumi, kuri ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

|  |  |
| --- | --- |
| Pielikums Nr.1 | * Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā |
| Pielikums Nr.2 | * Tehniskā specifikācija |
| Pielikums Nr.3 | * Tehniskais un Finanšu piedāvājums |
| Pielikums Nr.4 | * Garantijas noteikumi |
| Pielikums Nr.5 | * Iepirkuma līguma projekts |
| Pielikums Nr.6 | * Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes |

**Pielikums Nr.1**

Atklātā konkursa ar id.Nr.

RTK 2018/9 nolikumam

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

**Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde**

**(id.Nr. RTK 2018/9)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Pasta adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |
|  | | | |
| Finanšu rekvizīti | | | |
| Kredītiestādes nosaukums: |  | | |
| Kredītiestādes kods: |  | | |
| Konta numurs: |  | | |
|  | | | |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | |
| Ieņemamais amats: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām savu dalību atklātā konkursa “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” (id.Nr RTK 2018/9) šādās daļās:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
2. ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;
3. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai;
4. mēs esam spējīgi veikt Pasūtītāja personāla apmācīšanu un Preces garantijas nodrošināšanu;
5. visa iesniegtā informācija ir patiesa.

Mūsu uzņēmums atbilst [[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uzņēmuma statusam (*ja attiecināms*)

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Datums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Z.V. |

*Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.*

**Pielikums Nr.2**

Atklātā konkursa ar id.Nr.

1. RTK 2018/9 nolikumam
   * 1. **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**
2. **Vispārīgie noteikumi.**
   1. Visām tehniskajā specifikācijā minētajām precēm jābūt jaunām.
   2. Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
   3. Iekārtu un aprīkojuma svaram ir pieļaujama novirze +/- 5% un gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 5% katrā asī, bet tas neattiecas uz jau norādītām piegādājamo preču parametru amplitūdām.
   4. Garantijas laiks piegādātajām iekārtām un aprīkojumam vismaz 24 mēneši (divdesmit četri mēneši).
   5. Piegādātājs veic apmācību darbā ar iekārtām un aprīkojumu un nodrošina iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas procesu.

| **Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | **Preces nosaukums** | | | **Vienība** | | | **Vienības daudzums** | | | **Summa** | | | **Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **Daļa. Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (vispārējs) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība**   **CPV kods: 38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. 21 655.00 EUR** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Momentu noteikšanas aprīkojums  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 688.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – momenti, savienojumi, vienādojumi, statika, svira, kopējie spēki.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Statīva pamatne – 2 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm, iespējams regulēt līmeni.  - Statīva stienis – 2 gab., garums vismaz 400 mm, taču nepārsniedz 500 mm. Statīva stienis ir kvadrātveida.  - Atsperu svari – 1 gab., nomināls 1 N, iedaļas vērtības ir 0,01 mN un 0,1 N, precizitāte ne sliktāka par ± 0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.  - Atsvari – 4 gab., nomināls 10 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.  - Atsvari – 1 gab., nomināls 50 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.  - Atsvaru turētājs – 1 gab., iespējams iekarināt diegā.  - Statīva leņķa skava – 1 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai paralēli.  - Momentu disks – 1 gab., metāla disks kurā vienā pusē ir leņķa skalas, diska diametrs ir vismaz 250 mm, taču nepārsniedz 300 mm.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 2 | Elastības moduļa noteikšanas aprīkojums  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 1100.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Junga moduli, elastības moduli, spriegumus, deformāciju, Puasona sadalījumu, Huka likumu.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Metāla lokšņu komplekts – 1 gab., komplektā vismaz 7 dažāda biezuma, garuma un platuma metāla loksnes. Materiāls – alumīnijs, tērauds, varš.  - Pārvietojuma mērierīce – 1 gab., mērīšanas skalas diapazons vismaz 10 mm, iedaļas vērtība ir 0,01 mm, ciparnīcas diametrs ir vismaz 50 mm. Komplektā turētājs kuram ir iespējams regulēt nostiprināšanas attālums.  - Statīva pamatne – 2 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm, iespējams regulēt līmeni.  - Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 630 mm, taču nepārsniedz 650 mm. Statīva stienis ir kvadrātveida.  - Statīva stienis – 2 gab., garums vismaz 250 mm, taču nepārsniedz 280 mm. Statīva stienis ir kvadrātveida.  - Atsperu svari – 1 gab., nomināls 1 N, iedaļas vērtības ir 0,01 mN un 0,1 N, precizitāte ne sliktāka par ± 0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.  - Bīdmērs – 1 gab., mērīšanas diapazons 0 – 160 mm, iedaļas vērtība 1/10, nerūsējošā tērauda.  - Atsvari – 10 gab., nomināls 10 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.  - Atsvari – 5 gab., nomināls 50 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.  - Atsvaru turētājs – 1 gab., iespējams iekarināt diegā.  - Statīva leņķa skava – 5 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai paralēli.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 3 | Mehāniskās histerēzes noteikšanas aprīkojums  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 890.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – mehāniskā histerēze, elastība, plastiskums, griezes moments, grieze, Huka likums.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Griezes momenta stienis - tērauds ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 2 mm;  - Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 2 mm;  - Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 400 mm, diametrs vismaz 2 mm;  - Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 300 mm, diametrs vismaz 2 mm;  - Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 3 mm;  - Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 4 mm;  - Griezes momenta stienis – misiņš ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 2 mm;  - Griezes momenta stienis – varš ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 2 mm;  - Atsperu svari – 1 gab., nomināls 1 N, iedaļas vērtības ir 0,01 mN un 0,1 N, precizitāte ne sliktāka par ± 0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.  - Atsperu svari – 1 gab., nomināls 2.5 N, iedaļas vērtības ir 0,025 mN un 0,25 N, precizitāte ne sliktāka par ± 0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.  - Griezes iekārta griezes momenta stieņu nostiprināšanai – sviras garums ir vismaz 350 mm, skalas diametrs ir vismaz 300 mm, skalas iedalījums ir ± 180°.  - Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm, iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.  - Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 630 mm, taču nepārsniedz 650 mm. Statīva stienis ir kvadrātveida.  - Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 250 mm, taču nepārsniedz 280 mm. Statīva stienis ir kvadrātveida.  - Statīva leņķa skava – 2 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai paralēli.  - Hronometrs, digitāls.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 4 | Huka likuma noteikšanas aprīkojums ar datu apstrādes moduli  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 1097.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus –Huka likums, atsperes konstante, elastības robeža, elastīga histerēze.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm, iespējams regulēt līmeni.  - Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 1000 mm, taču nepārsniedz 1200 mm. Statīva stienis ir kvadrātveida.  - Statīva leņķa skava – 1 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai paralēli.  - Atsvari – 4 gab., nomināls 10 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.  - Atsvari – 3 gab., nomināls 50 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.  - Atsvaru turētājs – 1 gab., iespējams iekarināt diegā.  - Atspere vismaz 3 N/m.  - Atspere vismaz 20 N/m.  - Lineāls vismaz 1000 mm ar kursoriem, kas nostiprināms pamatnē.  - Datu uzkrājējs ar krāsu displeju:  1) Augstas veiktspējas mēriekārtas ar datu uzkrāšanas funkciju.  2) Datu uzkrājējā ir iebūvēts paātrinājuma sensors.  3) Vismaz 2,4” krāsu displejs.  4) Krāsu displejam ir orientācijas jutības funkcija, kas ļauj displeju novietot horizontāli vai vertikāli.  5) Grafiska mērījumu datu attēlošana uz displeja.  6) Tastatūra intuitīvai darbībai.  7) SD karte mērījumu datu saglabāšanai.  8) USB interfeiss bateriju uzlādei un datu pārvadei uz datoru tiešsaistē.  9) Datu pārraides ātrums ar SD karti vismaz 1 kHz.  10) Datu pārraides ātrums ar USB pieslēgumu datoram vismaz 2 kHz.  11) Iespējams ievietot SD kartes ar ietilpību vismaz 32 GB.  10) Iebūvētā paātrinājuma sensoram ir vismaz sekojoši mērīšanas diapazoni +/- 2 g, +/- 4 g, +/- 8 g, +/- 16 g.  - Taimera/ skaitītāja sensors:  1) Iespējams pieslēgt vismaz 4 gaismas barjeras, vienu mikrofonu, pārvietojuma sensoru, krītošās lodītes iekārtu.  2) Papildus iespējams pieslēgt ārējo ierosmes iekārtu mērījumu aktivizēšanai (slēdzi, palaidēju u.c.).  3) Sensora elektrobarošanu nodrošina interfeisa modulis.  4) Strāvas patēriņš nepārsniedz 300 mA.  5) Izšķirtspēja ne sliktāka par 1 µs.  - Gaismas barjera ar apgriezienu ratu. Gaismas barjeras izmērs ir vismaz 40 x 40 mm, taču nepārsniedz 45 x 45 mm.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 5 | Brīvās krišanas noteikšanas aprīkojums ar taimeri  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 998.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – lineāra kustība, krītošu ķermeņu fizikālie likumi, gravitācija, paātrinājums.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm, iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.  - Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 1000 mm, taču nepārsniedz 1200 mm. Statīva stienis ir kvadrātveida.  - Statīva leņķa skava – 2 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai paralēli.  - Lineāls vismaz 1000 mm ar kursoriem, kas nostiprināms pamatnē.  - Lodītes palaišanas slēdzis – aprīkots ar spraudņu ligzdām taimera pieslēgšanai.  - Sadursmes slēdzis – regulējams kontaktslēdzis, aprīkots ar spraudņu ligzdām taimera pieslēgšanai.  - Savienotājvadi, 1000 mm, 4 mm spraudņi – 4 gab., dažādās krāsās.  - Taimeris  1) Paredzēts darbam ar gaismas barjerām.  2) Vismaz četri dažādi darba režīmi, kas ļauj veikt darbus ar demonstrācijas ceļu, brīvo krišanu un svārstiem.  3) Vismaz 4 ciparu LED displejs ar ciparu augstumu vismaz 19 mm.  4) Laika mērījumu diapazons vismaz no 0.000 līdz 9.999 s.  5) Laika mērījumu izšķirtspēja ir 1 ms.  6) Impulsu skaitīšanas diapazons vismaz no 0 līdz 9999 impulsiem.  7) Aptumšojuma impulsu laiks mazāks par 500 µs.  8) Stabilizēts 5V DC izejas spriegums gaismas barjerai.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 6 | Inerces momenta un griezes svārstību noteikšanas aprīkojums | | | kompl. | | | 1 | | | 1400.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – inerces moments, rotācijas ass, griezes svārstības, dažādu ķermeņu inerces moments. |
|  | 38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | |  | | |  | | |  | | | Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm, iespējams regulēt līmeni.  - Apaļa statīva pamatne.  - Atsperu svari – 1 gab., nomināls 2.5 N, iedaļas vērtības ir 0,025 mN un 0,25 N, precizitāte ne sliktāka par ± 0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.  - Rotācijas ass – atsperes konstante vismaz 2.5 Ncm/rad., ass nostiprināma statīvu pamatnē.  - Gaismas barjera  1) 4 ciparu digitāls displejs.  2) Vismaz četri darbības režīmi.  3) BNC ligzda.  4) TTL izeja.  5) Barjeras atvērums vismaz 70 mm.  6) Regulējama jutība.  7) Laika mērīšanas diapazons vismaz no 0.000 līdz 9.999 s.  8) Impulsu skaitīšanas diapazons vismaz no 0 līdz 9999 impulsiem.  9) Barošanas spriegums 5 V DC.  - Dažādu rotācijas ķermeņu komplekts – sfēra, disks, tukšs cilindrs, pildīts cilindrs, stienis ar pārvietojamiem atsvariem.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 7 | Sadursmju un impulsu nezūdamības likumu noteikšanas aprīkojums ar taimeri  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 2890.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – momenti, enerģija, lineāra kustība, ātrums, elastīgas sadursmes.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Demonstrācijas ceļš:  1) Alumīnija ceļš ar lineālu un līmeņa regulējamām kājām.  2) Viegli nostiprināt palīglīdzekļus.  3) Nav nepieciešama gaisa padeve, lai realizētu kustību bez berzes.  4) Ceļa garums vismaz 1,5 m.  5) Ceļa platums vismaz 235 mm.  6) Ceļa biezums vismaz 100 mm.  7) Ceļa svars ne lielāks par 4 kg.  - Mašīna – 2 gab.:  1) Mašīna pa demonstrācijas ceļu pārvietojas bez berzes.  2) Mašīnai ir safīra gultņi, kas nodrošina tās kustību bez berzes.  3) Ritenīši ir aizsargāti no sāniem pret bojājumiem ar papildus uzlikām.  4) Iespējams nostiprināt dažādus palīglīdzekļus, ir 4 mm ligzdas vadu pieslēgšanai.  5) Svars ne lielāks par 365 g.  - Mašīnas palaišanas un procesu izpildes mehānismi:  1) Palaišanas mehānisms, kas nodrošina vienmērīgu mašīnas kustības sākumu. Ir iespējams elektriski saslēgt ar laika uzņemšanas komplektu, lai sāktu laika atskaiti. Darbības pamatā ir katapulta ar spirālveida tipa atsperi. Nostiprināms uz ceļa.  2) Magnēts ar spraudni, kas paredzēts saslēgšanai ar palaišanas mehānismu un nodrošina mašīnas miera stāvokli uzsākot kustību.  3) Mehānisms elastīgām sadursmēm, kas ir nostiprināms uz mašīnas ar 4 mm spraudni.  4) Gaismas pārtraucējs, vismaz 100 mm liels, kas ir nostiprināms uz mašīnas, lai veiktu ātruma mērījumus.  5) Turētāji gaismas vārtiem – 4 gab. Ir nostiprināmi tieši pie demonstrācijas ceļa un nav vajadzīgi papildus statīvi.  6) Atsvari ir viegli nostiprināmu uz mašīnas tādejādi izmainot to masas.  7) Demonstrācijas ceļa gala turētājs, kas paredzēts, lai nobremzētu mašīnas beigu kustību un ir nostiprināms tieši uz demonstrācijas ceļa.  8) Atsvaru komplekts nostiprināšanai uz mašīnas:  - 1 g – 20 gab;  - 10 g – 8 gab;  - 50 g – 4 gab.  9) Savienotājvadu ar 4 mm spraudņiem komplekts:  - sarkani, garums 100 cm – 4 gab.,  - zili, garums 100 cm – 4 gab.,  - sarkani, garums 100 cm – 4 gab.,  - dzeltens, garums 200 cm – 1 gab.,  - melns, garums 200 cm – 1 gab.  - Gaismas vārti – 2 gab.  1) Iespēja nostiprināt gaismas ratu ar kalibrētiem atvērumiem, kuru skaits ir vismaz 20.  2) Gaismas barjeras barošanas spriegums 5 V.  3) Gaismas barjeras atvērums vismaz 35 mm.  4) Minimālais izslēgšanās laiks ne lielāks par 20 µs.  - Svari  1) Svēršanas diapazons vismaz 2000 g.  2) Nolasījums – 1 g.  3) Stabilizācijas laiks – ne lielāks kā 5 sekundes.  5) Svēršanas platformas izmēri vismaz 130 mm diametrā.  6) Barošana – baterijas.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 8 | Ņūtona gredzenu noteikšanas aprīkojums  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 4880.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – koherenta gaisma, fāzu nobīde, interference, Nūtona gredzeni.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Barošanas avots spektrālām lampām:  1) Palaišanas poga.  2) Termiskās pārslodzes aizsardzība.  3) Augsta spiediena dzīvsudraba lampas pieslēgums.  4) Drošības ligzda lampas pieslēgšanai.  - Augstspiediena dzīvsudraba lampa:  1) Metāla apvalks.  2) Lampas augstuma un virziena regulēšana.  3) Kondensatoru pieslēgšanas vieta.  4) Lampas darbības spriegums ir vismaz 42 V.  5) Lampas gaismas plūsma ir vismaz 2000 lm.  6) Gaismas blīvums ir vismaz 30000 cd/cm2.  7) Lampas jauda vismaz 50 W.  - Optiskais galds ar stiprinājumiem:  1) Metāla sakausējums.  2) Garums vismaz 1000 mm.  3) Aprīkots ar lineālu attālumu mērījumiem.  4) Galda kājas nodrošina augstuma un līmeņa regulēšanu.  5) Optisko elementu stiprinājumi – 5 gab., nodrošina elementu pārvietošanu pa optisko galdu.  - Ņūtona gredzenu iekārta uz statīva – lēcas diametrs vismaz 40 mm, regulējama skala ar mm gradāciju, metāla korpusā un ar trīs regulēšanas skrūvēm.  - Lēcu turētājs nostiprināšanai uz optiskā galda – 2 gab.  - Lēca, f= + 50 mm.  - Kondensators, f = 60 mm.  - Interferences filtri – 3 gab.  - Balts ekrāns vismaz 250 x 250 mm.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 9 | Cietu un šķidru vielu termiskās izplešanās noteikšanas aprīkojums  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 4122.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – lineārā izplešanās, šķidrumu izplešanās, termiskā ietilpība.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Dilatometrs:  1) Dilatometrs ar ciparnīcas mērinstrumentu, kas nostiprināts uz pamata plates, kuras izmērs ir vismaz 700 x 50 x 25 mm, un ir paredzēts cietu ķermeņu lineārās izplešanās noteikšanai atkarībā no to garuma, materiāla un temperatūras.  2) Metāla un stikla caurules tiek nostiprinātas uz dilatometra pamatnes un tiek sildītas ar cauri plūstošu ūdeni.  3) Lineārās izplešanās lielums tiek noteikts, metāla caurulītei spiežot uz stieni, kas ir savienots ar ciparnīcas mēriekārtu pārvietojuma mērījumiem.  4) Maināmas turētāja vietas ar trim dažādiem attālumiem.  5) Ciparnīcas pārvietojuma mēriekārtas diapazons vismaz no 0 līdz 10 mm un izšķirtspēja 0,01 mm.  6) Trīs dažādas caurules lineārās izplešanās koeficienta noteikšanai – misiņa, alumīnija un stikla, ar garumu vismaz 640 mm un diametru 8 mm.  - Immersijas cirkulators:  1) Iegremdēšanas cirkulators.  2) Analoga temperatūras regulēšana.  3) Sūknis, kas nodrošina vienmērīgu temperatūras apmaiņu visā vannā.  4) Termo aizsardzība.  5) Kontroles termometrs ar stiprinājumu.  6) Sildītāja jauda – vismaz 1 kW.  7) Temperatūras precizitāte – ne sliktāka kā ± 0,04 K.  8) Darba temperatūra no 25 °C līdz 90 °C.  9) Stiprinājumu komplekts piestiprināšanai pie ūdens vannas.  - Ūdens vanna:  1) Caurspīdīga materiāla, izgatavota no organiskā stikla;  2) Vannas izmēri ne mazāki kā 430 x 140 x 160 mm (garums x platums x augstums).  3) Paredzēts nostiprināt immersijas cirkulatoru.  - Laboratorijas svari:  1) Mērīšanas diapazons vismaz 600 g.  2) Nolasījums – 1 mg.  3) Svēršanas platformas diametrs vismaz 150 mm.  4) Linearitāte vismaz ± 0.002 g.  5) Atkārtojamība vismaz ± 0.003 g.  6) Kalibrēšanas atsvars.  7) Stabilizācijas laiks ne lielāks par 3 s.  - Gumijas caurule ar iekšējo diametru 6 mm – 2 m.  - Piknometrs ar šlifa savienojumu 19/26; caurulītes iekšējais diametrs 4 mm ±0,1 mm; mērījumu skalas garums 300 mm un mērījumu iedaļa 1 mm – 4 gab.  - Strūklene, 250 ml, plastmasa.  - Apaļkolba ar plakanu dibenu, 100 ml, IGJ 19/26 – 2 gab.  - Vārglāze, 100 ml, garā forma.  - Olīveļa, tīra, 100 ml.  - Glicerols, 250 ml.  - Destilēts ūdens, 5 litri.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 10 | Metālu siltumietilpības eksperimentu aprīkojums  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 1514.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – iekšējā enerģija, vārīšanas koeficients, siltumietilpība, dažādu metālu siltumietilpība.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm, iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.  - Statīva stienis – 2 gab., garums vismaz 600 mm, taču nepārsniedz 800 mm.  - Statīva leņķa skava – 2 gab.  - Universālā skava – atvēruma platums no 0 līdz 80 mm, skavas garums vismaz 230 mm.  - Kalorimetra trauks, 500 ml.  - Statīva riņķis ar skavu, riņķa diametrs vismaz 10 cm.  - Butāna deglis ar gāzes kārtridžu vismaz 180 g.  - Tērauda metāla ķermenis, 60 g, vismaz 20 x 20 mm, iekarināms diegā.  - Misiņa metāla ķermenis, 60 g, vismaz 20 x 20 mm, iekarināms diegā.  - Alumīnija metāla ķermenis, 60 g, vismaz 20 x 20 mm, iekarināms diegā.  - Temperatūras mērīšanas iekārta, digitāla, temperatūras mērīšanas diapazons vismaz līdz + 200 °C, izšķirtspēja ir 0,1 °C.  - Hronometrs.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 11 | Holla efekta n-germānijā un p-germānijā noteikšanas aprīkojums  38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. | | | kompl. | | | 1 | | | 2076.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – pusvadītāji, joslas, aizliegtās zonde, vadītspējas josla, Lorenca spēks, magnētiskā pretestība, Holla koeficients.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Plates ar n-tipa un plate ar p-tipa germānija paraugiem.  1) Paraugu biezums ne mazāks par 1 mm.  2) Parauga garums ne mazāks par 18 mm un lielāks par 22 mm.  3) Parauga platums ne mazāks par 8 mm un ne lielāks par 12 mm.  4) Maksimālā parauga strāva ne mazāka 28 mA un temperatūra ne mazāka par 170 °C.  5) Sildīšanas spriegums 6 V un strāva 5 A.  6) Pt100 zonde temperatūras mērīšanai.  7) Plates garums ne mazāks par 150 mm un ne lielāks par 170 mm.  8) Plates platums ne mazāks par 90 mm un ne lielāks par 110 mm.  9) Atbilstošs modulis, kurā ievietojams germānija paraugus un kurš nodrošina parauga temperatūras maiņu.  - Datu uzkrājējs ar krāsu displeju:  1) Augstas veiktspējas mēriekārtas ar datu uzkrāšanas funkciju.  2) Datu uzkrājējā ir iebūvēts paātrinājuma sensors.  3) Vismaz 2,4” krāsu displejs.  4) Krāsu displejam ir orientācijas jutības funkcija, kas ļauj displeju novietot horizontāli vai vertikāli.  5) Grafiska mērījumu datu attēlošana uz displeja.  6) Tastatūra intuitīvai darbībai.  7) SD karte mērījumu datu saglabāšanai.  8) USB interfeiss bateriju uzlādei un datu pārvadei uz datoru tiešsaistē.  9) Datu pārraides ātrums ar SD karti vismaz 1 kHz.  10) Datu pārraides ātrums ar USB pieslēgumu datoram vismaz 2 kHz.  11) Iespējams ievietot SD kartes ar ietilpību vismaz 32 GB.  10) Iebūvētā paātrinājuma sensoram ir vismaz sekojoši mērīšanas diapazoni +/- 2 g, +/- 4 g, +/- 8 g, +/- 16 g  - Magnētiskā lauka sensoru modulis, savietojams ar augstāk minēto datu uzkrājēju:  1) Mērījumu diapazoni vismaz ± 10 mT, ± 100 mT, ± 1 T.  2) Maksimālā izšķirtspēja ne mazāka par 0,01 mT.  3) Datu iegūšanas ātrums vismaz 5 Hz.  4) Zondes garums ne mazāks par 70 mm un platums ne mazāks par 5 mm.  - Spoles (2 gab.) un U veida serdene magnētiskā lauka parametru maiņai:  1) Vismaz 600 vijumi.  2) Maksimālā strāva vismaz 2 A.  3) Pretestība vismaz 2 Ω.  4) Induktivitāte vismaz 9 mH.  5) Serdenes šķērsgriezums vismaz 20 x 20 mm.  - Digitālais multimetrs:  1) Sprieguma diapazoni:  0,2/2/20/200/1000 V DC;  2/20/200/700 V AC.  2) Strāvas diapazoni:  0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.  3) Pretestības diapazoni:  0 – 200 Ω;  2/20/200 kΩ;  2/20 MΩ.  4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.  - Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
|  |  | | |  | | | **Kopā: 21655.00** | | | | | |  |
|  | 1. **Daļa. Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (šķidrumi un gāzes) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība.**   **CPV kods: 38420000-5 Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai. 8028.00 EUR** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aprīkojums virsmas spraiguma noteikšanai ar gredzena atraušanas metodi  38420000-5 Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai. | | | 1 | | | kompl. | | | 1937.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – virsmas enerģija, virsmas spraigums, kritiskais punkts.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Griezes dinamometrs:  1) Priekšējās skalas diapazons ir vismaz 10 mN.  2) Sānu skalas diapazons ir vismaz ± 3 mN.  3) Dinamometra rupjā iedaļas vērtība ir 1 mN.  4) Dinamometra smalkā iedaļas vērtība ir 0,1 mN.  5) Maksimālā sviras slodze ir 0,2 N.  6) Dinamometra skalas diametrs ir vismaz 170 mm, taču nepārsniedz 200 mm.  7) Sviras pleca garums ir vismaz 240 mm, taču nepārsniedz 260 mm.  - Magnētiskais maisītājs ar sildīšanu:  1) Sildvirsmas diametrs ir robežās no 120 līdz 200 mm.  2) Sildītāja jauda ir robežās no 500 līdz 1500 W.  3) Sildītāja temperatūras regulēšanas diapazons vismaz no + 20 līdz + 200 °C.  4) Sildvirsmas temperatūras precizitāte ir ± 5 K.  5) Magnētiskā maisītāja regulēšanas diapazons no 100 līdz 1200 apgr./min.  6) Ātruma regulēšanas precizitāte ne mazāka par 2 %.  7) Maksimālais maisīšanas tilpums ir 5 litri (ūdens).  8) Sildvirsmas aizsardzība tās temperatūrai pārsniedzot 50 °C no uzstādītās temperatūras.  9) Iespējams pieslēgt elektronisku temperatūras kontroli.  10) Temperatūras sensors Pt1000.  - Virsmas spraiguma mērīšanas gredzens - gredzena diametrs robežās no 19 līdz 20 mm.  - Statīvs ar pamatni vismaz 230 x 130 mm un stieņa augstumu 500 mm.  - Statīva 90° skavas – 3 gab.  - Universālā skava ar stiprinājuma diapazonu līdz 80 mm – 2 gab.  - Statīva stienis, M10, 500 mm.  - Rokas vakuumsūknis.  - Kristalizatora trauks, boro3.3, 560 ml – 2 gab.  - Kristalizatora trauks, boro3.3, 1000 ml – 2 gab.  - Stikla caurulīte, taisna, 150 mm – 10 gab.  - Stikla pipešu novietošanas trauks ar izmēru 220 x 300 mm.  - Pipetors, kas paredzēts stikla pipetēm ar tilpumu līdz 100 ml.  - Stikla krāns, taisns.  - Mērcilindrs, stikla, 100 ml.  - Mērpipete, 10 ml.  - Mērpipete, 20 ml.  - Olīveļļa, tīra, 100 ml.  - Etilspirts, 500 ml.  - Destilēts ūdens, 5 litri.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 2 | Ideālo gāzu likumu noteikšanas aprīkojums ar datora interfeisu  38420000-5 Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai. | | | kompl. | | | 1 | | | 2486.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – termiskās izplešanās koeficients, gāzu konstante, ideālo gāzu likums.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Termodinamikas sensors:  1) Paredzēts pieslēgšanai pozīcijā 4 minētajam Datu uzkrājējs ar krāsu displeju.  2) Spiediena mērīšanas diapazons vismaz no 0 hPa līdz 2000 hPa.  3) Spiediena mērījuma izšķirtspēja vismaz 0.1 hPa.  4) Divi temperatūras mērīšanas pieslēgumi.  5) Temperatūras mērīšanas diapazons vismaz līdz + 120 °C.  6) Temperatūras izšķirtspēja vismaz 0.1 °C.  7) Datu iegūšanas ātrums vismaz 5 Hz.  8) Datorprogramma mērījumu apstrādei.  - Ierīce, kurā iespējams mainīt gāzes temperatūru, tilpumu, spiedienu. Ierīce sastāv no stikla čaulas ar šļirci un sildītāja.  Stikla čaula ar šļirci:  - Stikla čaula, cilindriskas formas, ar skrūvējamiem stiprinājumiem, kuros var nostiprināt dažāda veida stikla ieliktņus. Čaulu var izmantot kā dzesējošu vai sildošu vidi.  - Stikla šļirce – tilpums vismaz 100 ml, ar gradāciju 1 ml.  - Spiediena un tilpuma izmaiņas rada spiežot uz šļirci, kura ievietota stikla čaulā.  Sildītājs:  - Sildvirsma ir ieliektas formas, kas ir piemērota cilindriskas formas elementu sildīšanai horizontālā stāvoklī.  - Sildvirsmas maksimālā temperatūra vismaz 450 °C.  - Jauda ne mazāka par 450 W un ne lielāka par 520 W.  - Sildvirsma piemērota cilindra formas ierīcēm ar garumu ne mazāku par 130 mm un lielāku par 160 mm.  - Sildvirsma piemērota cilindra formas ierīcēm ar diametru ne mazāku par 35 mm un lielāku par 110 mm.  - Komplektā iekļauts jaudas regulators.  - Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm, iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.  - Statīva stienis – 3 gab., garums vismaz 200 mm, taču nepārsniedz 300 mm.  - Statīva leņķa skava – 6 gab.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
| 3 | Gāzu adiabātiskais koeficienta – Flammersfelda oscillatora aprīkojums  38420000-5 Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai. | | | kompl. | | | 1 | | | 3605.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – gāzu stāvokļu maiņa, gāzu termiskā ietilpība, adiabātiskais koeficients.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Gāzu oscilators, Flammersfelda:  1) 1 litra stikla trauks.  2) Precīzijas caurulīte 12 mm.  3) Svārstošais objekts.  - Mērcilindrs:  1) Tilpums - 1000 ml.  2) Iedaļas vērtība – 10 ml.  - Aspirācijas pudele, 1000 ml.  - Adatveida vārsts gaisa regulēšanai.  - Gaismas barjera  1) 4 ciparu digitāls displejs.  2) Vismaz četri darbības režīmi.  3) BNC ligzda.  4) TTL izeja.  5) Barjeras atvērums vismaz 70 mm.  6) Regulējama jutība.  7) Laika mērīšanas diapazons vismaz no 0.000 līdz 9.999 s.  8) Impulsu skaitīšanas diapazons vismaz no 0 līdz 9999 impulsiem.  9) Barošanas spriegums 5 V DC.  - Mikrometrs, 0 līdz 25 mm, iedaļas vērtība 0.01 mm.  - Akvārija sūknis.  - Gāzu baloni:  1) Savienotājs atbilstoši DIN EN 629 daļa 1 vai analogām prasībām. Lietojami kopā ar spiediena reducēšanas vārstu, kas iekļauts komplektācijā.  2) CO2 balons – 10 litri.  3) Slāpekļa balons – 10 litri.  - Trīskāju balsts – ar regulējamām kājām, piemērots stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm.  - Statīva stienis – kvadrātveida, garums vismaz 400 mm, izmēri vismaz 12 mm x 12 mm, piemērots iestiprināšanai trīskāju balstā.  - Statīva skava – 2 gab., paredzēta augstākminētā statīva stieņa stiprinājumiem.  - Universālā skava – atvēruma platums no 0 līdz 80 mm, skavas garums vismaz 230 mm.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. |
|  |  | | |  | | | **Kopā: 8028.00** | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (elektrība) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība**   **CPV kods: 38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti. 17197.00 EUR** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Metālu termiskās un elektrovadītspējas aprīkojums  38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti | | kompl. | | | 1 | | | 3273.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – elektrovadītspēja, Lorenca skaitlis, temperatūras gradients, siltuma plūsma, četru punktu mērījumi.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Kalorimetra trauks ar siltuma vadītspējas savienojumu, 500 ml.  - Kalorimetra trauks.  - Statīva stienis – garums vismaz 1000 mm, taču nepārsniedz 1200 mm.  - Statīva stienis - garums vismaz 600 mm, taču nepārsniedz 700 mm.  - Statīva skava – 6 gab., paredzēta augstākminētā statīva stieņa stiprinājumiem.  - Universālā skava – 4 gab., atvēruma platums no 0 līdz 80 mm, skavas garums vismaz 230 mm.  - Temperatūras mērīšanas iekārta:  1) Temperatūras mērīšanas diapazons vismaz līdz + 200 °C.  2) Temperatūras izšķirtspēja – 0.1 °C.  3) Divi temperatūras sensoru pieslēgumi.  4) Virsmas temperatūras zondes – 2 gab.  - Temperatūras mērīšanas iekārta:  1) Temperatūras mērīšanas diapazons vismaz līdz + 200 °C.  2) Temperatūras izšķirtspēja – 0.1 °C.  3) Divi temperatūras sensoru pieslēgumi.  4) Iegremdējamas temperatūras zondes – 2 gab.  - Magnētiskais maisītājs:  1) Maksimālais maisīšanas tilpums vismaz 3 l.  2) Maisīšanas ātruma regulēšana vismaz no 100 – 1500 apgr./min.  3) Virsmas diametrs vismaz 130 mm.  - Digitālais multimetrs:  1) Sprieguma diapazoni:  0,2/2/20/200/1000 V DC;  2/20/200/700 V AC.  2) Strāvas diapazoni:  0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.  3) Pretestības diapazoni:  0 – 200 Ω;  2/20/200 kΩ;  2/20 MΩ.  4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.  - Reostats:  1) Pretestība vismaz 10 Ω, taču nepārsniedz 20 Ω.  2) Slodzes kapacitāte vismaz 5,7 A.  3) Metāla apvalks ar ventilācijas spraugām.  4) Izmērs vismaz 420 x 90 x 150 mm.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | |
| 2 | Mazu pretestību mērījumi  38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti | | kompl. | | | 1 | | | 620.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Oma likums, pretestība, kontaktu pretestība, vadītspēja, četru vadu metode.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Universālais mērījumu pastiprinātājs:  1) Līdzsprieguma un maiņsprieguma pastiprināšanai;  2) Ieejas pretestība ne lielāka par 10 Ω;  3) Dreifs ne lielāks par 10 kΩ;  4) Ieejas spriegums vismaz no –10 līdz +10 V;  5) Izejas spriegums vismaz no –10 līdz +10 V;  6) Pastiprinājuma faktori 1,101,102,103,104,105;  7) Sprieguma pielaide ne lielāka par 3 %;  8) Izlādes poga augstas pretestības ieejai;  9) Nobīdes sprieguma regulēšana ar potenciometru.  - Vadītspējas mērīšanas stienis, varš, garums vismaz 420 mm, diametrs vismaz 22 mm.  - Vadītspējas mērīšanas stienis, alumīnijs, garums vismaz 420 mm, diametrs vismaz 22 mm.  - Savienotājelements.  - Digitālais multimetrs – 2 gab.:  1) Sprieguma diapazoni:  0,2/2/20/200/1000 V DC;  2/20/200/700 V AC.  2) Strāvas diapazoni:  0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.  3) Pretestības diapazoni:  0 – 200 Ω;  2/20/200 kΩ;  2/20 MΩ.  4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.  - Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma no 100 mm līdz 2000 mm, kopā vismaz 12 gab.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | |
| 3 | Oma likuma noteikšana ar funkciju ģeneratoru  38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti | | kompl. | | | 1 | | | 1860.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Oma likums, pretestība, kontaktu pretestība, strāva, spriegums.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Barošanas avots:  1) Stabilizēts barošanas avots, kas īpaši piemērots skolēnu praktiskiem darbiem.  2) Līdzsprieguma izejas diapazons regulējams vismaz no 1 – 12 V DC.  3) Maiņstrāvas izejas 6 V un 12 V AC.  4) Līdzstrāvas izejas diapazons regulējams vismaz no 0 līdz 2 A.  5) Trokšņu diapazons ne vairāk kā 1 mV.  6) Iekārtas izmēri vismaz 190 x 140 x 130 mm, taču nepārsniedz 200 x 150 x 140 mm.  - Digitālais funkciju ģenerators:  1) Iespējams vadīt manuāli vai pieslēdzot pie datora.  2) Izmantojams kā programmējams barošanas avots.  3) Apgaismots grafiskais displejs.  4) Iekārta aprīkota ar vadības pogu un funkciju pogām.  5) Zems trokšņu līmenis, kas nodrošina iekārtas piemērojamību akustikas un audio eksperimentiem.  6) Frekvenču regulēšanas diapazons vismaz no 0.1 Hz līdz 1 MHz.  7) Frekvenču regulēšanas solis ne lielāks par 0,1 Hz.  8) Vismaz sekojošas signālu ģenerēšanas formas – sinuss, trīsstūra, kvadrāta, frekvenču rampa, sprieguma rampa.  9) Austiņu pieslēgums ar 3.5 mm ligzdu un izejas spriegumu vismaz 0 līdz 1 Vpp.  10) Funkciju ģeneratora vadības programma ir integrēta augstāk minētā bezvadu interfeisa moduļa datorprogrammā.  - Savienotājelements.  - Rezistors, vismaz 220 Ω.  - Rezistors, vismaz 330 Ω.  - Rezistors, vismaz 1 Ω  - Rezistors, vismaz 2 Ω.  - Pretestības makets ar vadiem kuriem ir dažādi šķērsgriezumi, vadu garums vismaz 1000 mm.  - Digitālais multimetrs – 2 gab.:  1) Sprieguma diapazoni:  0,2/2/20/200/1000 V DC;  2/20/200/700 V AC.  2) Strāvas diapazoni:  0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.  3) Pretestības diapazoni:  0 – 200 Ω;  2/20/200 kΩ;  2/20 MΩ.  4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.  - Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | |
| 4 | Kondensatoru uzlādes raksturlīkņu un induktivitātes ieslēgšanas aprīkojums ar datu apstrādes interfeisu  38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti | | kompl. | | | 1 | | | 1437.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – uzlāde, izlāde, induktivitāte, laika konstante, eksponenciālā funkcija.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Datu apstrādes interfeiss ar datora pieslēgumu:  1) Vismaz 4 mērījumu ieejas.  2) Vismaz divas spriegumu ieejas, kas ir galvaniski izolētas, TrueRMS mērījumi vismaz 7,5 MHz, mērījumu diapazons vismaz no 10 µV līdz 30 V, automātiska diapazona noteikšana.  3) Vismaz divas strāvas ieejas, TrueRMS mērījumi vismaz 1,5 MHz, mērījumu diapazons vismaz no 0,2 µA līdz 10 A, automātiska diapazona noteikšana.  4) Vismaz divas trigera ieejas.  5) Vismaz viena trigera izeja.  6) Iespējams izmatot kā barošanas avotu ar 5 V, 0,3 A.  7) Kontrolējams relejs vismaz 30 V/ 2 A.  8) Vismaz divi papildus sensoru pieslēgumi, kur iespējams pieslēgt pozīcijā 15 minēto Termodinamikas sensoru.  9) Iespējams veikt sprieguma un strāvas mērījumus bez papildus aprīkojuma.  10) Iespējams izmantot kā digitālo osciloskopu ar joslas platumu vismaz 10 MHz.  11) Automātiska sensoru atpazīšana.  12) USB interfeiss.  13) Datorprogramma mērījumu apstrādei.  - Savienotājelements.  - Rezistors, vismaz 1 kΩ.  - Rezistors, vismaz 47 kΩ.  - Kondensators, vismaz 47 µF.  - Kondensators, vismaz 10 µF..  - Spole, tinumu skaits vismaz 900, divas 4 mm spraudņu ligzdas.  - Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | |
| 5 | Dažādu diožu un pretestību atkarība no temperatūras noteikšanas aprīkojums  38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti | | kompl. | | | 1 | | | 863.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – temperatūras ietekme uz pretestību, temperatūras ietekme uz spriegumu, dažādu pusvadītāju pētījumi.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Iegremdējami elektronikas komponenti:  1) Sastāv no desmit dažādiem elektronikas elementiem, kas izkārtoti uz plates, kurai ir aizsargapvalks iegremdēšanai termostatā. Galos ir desmit atsevišķi 4 mm savienojumi.  2) Vismaz sekojoši elementi - CuNi vads, vara vads, oglekļa rezistors, metāliskais rezistors, PTC rezistors, NTC rezistors, germānija diode, silīcija diode, Zēnera diode 2,7 V, Zēnera diode 6,8 V.  - Barošanas avots:  1) Stabilizēts barošanas avots, kas īpaši piemērots skolēnu praktiskiem darbiem.  2) Līdzsprieguma izejas diapazons regulējams vismaz no 1 – 12 V DC.  3) Maiņstrāvas izejas 6 V un 12 V AC.  4) Līdzstrāvas izejas diapazons regulējams vismaz no 0 līdz 2 A.  5) Trokšņu diapazons ne vairāk kā 1 mV.  6) Iekārtas izmēri vismaz 190 x 140 x 130 mm, taču nepārsniedz 200 x 150 x 140 mm.  - Digitālais multimetrs – 1 gab.:  1) Sprieguma diapazoni:  0,2/2/20/200/1000 V DC;  2/20/200/700 V AC.  2) Strāvas diapazoni:  0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.  3) Pretestības diapazoni:  0 – 200 Ω;  2/20/200 kΩ;  2/20 MΩ.  4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.  - Savienotājelements.  - Rezistors, vismaz 47 kΩ.  - Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | |
| 6 | Dažādu materiālu dielektriskās caurlaidības noteikšanas aprīkojums  38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti | | kompl. | | | 1 | | | 3264.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Maksvela vienādojums, elektriskā konstante, plākšņu kondensatora kapacitāte, izlāde, dielektriskā konstante.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Universālais mērījumu pastiprinātājs:  1) Līdzsprieguma un maiņsprieguma pastiprināšanai;  2) Ieejas pretestība ne lielāka par 10 Ω;  3) Dreifs ne lielāks par 10 kΩ;  4) Ieejas spriegums vismaz no –10 līdz +10 V;  5) Izejas spriegums vismaz no –10 līdz +10 V;  6) Pastiprinājuma faktori 1,101,102,103,104,105;  7) Sprieguma pielaide ne lielāka par 3 %;  8) Izlādes poga augstas pretestības ieejai;  9) Nobīdes sprieguma regulēšana ar potenciometru.  - Augstsprieguma barošanas avots:  1) 0-10 kV – trīs regulējamu sprieguma izejas izolētas no zemes;  2) Divi spriegumi ir savienoti virknē no 0 līdz 5 kV;  3) Iespējama pozitīvas un negatīvas polaritātes izvēle;  4) 3 ciparu LED displejs;  5) Izejas ir īsslēguma drošas;  6) Iekšējā pretestība vismaz 5 MΩ;  7) Trokšņi mazāki par 0,5 %.  - Dielektriskās caurlaidības mērīšana:  1) Ierīces un papildelementi, kas nodrošina elektriskā lādiņa mērīšanu un sprieguma mērīšanu starp kondensatora platēm.  2) Plašu diametrs ne mazāks par 200 mm un ne lielāks par 350 mm.  3) Starp kondensatora platēm iespējams secīgi ievietot vismaz divas atbilstoša izmēra plāksnes, kurām ir atšķirīgas dielektriskās caurlaidības (piem., plastmasa un stikls).  - Voltmetrs:  1) Analogās skalas.  2) Mērīšanas diapazons vismaz no 0 līdz 300 V DC, un no 10 līdz 300 V AC.  3) Līdzsprieguma režīmā ieejas pretestība ne mazāka par 30 kΩ.  4) Maiņsprieguma režīmā ieejas pretestība ne mazāka par 10 kΩ.  - Rezisotrs, 10 MΩ;  - Kondensators, G2, 220 nF, 250 V;  - Savienotājvads, 50 cm – 2 gab.;  - BNC vads, 75 cm;  - Pāreja BNC uz 4 mm ligzdu.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | |
| 7 | Solenoīdu indukcijas noteikšanas aprīkojums ar datu apstrādes interfeisu  38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti | | kompl. | | | 1 | | | 2890.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Lenca likums, pašindukcija, solenoīdi, transformators, svārstības, rezonanse, slāpētas svārstības.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Datu apstrādes interfeiss ar datora pieslēgumu:  1) Vismaz 4 mērījumu ieejas.  2) Vismaz divas spriegumu ieejas, kas ir galvaniski izolētas, TrueRMS mērījumi vismaz 7,5 MHz, mērījumu diapazons vismaz no 10 µV līdz 30 V, automātiska diapazona noteikšana.  3) Vismaz divas strāvas ieejas, TrueRMS mērījumi vismaz 1,5 MHz, mērījumu diapazons vismaz no 0,2 µA līdz 10 A, automātiska diapazona noteikšana.  4) Vismaz divas trigera ieejas.  5) Vismaz viena trigera izeja.  6) Iespējams izmatot kā barošanas avotu ar 5 V, 0,3 A.  7) Kontrolējams relejs vismaz 30 V/ 2 A.  8) Vismaz divi papildus sensoru pieslēgumi, kur iespējams pieslēgt pozīcijā 15 minēto Termodinamikas sensoru.  9) Iespējams veikt sprieguma un strāvas mērījumus bez papildus aprīkojuma.  10) Iespējams izmantot kā digitālo osciloskopu ar joslas platumu vismaz 10 MHz.  11) Automātiska sensoru atpazīšana.  12) USB interfeiss.  13) Datorprogramma mērījumu apstrādei.  - Indukcijas spole, 300 vijumi, diametrs ne mazāks par 38 mm.  - Indukcijas spole, 300 vijumi, diametrs ne mazāks par 30 mm.  - Indukcijas spole, 300 vijumi, diametrs ne mazāks par 25 mm.  - Indukcijas spole, 200 vijumi, diametrs ne mazāks par 38 mm.  - Indukcijas spole, 100 vijumi, diametrs ne mazāks par 38 mm.  - Indukcijas spole, 150 vijumi, diametrs ne mazāks par 22 mm.  - Indukcijas spole, 75 vijumi, diametrs ne mazāks par 22 mm.  - Spole, 1200 vijumi.  - Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | |
| 8 | RLC ķēdes parametru noteikšanas aprīkojums ar datu apstrādes interfeisu  38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti | | kompl. | | | 1 | | | 2990.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – periodiskas svārstības, slāpētas svārstības, uzspiestas svārstības, Kirhofa likums, pretestība, kapacitāte, induktivitāte, fāzu nobīde.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Datu apstrādes interfeiss ar datora pieslēgumu:  1) Vismaz 4 mērījumu ieejas.  2) Vismaz divas spriegumu ieejas, kas ir galvaniski izolētas, TrueRMS mērījumi vismaz 7,5 MHz, mērījumu diapazons vismaz no 10 µV līdz 30 V, automātiska diapazona noteikšana.  3) Vismaz divas strāvas ieejas, TrueRMS mērījumi vismaz 1,5 MHz, mērījumu diapazons vismaz no 0,2 µA līdz 10 A, automātiska diapazona noteikšana.  4) Vismaz divas trigera ieejas.  5) Vismaz viena trigera izeja.  6) Iespējams izmatot kā barošanas avotu ar 5 V, 0,3 A.  7) Kontrolējams relejs vismaz 30 V/ 2 A.  8) Vismaz divi papildus sensoru pieslēgumi, kur iespējams pieslēgt pozīcijā 15 minēto Termodinamikas sensoru.  9) Iespējams veikt sprieguma un strāvas mērījumus bez papildus aprīkojuma.  10) Iespējams izmantot kā digitālo osciloskopu ar joslas platumu vismaz 10 MHz.  11) Automātiska sensoru atpazīšana.  12) USB interfeiss.  13) Datorprogramma mērījumu apstrādei.  - Digitālais funkciju ģenerators:  1) Iespējams vadīt manuāli vai pieslēdzot pie datora.  2) Izmantojams kā programmējams barošanas avots.  3) Apgaismots grafiskais displejs.  4) Iekārta aprīkota ar vadības pogu un funkciju pogām.  5) Zems trokšņu līmenis, kas nodrošina iekārtas piemērojamību akustikas un audio eksperimentiem.  6) Frekvenču regulēšanas diapazons vismaz no 0.1 Hz līdz 1 MHz.  7) Frekvenču regulēšanas solis ne lielāks par 0,1 Hz.  8) Vismaz sekojošas signālu ģenerēšanas formas – sinuss, trīsstūra, kvadrāta, frekvenču rampa, sprieguma rampa.  9) Austiņu pieslēgums ar 3.5 mm ligzdu un izejas spriegumu vismaz 0 līdz 1 Vpp.  10) Funkciju ģeneratora vadības programma ir integrēta augstāk minētā bezvadu interfeisa moduļa datorprogrammā.  - Savienotājelements.  - Rezistors, vismaz 470 Ω.  - Rezistors, vismaz 47 Ω.  - Rezistors, vismaz 100 Ω  - Kondensators, vismaz 10 nF.  - Kondensators, vismaz 47 nF..  - Kondensators, vismaz 100 nF..  - Kondensators, vismaz 470 nF..  - Spole, tinumu skaits vismaz 900, divas 4 mm spraudņu ligzdas.  - Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | |
|  |  | |  | | | **Kopā: 17197.00** | | | | | |  | |
|  | 1. **Daļa.**  **Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (optika) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība.**   **CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles). 13120 EUR** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gaismas ātruma mērīšanas aprīkojums  38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles). | kompl. | | | 1 | | | 3740.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – refrakcijas indekss, viļņu garums, frekvence, fāze, modulācija.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Gaismas izplatīšanās ātruma mēriekārta:  1) Gaismas uztvērējs ar reflektoru;  2) Barošanas spriegums 12 V DC;  3) Iebūvēts diožu lāzers ar viļņu garumu 635 nm, II lāzeru klase;  3) 3 ciparu LED displejs ar ciparu augstumu ne mazāku par 20 mm;  4) USB interfeiss savienojumam ar datoru.  - Palīgmateriāli un stiprinājumi:  1) Iekārtas lineāri izmēri nedrīkst pārsniegt 2 m;  2) Organiskā stikla cilindrs;  3) Cilindra veida kivete  - Digitālais osciloskops:  1) Divu kanālu;  2) Frekvenču joslas platums 30 MHz vai lielāka;  3) Krāsains vismaz 15 cm LCD displejs ar izšķirtspēju vismaz 800 x 600 pikseļi;  4) Paraugu ņemšanas ātrums katram kanālam 120 MS/s vai lielāks;  5) Jutība no 2 mV/div …. 5V/div vai lielāka;  6) Ieejas pretestība 1 MΩ;  7) Izšķirtspēja vertikālā ne mazāka par 8 biti;  8) USB interfeiss/  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | | |
| 2 | Prizmas un spektroskopa izšķirtspējas noteikšanas aprīkojums  38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles). | kompl. | | | 1 | | | 4303.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – dispersija, polarizācija, refrakcijas indekss, prizma, spektrometrs, goniometrs.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Spektrometrs  1) Apgaismojuma iekārta ar teleskopu.  2) Prizmas galdiņš ar prizmas turētāju.  3) Palielinājuma lēcas.  4) Fokusa attālums ir vismaz 160 mm.  5) Diska gradācija no 0 līdz 360° ar iedaļas vērtību vismaz 0.5°.  6) Metāla pamatne.  7) Stikla prizma, 60°, refrakcijas indekss vismaz ir 1.620.  - Spektrālo lampu barošanas avots ar lampu un lampas turētāju:  1) Barošanas avots ir aprīkots ar Pico 9 pieslēgumu.  2) Aizdedzināšanas spriegums no 15 līdz 60 V.  3) Elektropieslēgums – 230 V AC.  4) Spektrālo lampu turētājs ar Pico 9 pieslēgumu.  5) Metāla vāks ar spraugu.  6) Dzīvsudraba spektrālā lampa ar Prico 9 spraudni, spriegums 50 V un spilgtumu vismaz 50 cd/cm2.  - Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm, iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.  - Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 200 mm, taču nepārsniedz 300 mm. Statīva stienis ir kvadrātveida.  - Statīva leņķa skava – 1 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai paralēli.  - Apaļa statīva pamatne.  - Regulējama sprauga – spraugas atvērums regulējams vismaz līdz 6 mm, spraugas garums vismaz 30 mm, sprauga nostiprināta turētājā.  - Difrakcijas režģis, vismaz 4 līnijas/mm.  - Difrakcijas režģis, vismaz 8 līnijas/mm.  - Difrakcijas režģis, vismaz 600 līnijas/mm.  - Difrakcijas režģis, vismaz 80 līnijas/mm.  - Palielinājuma lupa ar turētāju, vismaz 4 reizes un diametrs vismaz 50 mm.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | | |
| 3 | Malusa likuma noteikšanas aprīkojums  38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles). | kompl. | | | 1 | | | 2547.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – gaismas teorija, polarizācija, polarizators, Malusa likums.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Lāzers:  1) He – Ne, 1 mW, 230 V AC.  2) Ar atslēgu ieslēgšanai un atslēgšanai.  - Polarizācijas filtrs:  1) Uz statīva.  2) Maināms leņķis no - 90° līdz +90°.  3) Leņķa gradācija – 0,1°.  4) Filtra diametrs vismaz – 32 mm.  - Digitālais multimetrs:  1) Sprieguma diapazoni:  0,2/2/20/200/1000 V DC;  2/20/200/700 V AC.  2) Strāvas diapazoni:  0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.  3) Pretestības diapazoni:  0 – 200 Ω;  2/20/200 kΩ;  2/20 MΩ.  4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.  - Optiskais galds:  1) Optiskais galds – garums vismaz 60 cm.  2) Regulējamas kājas optiskajam galdam.  3) Slīdošie balsti 3 gab. – iespējams uzlikt uz optiskā galda un mainīt attālumu slidinot tos pa galda virsmu.  4) Metāla sakausējums.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | | |
| 4 | Aprīkojums lēcu un optisko instrumentu izpētei  38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles). | kompl. | | | 1 | | | 2530.00 | | | Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – lēcu likumi, palielinājums, fokusa garums, objektu attālums, teleskops, mikroskops, lēcas, stara ceļš, attēls.  Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:  - Optiskais galds ar stiprinājumiem:  1) Metāla sakausējums.  2) Garums vismaz 1000 mm.  3) Aprīkots ar lineālu attālumu mērījumiem.  4) Galda kājas nodrošina augstuma un līmeņa regulēšanu.  5) Optisko elementu stiprinājumi – 6 gab., nodrošina elementu pārvietošanu pa optisko galdu.  - Barošanas avots:  1) Stabilizēts barošanas avots, kas īpaši piemērots skolēnu praktiskiem darbiem.  2) Līdzsprieguma izejas diapazons regulējams vismaz no 1 – 12 V DC.  3) Maiņstrāvas izejas 6 V un 12 V AC.  4) Līdzstrāvas izejas diapazons regulējams vismaz no 0 līdz 2 A.  5) Trokšņu diapazons ne vairāk kā 1 mV.  6) Iekārtas izmēri vismaz 190 x 140 x 130 mm, taču nepārsniedz 200 x 150 x 140 mm.  - Lampa uz statīva:  1) Lampas regulēšanas poga.  2) Sprauga vismaz 18 mm.  3) Halogēns gaismas avots, 12 V/ 10 W.  4) 4 mm spraudņu ligzdas.  - Lēcu turētājs nostiprināšanai uz optiskā galda – 2 gab.  - Kondensatora turētājs.  - Lēca, f = + 50 mm.  - Lēca, f = + 20 mm.  - Lēca, f = + 100 mm.  - Lēca, f = + 300 mm.  - Lēca, f = - 50 mm.  - Lēca, f = - 200 mm.  - Diafragmas turētājs ar ± 90° skalu.  - Kondensators, f = 60 mm.  - Objekts ar bultu.  - Stikla ekrāns.  - Mikroskopu slaids.  - Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu valodā. | | |
|  |  |  | | | **Kopā: 13120.00** | | | | | |  | | |

**Pielikums Nr.3**

Atklātā konkursa ar id.Nr.

1. RTK 2018/9 nolikumam

### TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS \_\_. DAĻAI

*(jāaizpilda par katru daļu atsevišķi)*

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs un datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim Preču piegādi atbilstoši atklātā konkursa “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” Id.Nr. RTK 2018/9 nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces nosaukums / modeļa nosaukums / preces ražotājs** | **Daudzums** | **Detalizēts Preces tehniskais un funkcionālais apraksts atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.2 norādītajām minimālajām tehniskajām un funkcionālajām prasībām, kā arī vieta, kur pārliecināties par tehnisko prasību izpildi.** | **Garantija mēnešos** | **Cena EUR bez PVN 21%**  **(vienai vienībai)** | **Kopējā cena EUR bez PVN 21%** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **Kopējā līgumcena bez PVN** | |  |
| **PVN 21%** | |  |
| **Kopējā līgumcena ar PVN** | |  |

|  |
| --- |
| Ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajām Precēm uz \_\_\_\_lp. |

Piedāvājuma kopēja līgumcena vārdos bez PVN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

vārdos PVN 21% apmērā: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kopā summa vārdos ar PVN 21% apmērā: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar Preču piegādi saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z.V.

**Pielikums Nr.4**

Atklātā konkursa ar id.Nr.

RTK 2018/9 nolikumam

**Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:**

1. **Līguma izpildes garantijai (līguma nodrošinājums)** jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīgas sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izsniegtai apdrošināšanas polisei, ja tā izsniegta saskaņā ar tiem pašiem iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem kā kredītiestādes garantija. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
   1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav izpildījis noslēgtā Līguma saistības;
   2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
   3. garantija ir spēkā 10 (desmit) darba dienas pēc visu līgumā norādīto preču piegādes un uzstādīšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
   4. garantijas summa ir 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā;
   5. garantija ir neatsaucama;
   6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
   7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
2. **Garantijas laika** garantija jāiesniedz 10 dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu par preču pieņemšanu un tai jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīgas sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izsniegtai apdrošināšanas polisei, ja tā izsniegta saskaņā ar tiem pašiem iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem kā kredītiestādes garantija. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
   1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
   2. garantijas summa ir 2 (divi) % apmērā no līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā;
   3. garantija ir spēkā līdz garantijas termiņa beigām;
   4. garantija ir neatsaucama;
   5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
   6. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
3. Garantijas var iesniegt par īsāku termiņu, un iesniegt Pasūtītājam garantiju pagarinājumu ne vēlāk kā 28 (*divdesmit astoņas*) dienas pirms garantijas beigu termiņa.
4. **Pielikums Nr.5**

Atklātā konkursa ar id.Nr.

# RTK 2018/9 nolikumam

(**IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS)**

Iepirkuma līgums Nr. \_\_\_\_\_\_\_

Rīga, 2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**<**Pasūtītāja nosaukums**>**, turpmāk Pasūtītājs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kurš darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, turpmāk Izpildītājs, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, kopā saukti „Puses” saskaņā ar Iepirkuma procedūras “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” Id.Nr. RTK 2018/9 rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" līdzfinansētā projekta “Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība” ietvaros” (Nr. 8.1.4.0/17/I/001) ietvaros, par turpmāk minēto:

**Definīcijas**

**Akts:** pieņemšanas-nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir piegādāta un vajadzības gadījumā uzstādītas saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti. Akts tiek sagatavots atbilstoši Līguma pielikumā Nr.4 norādītajai formai.

**Defekti:** Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Nolikumam, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam vai Līgumam.

**Iepirkuma procedūra:** atklāts konkurss “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” Id.Nr. RTK 2018/9.

**Līgums:** šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

**Līguma summa:** maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

**Nolikums:** Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem, tajā skaitā tehniskās specifikācijas.

**Pārstāvis:** Pasūtītāja vai Izpildītāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci un būs tiesīgs parakstīs Aktus.

**Prece:** iekārtas, ierīces, aprīkojums, piederumi, par kuru piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Nolikumu, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

**Piegāde:** Preces piegāde, uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācīšana saskaņā ar Līguma noteikumiem.

**Pavadzīme:** spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam par Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

**Tehniskā specifikācija:** Izpildītāja piedāvātā prece, kas atbilst Nolikuma prasībām un ir uzskaitīta Izpildītāja iesniegtajā Tehniskajā un finanšu piedāvājumā, kas ir Līguma pielikums Nr.1.

**Vienošanās:** 2017.gada 3. jūlijā noslēgtā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība” īstenošanu Nr. 8.1.4.0/17/I/001, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos grozījumus.

Līguma saturā lietots vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

1. **Līguma priekšmets**
   1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs par Līgumā noteiktu samaksu piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.
   2. Prece tiek piegādāta atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   3. Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.
2. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Līgumcena par Preces Piegādi bez PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **EUR** **\_\_\_\_\_\_\_** *(……….)*. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **EUR \_\_\_\_\_\_** *(………………).* Līguma summa visā Līguma darbības laikā nav maināma.
   2. Tehniskajā piedāvājumā iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski piegādāto Preci.
   3. Samaksu par veiktajām Piegādēm Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces Piegādes Pavadzīmes un/vai rēķina saņemšanas no Izpildītāja, Akta abpusējas parakstīšanas, un pēc Preces garantijas laika nodrošinājuma, kas iesniegts atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2 noteikumiem, saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītājā bankas kontā. Ja piegāde tiek veikta pa daļām, garantijas laika nodrošinājums iesniedzams pie pirmās piegādes daļas, attiecīgi nodrošinot garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamību visā Preces garantijas laikā.
   4. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.
   5. Izpildītājs, sagatavojot Pavadzīmi un Aktu, tajā iekļauj informāciju ar **projekta pilnu nosaukumu un numuru** (norādīts Līguma preambulā),kā arī **Līguma datumu un numuru**. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Pavadzīmē un Aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav novērsis nepilnības – neparakstīt Aktu.
3. **Preces piegādes noteikumi un termiņi**
   1. Izpildītājs Preces Piegādi veic \_\_\_\_\_\_\_dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma, Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju. Preču Piegāde, ja Pasūtītājs ir tam piekritis, var tikt veikta pa daļām.
   2. Preces Piegādes adrese ir Braslas iela 16a, Rīga
   3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces Piegādes, Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku. Preču piegādes adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs Izpildītāju rakstiski informē 10 darba dienas iepriekš.
   4. Izpildītājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā veic uz sava rēķina, un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.
   5. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas un ir spēkā līdz abpusējai saistību izpildei.Līguma izpildes garantija Izpildītājam jāiesniedz 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
   6. Ja objektīvu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav iespējams veikt Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā un Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts, Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms sākotnēji iesniegtās Līguma izpildes garantijas termiņa beigām, ir jāiesniedz līguma izpildes garantijas pagarinājums.
4. **Preces pieņemšanas kārtība**
   1. Izpildītājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu, krievu vai angļu valodā, ja vien Iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā, attiecībā uz konkrētu Preci, nav noteikts citādi. Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.
   2. Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Izpildītāja saņemšanas dienas. Minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes neatbilstību Līguma noteikumiem. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta Aktu.
   3. Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.
   4. Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, vai Izpildītājs Līgumā noteiktajā piegādes termiņā piegādājis Preces daļu no Preču kopējā apjoma, tiek noformēts Defektu akts un nosūtīts Izpildītājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.
   5. Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.
   6. Ja Defektu aktā minētie Defekti radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Izpildītājam.
   7. Ja Pasūtītājs ir konstatējis Preču neatbilstības, tas ir tiesīgs pieaicināt ekspertu, lai novērtētu Preču atbilstību Līgumam, un, ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš konstatētos trūkumus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, bet arī Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas, ko Pasūtītājs regresa kārtībā piedzen no Izpildītāja.
5. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
   1. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.
   2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.
   3. Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6. **Izpildītāja tiesības, pienākumi un garantijas**
   1. Izpildītājs apņemas veikt kvalitatīvu savlaicīgu un atbilstošu Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā Tehnisko piedāvājumu, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Izpildītājs, veicot Piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā prasības.
   3. Izpildītājs, veicot Piegādi, apņemas nodrošināt Preču iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā veidā par saviem līdzekļiem.
   4. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.
   5. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku instruktāžu darbam ar piegādātajām Precēm atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Personas, kurām veicama instruktāža, nosaka Pasūtītāja Pārstāvis, un instruktāžas veikšanas fakts tiek fiksēts Aktā, norādot darbinieku, kuram tā veikta, instruktāžas datumu un vietu.
   6. Izpildītājam Pasūtītāja darbinieku instruktāžai jāizmanto kvalitatīva, pilnvērtīga, kompetenta un uzskatāma informācija par Precēm (darbs ar Preci, funkcionālās īpašības, iespējas u.c.).
   7. Izpildītājs pēc instruktāžas veikšanas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu apmācību veikšanu apliecinošu dokumentu.
   8. Izpildītājs, pildot Līgumu Pasūtītāja telpās vai teritorijā, ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, ar kuriem Izpildītājs tiek iepazīstināts pirms piegādāto Preču uzstādīšanas uzsākšanas.
   9. Izpildītājam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, kas nav atrunātas Līgumā un kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto tiesību un saistību pārņemšanu komercsabiedrību reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā.
7. **Preces garantijas nosacījumi**
   1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistošs Nolikums un, Līgumā noteiktie nosacījumi, tai skaitā Tehniskā specifikācija, attiecībā uz garantijas nodrošināšanu Preces garantijas laikā.
   2. Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.
   3. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 20 (divdesmit) darba dienām, Izpildītājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.
   4. Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam un Izpildītājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas, nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.
   5. Pasūtītājs defektus var pieteikt pa tālruni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu \_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.
   6. Domastarpības, kas rodas Pusēm nosakot Defekta atbilstību Preces garantijas prasībai tiek risinātas pieaicinot ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja ekspertus, vai arī Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
8. **Nepārvarama vara**
   1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
   2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
   3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
9. **Pušu atbildība**
   1. Par katru nokavēto Preces piegādes, Defektu novēršanas dienu Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
   2. Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no pamatparāda.
   3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
   4. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Izpildītājam izmaksājamajām summām.
   5. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.
10. **Konfidencialitāte**
    1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:
       1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;
       2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniskas, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
       3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
    2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
    3. Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
11. **Līguma grozīšana un izbeigšana**
    1. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
    2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi.
    3. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61.pantā minētajos gadījumos:
    4. Pasūtītājam ir nepieciešamas papildu piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
    5. iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
    6. iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma [42. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p42) pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma [42. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p42) otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.
    7. Izpildītājs var aizstāt līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja Izpildītāja piedāvājumā norādītā Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina attiecīgās Preces ražotājs vai izplatītājs (šādā gadījumā iesniedzot Pasūtītājam dokumentu, kas pierāda konkrētā izplatītāja tiesības sniegt apliecinājumu Preces ražotāja vārdā) vai attiecīgajai Precei ir pieejams jaunāks modelis, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Izpildītājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par Tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja Līguma grozījumi ir noformēti rakstiski kā pielikums Līgumam, ko parakstījušas abas Puses. Preces cena paliek nemainīga. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt Preces modeļa aizstāšanu.
    8. Pēc Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
    9. par Tehniskajā specifikācijā norādītās Preces modeļa ražošanas pārtraukšanu nav atzīstams gadījums, kad konkrētais Preces modelis vairs netiek piedāvāts Latvijas vai Baltijas valstu tirgum, taču vienlaikus konkrētā Preces modeļa ražošana faktiski nav pārtraukta un tas tiek piedāvāts citos tirgos.
    10. Izpildītājs un Pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt Līguma izpildes termiņu ne vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, ja attiecīgās Preces ražotājs kavē attiecīgās preces piegādes termiņu Izpildītājam un ja minēto kavēšanos apliecina attiecīgās Preces ražotājs. Izpildītājs iesniedz minēto Preču ražotāja apliecinājumu Pasūtītājam.
    11. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā, par to vienojoties.
    12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
        1. ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju Līgumā noteiktajā termiņā;
        2. ir zaudējusi spēku vai kļuvusi nerealizējama Līguma nodrošinājums, kas iesniegts ievērojot ar Līguma pielikumu Nr.2, un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
        3. iestājušies apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
        4. ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības;
        5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
        6. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25% vai lielākā apmērā no Līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;
        7. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā;
        8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
        9. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu prasības attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
        10. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
        11. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
        12. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.

11.10. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku **Eiropas Reģionālās attīstības** fondu finansētā projektā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:

11.10.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

11.10.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma.

11.11. Līguma izbeigšana Līguma 11.9.12.apakšpunktā un 11.10.punktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.

11.12. Ja Izpildītājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas.

* 1. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.

1. **Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste**
   1. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts.
   2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
      1. Piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
      2. Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
      3. Piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
      4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
   3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
   4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus.
   5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta Līgumā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
2. **Nobeiguma nosacījumi**
   1. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.
   2. Puses nosaka šādus Pārstāvjus:
      1. no Pasūtītāja puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mobilais tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
      2. no Izpildītāja puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mobilais tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   3. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar paraksttiesīgo personu parakstu.
   4. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Latvijas Republikas tiesā.
   5. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
   6. Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
   7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu, un labprātīgi vēlas to pildīt.
   8. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
      1. Pielikums Nr.1 - Tehniskā un Finanšu piedāvājuma kopija;
      2. Pielikums Nr.2 - Garantijas noteikumi;
      3. Pielikums Nr.3 - Nolikuma, tajā skaitā tehniskās specifikācijas kopija;
      4. Pielikums Nr.4 - Preču nodošanas – pieņemšanas akta veidlapa.
3. **Pušu rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Izpildītājs** |
| SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” | SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” |
| Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](https://www.lursoft.lv/adrese/kuldigas-iela-51-riga-lv-1046)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Konts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](https://www.lursoft.lv/adrese/kuldigas-iela-51-riga-lv-1046)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Konts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Pušu paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Izpildītājs** |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Līguma pielikums Nr.4

**Preces nodošanas–pieņemšanas akta veidlapa**

201\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_ līgumam Nr. \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_vieta

2018.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līgumu Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk saukts – Līgums) par \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – Preces) piegādi, atbilstoši iepirkuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rezultātiem, piedaloties:

<pasūtītāja nosaukums, reģ.Nr.>, tās pārstāvja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma \_\_\_ punktiem, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, turpmāk – saukts Izpildītājs, no otras puses, tiek sagatavots šādas nodošanas – pieņemšanas akts.

Nodošanas – pieņemšanas akts sagatavots par to, ka:

Izpildītājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Preces (\_\_. iepirkuma priekšmeta daļa) –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kurā ietilpst:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Preces nosaukums* | *Piedāvātās Preces tehniskie rādītāji* | *Piegādātās Preces tehniskie rādītāji* |
|  |  |  |

1. Izpildītājs iekārtas kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu/krievu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, <pilsētā>.
2. Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Preču piegādes apliecinoša dokumenta - pavadzīme Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kopija.
3. Ar nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka Līgumā noteiktās Preces piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē.
4. Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Preču kvalitāti un Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi.
5. Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto Preču piegādi ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ar vārdiem) bez PVN.
6. Ņemot vērā Pasūtītāja atbilstoši Līgumam Izpildītājam veikto avansa maksājumu 20% no Līguma summas apmērā – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bez PVN, atlikusī Līguma summas daļa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 dienu laikā pēc šī preču Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas un pēc Preces garantijas laika nodrošinājuma, kas iesniegts atbilstoši Līguma pielikuma Nr.2 noteikumiem, saņemšanas, ir EUR \_\_\_\_\_\_ bez PVN.
7. Izpildītājs (*datums)* ir veicis instruktāžu darbam ar Precēm un tās piederumiem šādam Pasūtītāja personālam:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vārds, uzvārds); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vārds, uzvārds).

Nodošanas – pieņemšanas akts par līguma izpildi sagatavots uz \_ lapām, 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojumu nodeva:  IZPILDĪTĀJS    Pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Pakalpojumu pieņēma:  PASŪTĪTĀJS  Pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

1. **Pielikums Nr.6**

Atklātā konkursa ar id.Nr.

# RTK 2018/9 nolikumam

Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes

A: Bankas garantijas veidne

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža

Reģistrācijas Nr.: LV 90000022223

Adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Iepirkumam “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” id. Nr. RTK 2018/9

Rīgā, 2018.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ievērojot to, ka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(adrese) (turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Tehniskā koledža, reģistrācijas numurs Nr.: LV 90000022223, adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” id. Nr. RTK 2018/9 ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(reģistrācijas numurs),\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(adrese), neatsaucami apņemamies \_\_\_\_ dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
2. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
3. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (summa vārdiem euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 20\_\_\_.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2) un ir spēkā līdz 20\_\_\_.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (*„The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758*), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Paraksttiesīgās personas amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Z.V.

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža

Reģistrācijas Nr.: LV 90000022223

Adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkumam „Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” id. Nr. RTK 2018/9

Rīgā, 2018.gada \_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ievērojot to, ka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(adrese) (turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Tehniskā koledža, reģistrācijas numurs Nr.: LV 90000022223, adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” id. Nr. RTK 2018/9 ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(reģistrācijas numurs), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(adrese) apņemamies gadījumā, ja:

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
2. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
3. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_summa vārdiem euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 20\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3) un ir spēkā līdz 20\_\_\_.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Paraksttiesīgās personas amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Z.V.

1. Pretendentam jānorāda - uzņēmums atbilst mazā uzņēmuma statusam vai vidējā uzņēmuma statusam.

   **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

   **Vidējais uzņēmums** ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! [↑](#footnote-ref-2)
3. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! [↑](#footnote-ref-3)