## Koptāme
APSTIPRINU
________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______.gada ____.____________
KOPTĀME
Būves nosaukums: Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi
Objekta nosaukums: Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā
Objekta adrese: Lēdmanes ielā 3, Rīgā
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
| Kopsavilkuma tāmes Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā | 0
|  | Kopā: | 0
PVN (21%)
Sastādīja:
0

## KOP_Ledmanes
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 1
Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā
Būves nosaukums: |  | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi
Objekta nosaukums: |  | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā
Objekta adrese: |  | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
0
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1-1 | Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (IZZ)
2 | 1-2 | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS)
3 | 1-3 | Ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija (ŪK)
4 | 1-4 | Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads (automātikas daļa) (UK-A)
5 | 1-5 | Ūdensvada rekonstrukcija. Ārēji tīkli. (ŪK-T)
Kopā
Virsizdevumi |  |  | 0%
|  | tai skaitā darba aizsardzība | 0%
Peļņa |  |  | 0%
Kopā bez PVN
Sastādīja:
0
0
Pārbaudīja:
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0

## 1-1
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 1-1
Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (IZZ)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz IZZ tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | Kontrolieris /Voice Alarm Controller Plena | LBB 1990/00 vai ekvivalents | gab. | 1
2 |  | Zonas selektors ar mikrofonu Plena | LBB 1956/00 vai ekvivalents | gab. | 1
3 |  | Zonas selektors Plena | LBB 1957/00 vai ekvivalents | gab. | 1
4 |  | Balss ruteris (komutators) /Voice Alarm Router | LBB 1992/00 vai ekvivalents | gab. | 1
5 |  | Pastiprinātājs 240w Plena Amplifier | LBB 1935/20 vai ekvivalents | gab. | 1
6 |  | Pastiprinātājs 480w Plena Amplifier | LBB 1938/20 vai ekvivalents | gab. | 2
7 |  | Barošanas un lādēšanas bloks Plena | PLN-24CH12 vai ekvivalents | gab. | 2
8 |  | Akumulators 12v 65Ah | 65Ah 12v vai ekvivalents | gab. | 2
9 |  | Akumulators 12v 45kg. (ar klemju kompl.) | 150Ah 12v vai ekvivalents | gab. | 2
10 |  | Mikrofons Plena | LBB9080/00 vai ekvivalents | gab. | 1
11 |  | Komutācijas skapis 19” 42U ar aprīkojumu | 42u 2000x600mmx800mm vai ekvivalents | kompl. | 1
12 |  | Ventilatoru panelis ar termostatu | F9062 + F906T vai ekvivalents | kompl. | 1
13 |  | 19” rozešu bloks, 9 rozetes | 1134L030090 vai ekvivalents | gab. | 2
14 |  | Ruporu skaļrunis 30w/15w/7.5w/3.75 | LH1-UC30E vai ekvivalents | gab. | 2
15 |  | Sienu skaļrunis 1.5W/3W/6W | LB1-UW06 vai ekvivalents | gab. | 193
16 |  | Moduļveida griestu skaļrunis 0,75/1,5/3/6 W | LC1-UM06E8 vai ekvivalents | gab. | 33
17 |  | Aizmugurējās virsmas kastes daļa | LC1-MFD vai ekvivalents | gab. | 33
18 |  | Aizsardzība skaļruniem (restes veida) |  | gab. | 4
19 |  | Mūzikas un ziņošanas moduļa Plena | PLN-2AIO120 vai ekvivalents | gab. | 1
20 |  | Savienojuma adapters/ klemme ar drošinātāju | LBC 1256/00 vai ekvivalents | gab. | 228
21 |  | Mākslīgās slodzes modulis / gala elements | PLN-DMY60 vai ekvivalents | gab. | 24
22 |  | Kabelis UTP 4x2x0.5 cat.5 | UTP 4x2x0.5 vai ekvivalents | m | 20
23 |  | Kabelis nedegošs 2x1,0+0,8 | JE-H(St)H-FE 180/E30 2x1,0+0,8 vai ekvivalents | m | 7700
24 |  | Kabelis nedegošs 3x2,5 | (N)HXH-FE 180/E30 3x2,5 vai ekvivalents | m | 50
25 |  | Kabeļu penālis 25x16 | 25x16mm. | m | 6000
26 |  | Ārēja gofrēta caurule ø40mm | 1240HFPP L50 КОPОS vai ekvivalents | m | 100
27 |  | Metāla (nedegošs) stiprinājums kabeļiem (skavas, dībeļi un skrūves) | ar ugunsizturību ne mazāk kā 60 min. | kompl. | 1
28 |  | Kabeļu penālis 40x25 |  | m | 100
29 |  | Kabeļu penālis 110x60 |  | m | 240
30 |  | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX | HILTI CFS-IS, CFS-FFX vai ekvivalents | kompl. | 7
31 |  | Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT | HILTI CFS-CT vai ekvivalents | kompl. | 1
32 |  | Stiprinājumi materiāli |  | kompl. | 1
33 |  | Montāžas materiāli (moduļa savienojumi, konektori) |  | kompl. | 1
34 |  | Izpilddokumentācija |  | kompl. | 1
35 |  | Sistēmas pieslēgšana, programmēšana, apmācība, palaišana |  | kompl. | 1
36 |  | Pacēlājs |  | dienas | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## 1-2
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 1-2
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | Ugunsdrošības signalizācijas adrešu panelis (UAS sistēmas lietotāja pults 4 cilpas). | POLON 4900 vai ekvivalents | gab. | 1
2 |  | Akumulators 12V 44 Ah | SSB 44 Ah vai ekvivalents | gab. | 2
3 |  | Kaste priekš akumulatoriem | PAR-4800 vai ekvivalents | gab. | 1
4 |  | Adrešu optiskais dūmu detektors | DOR-4046 vai ekvivalents | gab. | 265
5 |  | Adrešu siltuma detektors | TUN-4046 vai ekvivalents | gab. | 26
6 |  | Bāze | G-40 vai ekvivalents | gab. | 309
7 |  | Indikācijas elements | WZ-31 vai ekvivalents | gab. | 37
8 |  | Adrešu trauksmes poga | ROP-4001M vai ekvivalents | gab. | 37
9 |  | Adrešu sirēna | SAL-4001 vai ekvivalents | gab. | 18
10 |  | Ārēja trauksmes sirēna 24V, ar strobu, 50-80 mA, IP65 | AH-0312/7B8 vai ekvivalents | gab. | 3
11 |  | Iekšēja trauksmes sirēna 24V, bez stroba, 14.5 mA, IP21 | AH-03127 vai ekvivalents | gab. | 17
12 |  | Adrešu kontroles modulis (adapters) | ADC-4001M vai ekvivalents | gab. | 3
13 |  | Adrešu modulis ar kārbu 1xEKS | EKS-4001 vai ekvivalents | gab. | 4
14 |  | 24V relejs ar 1 NC/NO kontaktu | OMRON vai ekvivalents | gab. | 2
15 |  | Adrešu kontroles modulis (ieejas) | EWK-4001 vai ekvivalents | gab. | 10
16 |  | Optiskais dūmu detektors | NB338-2L vai ekvivalents | gab. | 24
17 |  | Barošanas bloks 24v | ME.80-28/3ASW- PKD vai ekvivalents | gab. | 3
18 |  | Akumulators 12V 7Ah | SSB 7Ah vai ekvivalents | gab. | 6
19 |  | Kabelis nedegošs 2x1,0+0,8 | JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0,8 vai ekvivalents | m | 7000
20 |  | Kabelis nedegošs 3x1,5 | (N)HXH-FE 180/E30 3x1,5 vai ekvivalents | m | 200
21 |  | Aizsardzība detektoriem (restes veida) |  | gab. | 4
22 |  | Troses | 5 mm. | m | 100
23 |  | Gofrēta caurule d25 SUPER MONOFLEX | 1225HFPP L100 vai ekvivalents | m | 800
24 |  | Ārēja gofrēta caurule d40 | 1240HFPP L50 vai ekvivalents | m | 100
25 |  | Kabeļu kanāls 25x16mm | 25x16mm | m | 4000
26 |  | Kabeļu penālis 110x60mm | 110x60mm | m | 4
27 |  | Metāla (nedegošs) stiprinājums kabeļiem (skavas, dībeļi un skrūves) | ar ugunsizturību ne mazāk kā 60 min. | kompl. | 1
28 |  | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX | HILTI (CFS-IS+CFS-FFX) vai ekvivalents | kompl. | 7
29 |  | Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT | HILTI CFS-CT vai ekvivalents | kompl. | 1
30 |  | Palīgmateriāli (stiprināšanas detaļas un materiāli. mērījumi) |  | kompl. | 1
31 |  | Izpilddokumentācija |  | kompl. | 1
32 |  | Sistēmas pieslēgšana, programmēšana, apmācība, palaišana |  | kompl. | 1
33 |  | Pacēlājs |  | dienas | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## 1-3
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 1-3
Ugunsdzēsības ūdensvada rekonstrukcija (ŪK)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta ____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | AUKSTAIS ŪDENSVADS-Ū1- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ūdensapgādes cinkotā tērauda cauruļvads ar fasondaļām un stiprinājumiem zemē (ievads posms) DN100 vai ekvivalents |  | m | 10
4 |  | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju 16 mm un apvalku, piem. Unipipe. 63x,0 vai ekvivalents |  | m | 10
5 |  | Elektroaizbīdnis ar automātiku (bloķēts ar UK krāniem ēkā) DN50 vai ekvivalents |  | komplekts | 1
6 |  | Ūdensvada ievada hermetizācija |  | vietas | 6
7 |  | Nelietojamās sistēmas demontāža |  | komplekts | 1
8 |  | UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADS - Ū2
10 |  | Ugunsdzēsības sistēmas sūknis ar automātiku ražība 2,0 l/sek; h=…20 m |  | komplekts | 2
12 |  | Sistēmas hidrofors V=50 L |  | komplekts | 1
13 |  | Aizbīdnis DN65 vai ekvivalents |  | gab. | 5
14 |  | Aizbīdnis DN50 vai ekvivalents |  | gab. | 5
15 |  | Vienvirziena vārsts DN50 vai ekvivalents |  | gab. | 2
16 |  | Elektrokontaktu manometrs |  | komplekts | 2
17 |  | Manometrs 0 …10 bar |  | komplekts | 2
18 |  | Ugunsdzēsības krāns DN25; skapis - izmēri 750x800x160. „Supron”; šļūtene L=20m; ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņa (GM-25); ug.šļūteņu savienojumi (GR-25); ug.stobrs regulējams 25mm (Pwh-25; K=43) vai ekvivalents |  | komplekts | 19
19 |  | Ventilis DN25 vai ekvivalents |  | komplekts | 19
20 |  | Cinkotā terauda caurule ar veidgabaliem PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju 10 mm un apvalku, VS 3262; DIN 2440, DN65 vai ekvivalents |  | m | 20
21 |  | Cinkotā terauda caurule ar veidgabaliem PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju 10 mm un apvalku, VS 3262; DIN 2440, DN50 vai ekvivalents |  | m | 320
26 |  | Cinkotā terauda caurule ar veidgabaliem PN10 ar stiprin. ar pretkondensāta izolāciju 10 mm un apvalku, VS 3262; DIN 2440, DN25 vai ekvivalents |  | m | 20
27 |  | Nelietojamās sistēmas demontāža |  | komplekts | 1
28 |  | Pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-6 |  | komplekts | 38
29 |  | Palīgmateriāli |  | komplekts | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.
Note on I21: ST.to AA.

## 1-4
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 1-4
Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads (automātikas daļa) (UK-A)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK-A tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | Ugunsdzēsības elektroaizbīdņu un sūkņu vadības skapis - UASVS vai ekvivalents |  | kompl. | 1
2 |  | Ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas indikācijas skapis - USIS vai ekvivalents |  | kompl. | 1
3 |  | Drenāžas sūknis QDVX 16000 0.6kw 230V, DELFIN vai ekvivalents |  | gab. | 2
4 |  | Gaismas tablo "Ugunsdzēsības sūkņu stacija" |  | gab. | 1
5 |  | Adrešu modulis EKS 4001, POLON vai ekvivalents |  | gab. | 3
6 |  | Nozarkārba 110x110x51mm, IP67, pelēka OBO B9/TM, OBO vai ekvivalents |  | gab. | 4
7 |  | Termostats TS KTO 011 №.01140.0-00, STEGO vai ekvivalents |  | gab. | 1
8 |  | Kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 vai ekvivalents |  | m | 365
9 |  | Kabelis (N)HXH-J FE180/E90 4x1,5 vai ekvivalents |  | m | 460
10 |  | Kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5 vai ekvivalents |  | m | 180
11 |  | Kabelis JE-H(St)H-Bd FE180/E90 1x2x0,8 vai ekvivalents |  | m | 150
12 |  | Kabelis JE-H(St)H-Bd FE180/E90 2x2x0,8 vai ekvivalents |  | m | 60
13 |  | Kabelis NHXH-J E90 5x4 vai ekvivalents |  | m | 230
14 |  | Plastmasas caurule ø25mm |  | m | 200
15 |  | Gofrēta caurule ø25mm Super Monoflex |  | m | 320
16 |  | Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm, 450N, Tips: EVOCAB FLEX, EVOPIPES vai ekvivalents |  | m | 150
17 |  | Metāla stiprinājums (EI90) gofrētai/plastmasas caurulei |  | gab. | 1400
18 |  | Kabeļu trepe KS20-200 vai ekvivalents |  | gab. | 10
19 |  | Traversa TPK-200 vai ekvivalents |  | gab. | 5
20 |  | Stiprinājuma skava KK/KS20 vai ekvivalents |  | gab. | 10
21 |  | Gala stiprinājums ÄF |  | gab. | 10
22 |  | Sienas stiprinājuma skava VK2 vai ekvivalents |  | gab. | 5
23 |  | Vertikālais savienojums VEF 2 vai ekvivalents |  | gab. | 5
24 |  | Savienojums SSR/KS20 vai ekvivalents |  | gab. | 5
25 |  | Griestu kronšteins TP1-750 vai ekvivalents |  | gab. | 5
26 |  | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS-IS, Termoizplešanās ugunsdrošības putas CFS-FFX, Ugunsdrošības pārklājums CFS-CT HILTI vai ekvivalents |  | kompl. | 1
27 |  | Montāžas elementi |  | kompl. | 1
28 |  | Programmatūra EASY-SOFT-PRO vai ekvivalents |  | kompl. | 1
29 |  | Programmēšanas kabelis EASY800-USB-CAB vai ekvivalents |  | kompl. | 1
30 |  | Programmēšana |  | kompl. | 1
31 |  | Vadības skapju pieslēgšana |  | kompl. | 2
32 |  | Regulēšanas darbi |  | kompl. | 2
33 |  | Izpilddokumentācija un personāla apmacība |  | kompl. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## 1-5
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme nr. 1-5
Ūdensvada rekonstrukcija. Ārēji tīkli. (ŪK-T)
|  | Būves nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi
|  | Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības sistēmu montāžas darbi Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Objekta adrese: | Lēdmanes ielā 3, Rīgā
|  | Pasūtījuma Nr. |  | 0
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK-T tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
|  | Ūdensvads –Ū1- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kaļamā ķeta ūdensapgādes cauruļvada PN10 DN100 (OD77) ar veidgabaliem izbūve sausās gruntīs H...2,0 m vai ekvivalents |  | m | 12
2 |  | Pazemes tipa aizbīdnis DN100 ar teleskopisku kāta pagarinājumu un peldošu ielas kapi EN-124 iekš.>140 vai ekvivalents |  | kompl. | 1
3 |  | Plastmasas PE ūdensapgādes cauruļvada izbūve PN10 De 110x6,6 H...2m, sausās gruntīs vai ekvivalents |  | m | 70
4 |  | Plastmasas PE ūdensapgādes cauruļvada izbūve PN10 De 63x5,8 H...2m, sausās gruntīs vai ekvivalents |  | m | 72
5 |  | Ūdensvada aka no saliekamiem dz/bet grodiem atbilstoši EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1, ar pilna apjoma hidroizolāciju DN 2000 - viengabala pamatnes elements, - ķeta vāku (25t) zaļā zonā, - akas kāpšļi LVS EN 13101...2003 -betona atbalsta gredzens Akas izbūves dziļums H…2.4m vai ekvivalents |  | kompl. | 1
6 |  | Ūdensvada aka no saliekamiem dz/bet grodiem atbilstoši EN 1917 (B30, W10, F200), EN 681-1, ar pilna apjoma hidroizolāciju DN 1500 - viengabala pamatnes elements, - ķeta vāku (40t) brauktuves zonā, - akas kāpšļi LVS EN 13101...2003 Akas izbūves dziļums H…2.4m vai ekvivalents |  | kompl. | 1
7 |  | Ūdens mērītāja mezgls akā - daudzstrūklu ūdensmērītājs Dn25 -krustgabals ar tukšošanas krānu Dn15 -ventilis ar vītni Dn50 -pretvārsts Dn50 -pāreja Dn50/25 -tērauda taisnais gabals Dn25 -trejgabals Dn100/50 -liknis Dn50 - elektroaizbīdnis ar automātikas bloku Dn100 - manometrs 0...10 bar - balsts vai ekvivalents |  | kompl. | 1
8 |  | Betona B12,5 balsti |  | kompl. | 2
9 |  | Veidgabali – PN10 -trejgabals Dn100x100 -īscaurule Dn100 -līkums Dn100 (dažada leņķa) vai ekvivalents |  | gab. | 5
10 |  | Pievienojums esošai trasei |  | kompl. | 2
11 |  | Nelietojamās trases demontāža - Ūdensvada trases demontāža - Noslēgatloka uzstādīšana - Šahtas demontāža |  | kompl. | 1
12 |  | Aizsardzības darbi krustojumā ar esošām komunikācijām - El. Kabeļi, RG - Telefona kanalizācija, LMT - Gāzesvads - Siltumtrase - Kanalizācija |  | kompl. | 1
13 |  | Cauruļvada trases hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija |  | kompl. | 1
14 |  | Esošā ielas seguma noņemšana un atjaunošana |  | m2 | 30
15 |  | Bortaakens noņemšana un atjaunošana |  | m | 15
Sadzīves kanalizācija –K1 -
1 |  | Taukuķērājs rūpnieciski izgaavots – montējams ārā piem. NS6 ar līmeņa devēju |  | kompl. | 1
2 |  | Aizsargčaulas caur dzelzsbetona konstrukcijām, OD 200 caurulei |  | kompl. | 1
3 |  | Pievienojums esošai trasei ar jaunu aku |  | vieta | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma atklātā konkursa cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.