## kopt
APSTIPRINU
Pasūtītāja paraksts un
tā atšifrējums Z.v.
Z.v.
|  |  | ______.gada | ___. _______________
Koptāme
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"
Būves nosaukums
Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
Objekta nosaukums un adrese
Tāme sastādīta 28. decembrī 2015.gada
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas EUR bez PVN 21% | PVN 21% | Objekta izmaksas EUR ar PVN 21%
1 | Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana. Būves kadastra apzīmējums 01000860354001 | 0 | 0 | 0
| Kopā | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________________________ |  | Pārbaudīja: ________________________
Skaidrojošais apraksts: 1. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 2.10. punktam – būvdarbu apjomi, iepirkuma specifikācija un vienkāršotas fasādes atjaunošanas projekts vai būvprojekts (turpmāk tekstā - Projekts) ir dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri (turpmāk tekstā - būvniecības ieceres dokumentācija). Šie būvniecības ieceres dokumenti ir uzskatāmi par vienu kopumu un ir savstarpēji papildinoši. Dokumenti nav skatāmi vai vērtējami atsevišķi. 2. Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu par attiecīgā objekta būvdarbu veikšanu, iepirkuma specifikācijā nepieciešams ņemt vērā visu būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darba kopumu, atbilstoši projekta izstrādātāja (autora) iecerei, kā arī pilnīgu būvdarbu un ar būvdarbiem saistīto darbu izpildi. 3. Jautājumus par attiecīgā objekta iepirkuma piedāvājuma iesniegšanu, kas saistīti ar būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu izpildi, paredzētajiem risinājumiem, būvzstrādājumu iestrādes metodiku, projekta autora ieceres īstenošanu būvniecības laikā, materiālu apjomiem un citiem jautājumiem par ieceres izpildi, pretendents var uzdot atbilstoši “Publisko iepirkumu likuma” 68. panta trešajā daļā noteiktajam termiņam. 4. Izmantot tikai ETAG 004 "Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmam ar apmetumu" sertificētu sistēmu izolāciju, to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus. 5. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām. 6. Ja kādā no tāmes pozīcijām ir atrodams konkrētas firmas būvisztrādājums vai izstrādājuma modelis, tad atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20. panta sestajā daļā noteiktajam – ir uzskatāms, ka var izmantot ekvivalentu, ņemot vērā visus tehniskos parametrus un īpašības. Minot konkrētu firmas būvisztrādāju vai izstrādājuma modeli, ieceres dokumentācijas izstrādātājs liek uzsvaru uz kvalitātes prasībām, kuras ir būtiska projekta sastāvdaļa.

## kops
Kopsavilkuma aprēķins pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1
Būves nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehnisks koledža". Būves kadastra apzīmējums 01000860354001
Objekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ.Nr.90000022223
Tāme sastādīta 2015.g. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās atjaunošanas projektu
[5 empty] | Par kopējo summu, EUR: |  |  | 0
[6 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas, EUR | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Vispārējie būvdarbi
1 | 1 | Ēkas fasāžu rekonstrukcija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Ēkas cokola rekonstrukcija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Ēkas jumta rekonstrukcija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Ēkas logi, durvis un ventilācijas restes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specializētie darbi - iekšējie tīkli
5 | 5 | Iekšējie tīkli - T3, T4 - karstā ūdensvads |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Apkure |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | AHU 1 , N1 Ventilācijas sistēma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | AHU 1 Ventilācijas sistēmas apsaiste un siltumapgāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virslzdevumi, % |  |  | 1% | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 10% | 0
Darba devēja sociālais nodoklis, % |  |  | 24.09% | 0 | 0
Peļņa |  |  | % | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Piezīmes:
Skatīt “Koptāmē” esošo “Skaidrojošo aprakstu”.
| Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja:

## fas
LOKĀLA TĀME Nr.1
Ēkas fasāžu rekonstrukcija
Būves nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža". Būves kadastra apzīmējums 01000860354001
Objekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
| Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ.Nr.90000022223 | [9 empty] | Tāmes izmaksas: EUR |  | 0
| Tāme sastādīta 2015.g. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās atjaunošanas projektu AR daļas rasējumiem un specifikācijām | [9 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Būvlaukumu aprīkošana un uzterēšana
1.1. | Būvlaukuma nožogošana ar inventāra žoga posmiem 3,5x5m , žogu nojaukšana, noma būvniecības laikā | m | 337
1.2. | Pagaidu 2 viru (3m) vārtu montāža,demontāža | gb | 1
1.3. | Būvlaukumā augošo koku pagaidu aizsargnožogojumi | gb | 3
1.4. | Konteinera tipa dzīvojamais moduļa montāža, demontāža, noma | mēn. | 5
1.5. | Būvmateriālu noliktavas montāža, demontāža, noma | mēn. | 5
1.6. | Konteineru piegāde, aizvešana un pieslēgšana pie komunikācijām | gb | 2
1.7. | Bio tualetes īre un apkalpošana divas reizes mēnesī (1gab) | mēn. | 5
| sanitārā mezgla transporta izdevumi | reis | 2
1.8. | Ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana | gb | 1
1.9. | Informatīvā stenda uzstādīšana | gb | 1
1.10. | Drošības zīmju un uzrakstu izgatavošana, uzstādīšana | kpl | 1
1.11. | Pagaidu elektrības un laukuma apgaismojuma ierīkošana būvniecības vajadzībām | kpl | 1
1.12. | Ikmēneša maksa par elektrības izmantošanu būvniecības laikā | mēn | 5
1.13. | Pagaidu ūdensvada tīklu ierīkošana būvniecības vajadzībām | kpl | 1
1.14. | Ikmēneša maksa par ūdens izmantošanu būvniecības laikā | mēn | 5
1.15. | Būvgružu savākšana, nogādāšana konteineros un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 80
1.16. | Pacēlāja noma, t.sk.uzstādīšana | kpl | 1
1.17. | Teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku | obj. | 1
Kopā :
2. | Sagatavošanas darbi
2.1. | Plēves stiprināšana logu un durvju nosegšanai | m2 | 640
| Polietilēna plēve ar stiprinājumiem | m2 | 704
2.2. | Inventārās sastatnes, tīklu montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai | m2 | 2800
| Sastatņu īre | m2 | 2800
2.3. | Sienas virsmas sagatavošana | m2 | 2478
2.4. | Sienas virsmas attīrīšana | m2 | 2478
2.5. | Sienas virsmas remonts, plaisu hermetizēšana | m2 | 2478
2.6. | Esošo skārda palodžu demontāža un ķieģeļu izvirzījumu nokalšana zem palodzēm | m | 225.75
2.7. | Ieejas lieveņa margas demontāža | gb | 3
2.8. | Ieejas lieveņa jumta seguma demontāža , izvešana utilizācijai | gb | 2
2.10. | Ieejas lieveņu atbalstkonstrukciju antikorozijas apstrāde un krāsojums | gb | 8
2.11. | Ventilācijas caurules atvirzīšana par siltumizolācijas tiesu un nostiprināšana | gb | 1
Fasādes siltinājums (S1)
2.12. | Plaisu pastiprināšana ar tērauda stiegrām d 10AIII. Perpendikulāri plaisai mūra sienā izstrādājot rievu 30x30. Rievas garums ne mazāks kā 500mm uz katru pusi no plaisas (skat. AR-15) | m | 260
| Armatūra d=10 AIII | m | 286
| Schomburg ASOCRET-BM (vai analogs) | kg | 780
2.13. | Pagaidu stiprinājumu montāža (skat. AR-14) | m | 310
2.14. | Fasādes sienas S1 siltināšana, līmējot akmens vates plāksnes 200mm biezumā ar līmjavu, stiprinot ar dībeļiem (skat. AR- 03, 04, 05, 13) | m2 | 2084.25
| Virsmas saķeres grunts Sakret QG vai analogs | kg | 625.275
| Līmjava Sakret BAK vai analogs | kg | 33348
| Fasādes siltumizolācija Paroc Linio 10, b=200mm vai analogs | m2 | 2396.8875
| Fasādes izolācijas skrūvējams stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S vai analogs | gb | 18758.25
2.15. | Sienu S1 armēšana ar stiklašķiedras sietu | m2 | 2084.25
| līmjava sieta pielīmēšanai Sakret BAK (vai analogs) | kg | 12505.5
| Stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 2501.1
2.16. | Sienu S1 apdare ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes, ieskaitot pamatnes gruntēšanu atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām (skat. AR - 07,08, 09, 10, 11, 12) | m2 | 2084.25
| Grunts SAKRET PG vai analogs | kg | 625.275
| gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP/B ar grauda izmēru 2mm vai analogs | kg | 8337
| apmetuma tonēšana (skat. Krāsu pasē) | kg | 8337
Logu aiļu siltinājums ( S2 )
2.17. | Ārsienas logu aiļu S2 siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 30mm biezumā (skat. AR - 03, 04, 05, 13, 16, 17) | m2 | 194.25
| Loga pielaiduma profils 9mm Sakret MAT A/10 vai analogs | m | 1020
| Virsmas saķeres grunts Sakret QG vai analogs | kg | 58.275
| Līmjava Sakret BAK vai analogs | kg | 3108
| akmens vate Paroc Linio 15, b =30 mm vai ekvivalentu | m2 | 223.3875
| Līmi hidroizolācijas lentas pastiprināšanai | m | 1320
| Hidroizolācijas lente pa logu perimetru | m | 1320
2.18. | Ārsienas logu aiļu siltinājuma S2 armēšana ar stiklašķiedras sietu | m2 | 472.5
| līmjava sieta pielīmēšanai Sakret BAK (vai analogs) | kg | 2835
| Stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 567
2.19. | Fasādes logu ailu apdare ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes, ieskaitot pamatnes gruntēšanu atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām (skat. AR-08, 09, 10, 11, 12) | m2 | 472.5
| Grunts SAKRET PG vai analogs | kg | 141.75
| gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP/B ar grauda izmēru 2mm vai analogs | kg | 1795.5
| apmetuma tonēšana (skat. Krāsu pasē) | kg | 1795.5
Sienas apdare ar apmetumu ( S3 )
2.20. | Sienas S3 gruntēšana | m2 | 190
| Virsmas saķeres grunts Sakret QG vai analogs | kg | 47.5
2.21. | Sienas S3 armēšana ar stiklašķiedras sietu | kg | 190
| līmjava sieta pielīmēšanai Sakret BAK (vai analogs) | kg | 1140
| Stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 216.6
2.22. | Sienas S3 apdare ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes, ieskaitot pamatnes gruntēšanu atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām (skat. AR-08, 09, 10, 11, 12) | m2 | 94.5
| Grunts SAKRET PG vai analogs | kg | 28.35
| gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP/B ar grauda izmēru 2mm vai analogs | kg | 378
| apmetuma tonēšana (skat. Krāsu pasē) | kg | 378
2.23. | Fasādes stūru nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu, iestrādājot līmjavā | m | 1970
| Līmjava Sakret BAK vai analogs | kg | 197
| stūra profils Sakret MAT D/03.2 vai analogs | m | 1250
| stūra līstes ar lāseni Sakret MAT D/29.2 vai analogs | m | 720
2.24. | Ārējo palodžu montāža logiem ( skat. Mezglu B, AR-17) | m | 225.75
| Ārējās palodzes logiem (RAL 7015) | m | 237.0375
| Palodzes līstes MAT D/08 vai analogs | m | 248.325
| Līmjava sieta pielīmēšanai | m2 | 270.9
| Stiklašķiedras siets | m2 | 50.568
| Poliuretāna līmes mastika | m | 225.75
| Skrūves | m2 | 903
| Palīgmateriāli | kpl | 1
Kopā :
3. | Ieejas lieveņu jumtu izbūve (skat. AR - 18)
3.1. | Jumtiņu un griestu virsmu attīrīšana no netīrumiem | m2 | 105
3.2. | Jumtiņa virsmu mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu | m2 | 105
3.3. | Atsegtā stiegrojuma pretkorozijas apstrāde | m2 | 5.25
3.5. | Jumta betona virsmu remonts, apstrādājot ar Schomburg Isocreat-BIS vai analogs, virsmu izlīdzināšana | m2 | 26.25
| minerāla korozijas aizsardzība un saķeres kārta | kg | 78.75
| remontsastāvs | kg | 315
3.6. | Jumta betona virsmu gruntēšana un izlīdzināšana | m2 | 52.5
3.7. | Akmens vates siltinājums 150 mm biezumā ierīkošana, hermetizēšana salaiduma vietā ar sienu | m2 | 5
3.8. | Jumta stūru noformēšana salaiduma vietās | m | 18
| stūris, aizpildīts ar siiumizolāciju Paroc ROB 80 vai analogs | m | 18.9
| līme | kg | 9
| cokola profils 200 mm | m | 18.9
| dībeļi | gb | 72
3.9. | Bitumena ruļļmateriālu jumta segumu ieklāšana 2 kārtās, mezglu apstrādi veic ar gāzes degli | m2 | 70
| jumta apakšklājs Uniflex EMP vai analogs | m2 | 87.5
| jumta virsklājs UniflexEKP 5.0 slate vai analogs | m2 | 87.5
| gāze | m2 | 70
3.10. | Jumtu sānu nosegšana ar cinkotu skārdu | m | 8
| sānu lāsenis (rūpnieciski krāsots skārds, tonis RAL 7015) | m | 8.8
| cinkots leņķis 100*100*100*1,5, s=300 mm | gb | 30
| neilona dībelis Fiscer SX 8x80 mm un skrūve 6x70 vai analogs | gb | 30
| stiprinājumi | kpl | 1
3.11. | Lietus tekņu uzstādīšana, diam. 100 mm | m | 16
3.12. | Lietus notekcauruļu uzstādīšana, diam. 100 mm | m | 10
3.13. | Noteklāseņu montēšana | m | 16
| skārda lāsenis | m | 17.6
| neilona dībelis Fiscer SX 8x80 mm un skrūve 6x70 vai analogs | gb | 55
| palīgmateriāli | kpl | 1
3.14. | Griestu betona virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana divās kārtās | m2 | 52.5
Kopā :
4. | Ieejas lieveņu jumtu izbūve | gb | 4
4.1. | Rūdīta stikla Ieejas jumtiņu izbūve 1800 x 1000 mm | gb | 1
4.2. | Rūdīta stikla Ieejas jumtiņu izbūve 2400 x 1000 mm | gb | 2
4.3. | Rūdīta stikla Ieejas jumtiņu izbūve 3000 x 1000 mm | gb | 1
Kopā :
5. | Dažādi darbi
5.1. | Iestādes nosaukuma noņemšana un uzstādīšana atpakaļ | gb | 1
5.2. | Numura zīmju noņemšana un uzstādīšana atpakaļ | gb | 2
5.3. | Sienu komunikāciju demontāža un montāža atpakaļ | kpl | 1
5.4. | Karoga kāta stiprinājuma atjaunošana | kpl | 1
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: | 5% | [9 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Skatīt “Koptāmē” esošo “Skaidrojošo aprakstu”

## cok
LOKĀLA TĀME Nr.2
Ēkas cokola rekonstrukcija
Būves nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža". Būves kadastra apzīmējums 01000860354001
Objekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
| Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ.Nr.90000022223 | [9 empty] | Tāmes izmaksas: EUR |  | 0
| Tāme sastādīta 2015.g. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās atjaunošanas projektu AR daļas rasējumiem un specifikācijām | [9 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Sagatavošanas darbi
1.1. | Lietusūdens novadjoslas demontāža | m | 250
1.2. | Asfalta seguma demontāža | m2 | 85
1.3. | Esošas audzētavas / siltumnīcas demontāža | gb | 1
1.4. | Ieejas lieveņu betona konstrukciju demontāža | m3 | 1.2
1.5. | Esošas margu demontāža | m | 9.6
1.6. | Gaismas šahtu bojāto grīdu konstrukciju nojaukšana | m3 | 1.2
1.7. | Betona konstrukciju demontāža | m3 | 1.5
1.8. | Cokola virsmas sagatavošana | m2 | 315
1.9. | Cokola bojāto vietu labošana un plaisu hermetizēšana (virspamata un atsegtās daļas renovācija, atjaunojot izdrupušās šuves un izlīdzinot plakni siltumizolācijas plātņu stiprināšanai) | m2 | 315
1.10. | Cokola virsmas attīrīšana | m2 | 315
1.11. | Cokola sienu apstrāde ar pretaļģu sastāvu | m2 | 315
Cokola siltinājums (C1) (skat. AR- 02, 13,14)
1.12. | Cokola grunts atrakšana | m3 | 52.5
1.13. | Liekās grunts iekraušana automašīnās un transports 10 km attālumā | m3 | 52.5
1.14. | Šķērsojums ar esošiem elektrokabeļiem un to aizsardzība (precizēt uz vietas) | gab | 14
1.15. | Cokola virsmasu uzziežamā hidroizolācija no 2 kārtām bitumena mastikas | m2 | 315
1.16. | Cokola siltināšana (C1) ar ekstrudēto putupolistirolu, b=150 mm | m2 | 315
| Virsmas saķeres grunts Sakret QG vai analogs | kg | 78.75
| Līmjava Sakret BAK vai analogs | kg | 4725
| Ekstrudētais putupolistirols Styrofoam 250, b=150 mm vai analogs | m2 | 346.5
| Fasādes izolācijas skrūvējams stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S vai analogs | gb | 2835
1.17. | Cokola sienas C1 siltinājuma armēšana ar stiklašķiedras sietu | m2 | 315
| Līmjava sieta pielīmēšanai Sakret BAK (vai analogs) | kg | 1890
| Stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 355.95
1.18. | Sienu C1 apdare ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes, ieskaitot pamatnes gruntēšanu atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām (skat. AR-08, 09, 10, 11, 12) | m2 | 315
| Grunts SAKRET PG vai analogs | kg | 78.75
| gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP/B ar grauda izmēru 2mm vai analogs | kg | 945
| apmetuma tonēšana (skat. Krāsu pasē) | kg | 945
Cokola logu aiļu siltinājums ( C2 )
1.19. | Cokola logu aiļu uzziežamā hidroizolācija no 2 kārtām bitumena mastikas | m2 | 7
1.20. | Cokola logu aiļu C2 siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 30mm biezumā | m2 | 7
| Loga pielaiduma profils 9mm Sakret MAT A/10 vai analogs | m | 34
| Virsmas saķeres grunts Sakret QG vai analogs | kg | 1.75
| Līmjava Sakret BAK vai analogs | kg | 105
| ekstrudētais putupolistirols Styrofoam 250 , b=30mm vai analogs | m2 | 7.7
| Līmi hidroizolācijas lentas pastiprināšanai | m | 30
| Hidroizolācijas lente pa logu perimetru | m | 30
1.21. | Cokola loga aiļu siltinājuma C2 armēšana ar stiklašķiedras sietu | m2 | 15
| līmjava sieta pielīmēšanai Sakret BAK vai analogs | kg | 90
| stiklašķiedras siets (160g/m2) | m2 | 18
1.22. | Cokola logu aiļu (C2) apdare ar masā tonētu dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes, ieskaitot pamatnes gruntēšanu atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām (skat. AR-06, 07, 08) | m2 | 15
| Grunts SAKRET PG vai analogs | kg | 3.75
| gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP/B ar grauda izmēru 2mm vai analogs | kg | 45
| apmetuma tonēšana (toni sk. Krāsu pasē) | kg | 45
1.23. | Cokola stūru nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu, iestrādājot līmjavā | m | 430
| Līmjava Sakret BAK vai analogs | kg | 43
| stūra profils Sakret MAT D/03.2 vai analogs | m | 80
| stūra līstes ar lāseni Sakret MAT D/29.2 vai analogs | m | 350
1.24. | Pamatu aizbēršana ar smilti, blietējot pa kārtām | m3 | 62.7
Betona lietusūdens novadjoslas izbūve
1.25. | Blietētas grunts pamats | m2 | 210
1.26. | Šķembu pamatnes 100 mm biezumā izveide ēkas aizsargapmalei, ieskaitot blietēšanu | m2 | 210
| Šķembas | m3 | 23
1.27. | Betona B20 apmales izbūve ar slīpumu no ēkas sienas, armējot ar sietu d5 BpI 150x150mm vienā kārtā | m2 | 186
| Armatūras siets d5 BpI 150x150mm | m2 | 186
| Betons B20 | m3 | 19.902
| palīgmateriāli | m2 | 186
1.28. | Betona lietus ūdens tekne, l=2000 m (kantaina betona tekne 800x200x80 mm, Betona teknes galā paredzēt drenāžas tekstilā iesegtu šķembu slāni (katrai teknei paredzēt 0.2m3 šķembu iesegumu) lietus ūdens infiltrācijai. ) | kpl | 22
1.29. | Zālāja sēšana, ieskaitot melnzemi | m2 | 190
1.30. | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 85
Kopā :
2. | Jaunu ieejas lieveņu izbūve (skat. AR-03) | gb | 3
2.1. | Grunts rakšana ar rokām | m3 | 3.2
2.2. | Blietētas grunts pamats | m2 | 8
2.3. | Šķembu sagatavošanas kārtas 200 mm biezumā izveide , ieskaitot blietēšanu | m3 | 1.8
2.4. | Dz/betona lieveņu konstrukciju stiegrošana, betonēšana ar veidņu uzstādīšanu un noņemšanu | m3 | 1.2
2.5. | Betona virsmu apstrāde ar hidroizolējošu grunti | m2 | 10
Kopā :
3. | Ieejas lieveņu visaptverošs remonts (skat. AR-03) | gb | 2
3.1. | Esošās ieejas mezglu lieveņu pakāpienu un sienu betona virsmas attīrīšana un slīpēšana | m2 | 76
3.2. | Pakāpienu augšējā laukuma betona pamatnes remonts | m2 | 24
3.3. | Atsegtā stiegrojuma tīrīšana ar smilšu strūklas aparātu | m2 | 1.2
3.4. | Atsegtā stiegrojuma pretkorozijas apstrāde | m2 | 1.2
3.5. | Ieejas kāpņu betona virsmu izlīdzināšana ar ārējo darbu remontjavu | m2 | 76
3.6. | Ieejas kāpņu metāla margas montāža | m | 15
Kopā :
4. | Pagraba gaismas šahtu izbūve (atjaunošana) (skat. AR-02) | gb | 6
4.1. | Grunts rakšana ar rokām | m3 | 3.6
4.2. | Blietētas grunts pamats | m2 | 12.2
4.3. | Šķembu sagatavošanas kārtas 200 mm biezumā izveide , ieskaitot blietēšanu | m3 | 2.8
4.4. | Stiegrotas betona grīdas betonēšana 100mm | m2 | 12.2
4.5. | Sienu konstrukcijas stiegrošana , betonēšana ar veidņu uzstādīšanu un noņemšanu (nodrošinot min.150 mm virs zemes līmeņa) | m3 | 1.3
4.6. | Gaismas aku ķieģeļu sienu remonts | m2 | 32
4.7. | Metāla aizsargrežģu uzstādīšana gaismas akām | gb | 6
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: | 5% | [9 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Skatīt “Koptāmē” esošo “Skaidrojošo aprakstu”

## jumts
LOKĀLA TĀME Nr.3
Ēkas jumta rekonstrukcija
Būves nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža". Būves kadastra apzīmējums 01000860354001
Objekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
| Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ.Nr.90000022223 | [9 empty] | Tāmes izmaksas: EUR |  | 0
| Tāme sastādīta 2015.g. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās atjaunošanas projektu AR daļas rasējumiem un specifikācijām | [9 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Sagatavošanas darbi
1.1. | Esošā jumta virsmas attīrīšana | m2 | 1701
1.2. | Esošā jumta bojāto vietu labošana | m2 | 1701
1.3. | Ventilācijas kanālu izvadu tīrīšana un vilkmes pārbaude | gb | 21
1.4. | Ventilācijas izvadu skārda jumtiņu demontāža | gb | 7
1.5. | Skārda ventilācijas izvadu paaugstināšana par siltumizolācijas tiesu | gb | 14
1.6. | Esošo jumta lāseņu un nosegelementu demontāža | m | 550
1.7. | Esošo metāla kāpņu antikorozijas apstrāde un krāsojums | gb | 1
1.8. | Kāpņu noejai no jumta atvirzīšana par siltumizolācijas tiesu, stiprināšana | gb | 1
1.9. | Lietusūdens skārda notekreņu demontāža | m | 260
1.10. | Lietusūdens skārda notekcauruļu demontāža | m | 280
1.11. | Zibensaizsardzības izbūve (projekta izstrāde, izbūve un mērījumu veikšana) | kpl | 1
| Jumta siltināšana (P1) (skat. AR-05,06, AR-19, 20, 21) | m2 | 1701
1.11. | Jumta siltināšana ar akmens vati b=350 mm | m2 | 1701
| Paroc ROS 30, b=100 mm vai analogs | m2 | 1950
| Paroc ROS 30, b=100 mm vai analogs | m2 | 1950
| Paroc ROS 30g, b=120 mm vai analogs | m2 | 1950
| Paroc ROB 80, b=30 mm vai analogs | m2 | 1950
| siltumizolācijas tapas ar plastmasas patronām un dībeļiem | gb | 9536
1.12. | Jumta koka konstrukciju montāža no antiseptētām brusām, ar mitrumu ne lielāku par 18%, ar metāla ļeņkveida stiprinājumiem (skat. AR-21) | m3 | 14.69
| antiseptizētu ar antipirēnu apstrādati kokmateriāli (koka lata 200x75 un 125 x 75mm | m3 | 15.4245
| Vormann metāla leņķis 70x70x50x2,5 | gb | 2440
| neilona dībelis d=8mm FISHER SX 10x200 u skrūve 6x70 vai analogs | gb | 660
| naglas d 4,0 mm | kg | 205.66
1.13. | Koka latu 25*150 mm nostiprināšana pie koka brusu ar skrūvēm | m3 | 1.26
1.14. | Pieslēgumu pie esošās sienas un jumta apdare ar cinkoto skārdu, stiprinot ar dībeļiem, šuvju apdare ar hermētiķi | m | 60
| stūris, aizpildīts ar siiumizolāciju Paroc ROB 80 vai analogs | m | 63
| līme | kg | 30
| cokola profils 200 mm | m | 63
| dībeļi | gb | 240
| rūpnieciski krāsots skārda lāsenis | m | 66
| neilona dībelis Fiscer SX 8x250 mm un skrūves vai analogs | gb | 200
| poliuretāna hermētiķis | m | 60
1.15. | Bitumena ruļļmateriālu jumta un parapeta segumu ieklāšana 2 kārtās, mezglu apstrādi veic ar gāzes degli (ieskaitot ventilācijas izvadus) | m2 | 1701
| jumta apakšklājs Uniflex EMP vai analogs | m2 | 2126.25
| jumta virsklājs UniflexEKP 5.0 slate vai analogs | m2 | 2126.25
| gāze | m2 | 1701
1.16. | Jumta deflektoru uzstādīšana D=100mm, H=400mm un saduršuvju hermetizēšana (skat. AR-19) | gb | 54
1.17. | Cinkota leņķu 200*150*100*1,5 stiprināšana pie koka latām ar soli 300mm | gb | 1850
| cinkots leņķis 200*150*100*1,5, s=300 mm | gb | 1850
| neilona dībelis Fiscer SX 10x100 mm vai analogs | gb | 1850
1.18. | Lāseņa stiprināšana pie distanceriem pie sienas (rūpnieciski krāsots skārda lāsenis) | m | 330
| rūpnieciski krāsots skārda lāsenis | m | 346.5
| distanceris 240x100x100, s=600mm | gb | 920
| aizsargreste 20x20x2,5mm | m | 550
| neilona dībelis Fiscer SX 10x100 mm vai analogs | gb | 920
1.19. | Skārda noteklāseņa montāža, stiprinājumi (rūpnieciski krāsots) | m | 330
1.20. | Lietusūdens notekrenes d=160mm montāža ar veidgabaliem, stiprinājumiem, savienojuma vietas apstrādāt ar silikonu | m | 260
1.21. | Lietusūdens notekcauruļu d=160 mm montāža ar veidgabaliem,stiprinājumiem, savienojuma vietas apstrādāt ar silikonu | m | 280
| Ventilācijas izvādu atjaunošana (skat. AR-06, AR-20) | gb | 7
1.23. | Jumta vēdināšanas šahtu sienu remonts (precizēt uz vietas) | gb | 7
1.24. | Ventilācijas izvadu piemūrēšana no Fibo blokiem h=1250mm vai analogs | m3 | 8
1.25. | Ventilācijas izvadu betona jumtiņu plātnes izbūve | gb | 7
1.26. | Ventilācijas izvadu betona jumtiņu aprīkošana ar skārda jumtiņiem ar kritumu uz sāniem | gb | 7
| cinkots leņķis 210x150x100x1,5mm | gb | 135
| neilona dībelis Fiscer SX 8x80 un skrūves vai analogs | gb | 135
| skārda jumtiņš | gb | 7
1.27. | Pieslēgumu izveidošana pie ventilācijas izvadiem | m | 35
| stūris, aizpildīts ar siiumizolāciju Paroc ROB 80 vai analogs | m | 36.75
| līme | kg | 17.5
1.28. | Gropes iefrēzēšana ventizvadu sienās | m | 35
1.29. | Ventilācijas izvadu nosegskārda pie pieslēgumiem montēšana | m | 35
| nosegskārds | m | 36.05
| neilona dībelis Fiscer SX 8x80 un skrūves vai analogs | gb | 135
| poliuretāna hermētiķis | m | 35
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: | 5% | [9 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1. Izveidot zibensaizsardzību saskaņā ar LVS NE 62305 un LBN 201-15 prasībām, saskaņā ar atsevišķi izstrādātu projekta dokumentāciju.
2. Skatīt “Koptāmē” esošo “Skaidrojošo aprakstu”

## LD
LOKĀLA TĀME Nr.4
Ēkas logi, durvis un ventilācijas restes
Būves nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža". Būves kadastra apzīmējums 01000860354001
Objekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
| Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ.Nr.90000022223 | [9 empty] | Tāmes izmaksas: EUR |  | 0
| Tāme sastādīta 2015.g. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās atjaunošanas projektu AR daļas rasējumiem un specifikācijām | [9 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Sagatavošanas darbi
1.1. | Esošo logu demontāža | gb | 138
1.2. | Esošo durvju demontāža | gb | 8
1.3. | Esošo ventilācijas restu demontāža | gb | 1
1.4. | Logu restu demontāža | gb | 30
1.5. | Esošo iekšējo palodžu demontāža | m | 350
| Ēkas fasāžu logu nomaiņa (skat. AR-16, 17, 22, 23) | gb | 138
1.6. | PVC logu bloks L1 - 1200 x 1300) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Tumši brūna. | gb | 1
1.7. | PVC logu bloks L2 - 2000 x 1300) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Tumši brūna. | gb | 11
1.8. | PVC logu bloks L3 - 1900 x 2200) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Tumši brūna. | gb | 89
1.9. | PVC logu bloks L4 - 2450 x 900) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Tumši brūna. | gb | 2
1.10. | PVC logu bloks L5 - 2450 x 2200) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Tumši brūna. | gb | 12
1.11. | PVC logu bloks L6 - 2610 x 2600) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Tumši brūna | gb | 2
1.12. | PVC logu bloks L7 - 2000 x 2700) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Tumši brūna. | gb | 7
1.13. | PVC logu bloks L8 - 2450 x 3500) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Tumši brūna. | gb | 8
1.14. | PVC logu bloks L9 - 1300 x 1500) ( U =1,1 W/(m2*K)) ar Thermix starplikam stikla paketē, ar pastāvīgās gaisa pieplūdes iekārtu Climamat un rāmja paplašinājuma profilu . Pirms izgatavošanas veikt uzmērīšanu. Krāsa: Tumši brūna. | gb | 6
1.15. | Logu aiļu malas apdare no iekšpuses ar parasta GKB riģipša loksnēm pēc jaunā bloka montāžas darbiem, aiļu malas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, stūra profila montāža (skat. AR-17) | m | 970
1.16. | Logu aiļu krāsošana pa perimetru b=300mm no iekšpuses | m2 | 360
1.17. | Virsmu izlīdzināšana ar javu (iekš.palodzēm) | m2 | 123
1.18. | Palodžu montāža ēkas iekšpusē (skat. AR-17) | m | 250
| iekšējā palodze (baltā, laminētas, ar palodžu galiem) | m | 262.5
| Stiprinājuma elemetni | m | 250
| montāžas profesionālās putas | bal. | 50
| putupolistirola blīvējums | m2 | 123
| palīgmateriāli | m | 250
1.19. | Logu tvaika izolācija Gerband Window Insede Tape b=1,2 mm vai analogs | m | 1200
| Ēkas durvju nomaiņa (skat. AR-24,25) | gb | 8
1.20. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 1 - 1900 x 2900 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) | gb | 3
1.21. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 2 - 1000 x 2100 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) (ugunsdrošas EI-30) | gb | 1
1.22. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 3 - 1000 x 2100 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) (ugunsdrošas EI-30) | gb | 1
1.23. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 4 - 900 x 2150 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) (ugunsdrošas EI-30) | gb | 1
1.24. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 5 - 1050 x 2150 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) (ugunsdrošas EI-30) | gb | 1
1.25. | Alumīnija durvju bloka ar stiklojumu D 6 - 1400 x 2150 mm , ieskaitot furnitūru , montāža (U=1.5W/(m2xK) (ugunsdrošas EI-30) | gb | 1
1.26. | Durvju aiļu malas apdare no iekšpuses ar parasta GKB riģipša loksnēm pēc jaunā bloka montāžas darbiem, aiļu malas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, stūra profila montāža (skat. AR-20) | m | 50
| Ēkas ventilācijas restu nomaiņa (skat. AR-25) | gb | 1
1.27. | Metāla ventilācijas reste R1 , 680x1050 mm | gb | 1
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: | 5% | [9 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Skatīt “Koptāmē” esošo “Skaidrojošo aprakstu”

## karstā_ūd
LOKĀLA TĀME Nr.5
Iekšējie tīkli - T3, T4 - karstā ūdensvads
Būves nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža". Būves kadastra apzīmējums 01000860354001
Objekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
| Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ.Nr.90000022223 | [9 empty] | Tāmes izmaksas: EUR |  | 0
| Tāme sastādīta 2015.g. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās atjaunošanas projektu AR, ŪK daļu rasējumiem un specifikācijām | [9 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | T3, T4 - karstā ūdensvads
1.1. | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (16x2,0) vai ekvivalents, montāža | m | 58.2
1.2. | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (20x2,25) vai ekvivalents, montāža | m | 53.8
1.3. | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN20 (25x2,5) vai ekvivalents, montāža | m | 123.2
1.4. | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN25 (32x3,0) vai ekvivalents, montāža | m | 73.9
1.5. | Daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" DN32 (40x4,0) vai ekvivalents, montāža | m | 31.4
1.6. | Izolācija plastmasas caurulei DN15 (ø16mm) no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 21.3
1.7. | Izolācija plastmasas caurulei DN15 (ø20mm) no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 53.8
1.8. | Izolācija plastmasas caurulei DN20 (ø25mm) no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 95.2
1.9. | Izolācija plastmasas caurulei DN25 (ø32mm) no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 73.9
1.10. | Izolācija plastmasas caurulei DN32 (ø40mm) no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 31.4
1.11. | Ugunsdzēsības manžetes Ø20, montāža | gb | 3
1.12. | Ugunsdzēsības manžetes Ø25, montāža | gb | 5
1.13. | Ugunsdzēsības manžetes Ø32, montāža | gb | 3
1.14. | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN15, montāža | gb | 34
1.15. | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN20, montāža | gb | 1
1.16. | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN25, montāža | gb | 5
1.17. | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN32, montāža | gb | 3
1.18. | Noslēgarmatūra - vienvirziena lodveida ventīlis saskrūvi DN25, montāža | gb | 1
1.19. | Noslēgarmatūra balansējošais vārsts DN20, montāža | gb | 1
1.20. | Noslēgarmatūra balansējošais vārsts DN25, montāža | gb | 2
1.21. | Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø20 izbūvei | vietas | 3
1.22. | Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø25 izbūvei | vietas | 5
1.23. | Urbumu veikšana bez perforatora pārsegumā, cauruļvada Ø32 izbūvei | vietas | 3
1.24. | Ugunsdrošās putas vai lenta, montāža | kpl | 1
1.25. | Palīgmateriāli montāžai, to iestrāde | kpl | 1
1.26. | Citi neuzskaitītie materiāli, to iestrāde | kpl | 1
1.27. | Esošās sistēmas demontāža un utilizācija | kpl | 1
1.28. | Būvgružu savākšana | obj | 1
| Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: | 5% | [9 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Skatīt “Koptāmē” esošo “Skaidrojošo aprakstu”

## apk
LOKĀLA TĀME Nr.6
Apkure
Būves nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža". Būves kadastra apzīmējums 01000860354001
Objekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
| Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ.Nr.90000022223 | [10 empty] | Tāmes izmaksas: EUR |  | 0
| Tāme sastādīta 2015.g. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās atjaunošanas projektu AR, AVK daļu rasējumiem un specifikācijām | [10 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Apkures loka T11T21 radiatoru sistēma
1 | Esošās apkures sistēmas demontāža | * | 3: kpl; 4: 1
2 | Tērauda radiators Compact PC22 500-800 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*800 | 3: kpl; 4: 1
3 | Tērauda radiators Compact PC22 500-1000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1000 | 3: kpl; 4: 9
4 | tērauda radiators Compact PC22 500-1100 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1100 | 3: kpl; 4: 46
5 | tērauda radiators Compact PC22 500-1200 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1200 | 3: kpl; 4: 10
6 | tērauda radiators Compact PC22 500-1400 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1400 | 3: kpl; 4: 6
7 | tērauda radiators Compact PC22 500-1600 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1600 | 3: kpl; 4: 7
8 | termostatiskais ventilis ar termostatu (sask. ar Pasūtītāju) | DN15 | 3: gb; 4: 79
9 | atpakalgaitas regulējošā ieskrūve RLV 15 | DN15 | 3: gb; 4: 79
10 | automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | DN15 | 3: gb; 4: 34
11 | iztukšošanas ventīļi | DN15 | 3: gb; 4: 38
12 | lodveida vārsts | DN50 | 3: gb; 4: 2
13 | lodveida vārsts | DN40 | 3: gb; 4: 2
14 | lodveida vārsts | DN32 | 3: gb; 4: 2
15 | lodveida vārsts | DN25 | 3: gb; 4: 2
16 | lodveida vārsts | DN20 | 3: gb; 4: 32
17 | balansējošais vārsts | DN50 | bar: 3 to 4
18 | balansējošais vārsts | DN40 | bar: 3 to 4
19 | balansējošais vārsts | DN32 | bar: 3 to 4
20 | balansējošais vārsts | DN25 | bar: 3 to 4
21 | balansējošais vārsts | DN20 | 3: gb; 4: 16
22 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN50 | 3: m; 4: 50
23 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN40 | 3: m; 4: 30
24 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN32 | 3: m; 4: 22
25 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN25 | 3: m; 4: 98
26 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN20 | 3: m; 4: 114
27 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN15 | 3: m; 4: 450
28 | Izolācija Isover Ultimate U Protect 1000S ALU2 b=40mm | DN50*40 | 3: m; 4: 50
29 | Izolācija Isover Ultimate U Protect 1000S ALU2 b=30mm (c/v virs iekārtiem griestiem) | DN40*30 | 3: m; 4: 30
30 | Izolācija Isover Ultimate U Protect 1000S ALU2 b=30mm (c/v virs iekārtiem griestiem) | DN32*30 | 3: m; 4: 22
31 | Izolācija Isover Ultimate U Protect 1000S ALU2 b=30mm (c/v virs iekārtiem griestiem) | DN25*30 | 3: m; 4: 98
32 | siltumizolācijas palīgmateriāli |  | 3: kpl; 4: 1
33 | atvērumu veidošana un hermetizācija pēc apkures sistēmas montāžas |  | 3: kpl; 4: 80
34 | aizsargčaulas DN50 c/v |  | 3: gb; 4: 6
35 | aizsargčaulas DN25 c/v |  | 3: gb; 4: 4
36 | aizsargčaulas DN20 c/v |  | 3: gb; 4: 32
37 | aizsargčaulas DN15 c/v |  | 3: gb; 4: 40
38 | pieslēgums siltummezglam | * | 3: kpl; 4: 2
39 | iekārto griestu daļēja demontāža un montāža pēc apkures sist. pārbūves (1 stāva telpās ( Nr. 104,103,129,130,125,126,127,128 ) |  | 3: m2; 4: 256
40 | būvgružu savākšana | * | 3: kpl; 4: 1
41 | sistēmas hidrauliskā pārbaude un balansēšana | * | 3: kpl; 4: 1
42 | cauruļvadu stiprinājumi un balsti | * | 3: kpl; 4: 1
43 | cauruļvadu fasondaļu komplekts | * | 3: kpl; 4: 1
44 | montāžas komplekts | * | 3: kpl; 4: 1
Apkures loka T12T22 radiatoru sistēma
1 | Esošās apkures sistēmas demontāža | * | 3: kpl; 4: 1
2 | tērauda radiators Compact PC22 500-1100 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1100 | 3: kpl; 4: 2
3 | tērauda radiators Compact PC22 500-1200 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1200 | 3: kpl; 4: 2
4 | esošās čuguna radiatoru demontāža, montāža skalošana |  | 3: kpl; 4: 30
5 | termostatiskais ventilis ar termostatu | DN15 | 3: gb; 4: 4
6 | termostatiskais ventilis | DN15 | 3: gb; 4: 30
7 | atpakalgaitas regulējošā ieskrūve RLV 15 | DN15 | 3: gb; 4: 34
8 | automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | DN15 | 3: gb; 4: 6
9 | iztukšošanas ventīļi | DN15 | 3: gb; 4: 6
10 | lodveida vārsts | DN40 | 3: gb; 4: 2
11 | lodveida vārsts | DN32 | 3: gb; 4: 4
12 | balansējošais vārsts | DN40 | bar: 3 to 4
13 | balansējošais vārsts | DN32 | 3: gb; 4: 2
14 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN40 | 3: m; 4: 130
15 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN32 | 3: m; 4: 106
16 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN25 | 3: m; 4: 24
17 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN20 | 3: m; 4: 20
18 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN15 | 3: m; 4: 104
19 | Izolācija Isover Ultimate U Protect 1000S ALU2 b=40mm (pagraba telpās) | DN40*40 | 3: m; 4: 40
20 | Izolācija Isover Ultimate U Protect 1000S ALU2 b=30mm (c/v virs iekārtiem griestiem) | DN40*30 | 3: m; 4: 90
21 | Izolācija Isover Ultimate U Protect 1000S ALU2 b=30mm (c/v virs iekārtiem griestiem) | DN32*30 | 3: m; 4: 36
22 | siltumizolācijas palīgmateriāli |  | 3: kpl; 4: 1
23 | atvērumu veidošana un hermetizācija pēc apkures sistēmas montāžas |  | 3: kpl; 4: 24
24 | aizsargčaulas DN40 c/v |  | 3: kpl; 4: 10
25 | aizsargčaulas DN32 c/v |  | 3: kpl; 4: 6
26 | pieslēgums siltummezglam | * | 3: kpl; 4: 2
27 | iekārto griestu demontāža un montāža pēc apkures sist. pārbūves (1 stāva gaiteņu griesti) |  | 3: m2; 4: 175
28 | būvgružu savākšana | * | 3: kpl; 4: 1
29 | sistēmas hidrauliskā pārbaude un balansēšana | * | 3: kpl; 4: 1
30 | cauruļvadu stiprinājumi un balsti | * | 3: kpl; 4: 1
31 | cauruļvadu fasondaļu komplekts | * | 3: kpl; 4: 1
32 | montāžas komplekts | * | 3: kpl; 4: 1
Apkures loka T13T23 radiatoru sistēma
1 | Esošās apkures sistēmas demontāža | * | 3: kpl; 4: 1
2 | Tērauda radiators Compact PC22 500-600 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*600 | 3: kpl; 4: 1
3 | Tērauda radiators Compact PC22 500-800 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*800 | 3: kpl; 4: 2
4 | Tērauda radiators Compact PC22 500-900 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*900 | 3: kpl; 4: 3
5 | Tērauda radiators Compact PC22 500-1000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1000 | 3: kpl; 4: 3
6 | tērauda radiators Compact PC22 500-1100 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1100 | 3: kpl; 4: 2
7 | tērauda radiators Compact PC22 500-1200 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1200 | 3: kpl; 4: 3
8 | tērauda radiators Compact PC22 500-1400 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC22*500*1400 | 3: kpl; 4: 10
9 | tērauda radiators Compact PC33 500-1800 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, korķi) | PC33*500*1800 | 3: kpl; 4: 12
10 | termostatiskais ventilis ar termostatu | DN15 | 3: gb; 4: 36
11 | atpakalgaitas regulējošā ieskrūve RLV 15 | DN15 | 3: gb; 4: 36
12 | automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | DN15 | 3: gb; 4: 12
13 | iztukšošanas ventīļi | DN15 | 3: gb; 4: 12
14 | lodveida vārsts | DN40 | 3: gb; 4: 2
15 | lodveida vārsts | DN32 | 3: gb; 4: 4
16 | lodveida vārsts | DN25 | 3: gb; 4: 4
17 | lodveida vārsts | DN15 | 3: gb; 4: 2
18 | balansējošais vārsts | DN40 | bar: 3 to 4
19 | balansējošais vārsts | DN32 | 3: gb; 4: 2
20 | balansējošais vārsts | DN25 | 3: gb; 4: 2
21 | balansējošais vārsts | DN15 | bar: 3 to 4
22 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN40 | 3: m; 4: 36
23 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN32 | 3: m; 4: 60
24 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN25 | 3: m; 4: 60
25 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN20 | 3: m; 4: 58
26 | cinkota tērauda caurule (presējama) | DN15 | 3: m; 4: 192
27 | Izolācija Isover Ultimate U Protect 1000S ALU2 b=40mm | DN40*40 | 3: m; 4: 36
28 | Izolācija Isover Ultimate U Protect 1000S ALU2 b=40mm | DN15*40 | 3: m; 4: 52
29 | siltumizolācijas palīgmateriāli |  | 3: kpl; 4: 1
30 | atvērumu veidošana un hermetizācija pēc apkures sistēmas montāžas |  | 3: kpl; 4: 20
31 | aizsargčaulas DN40 c/v |  | 3: gb; 4: 2
32 | aizsargčaulas DN25 c/v |  | 3: gb; 4: 4
33 | aizsargčaulas DN15 c/v |  | 3: gb; 4: 8
34 | pieslēgums siltummezglam | * | 3: kpl; 4: 2
35 | būvgružu savākšana | * | 3: kpl; 4: 1
36 | sistēmas hidrauliskā pārbaude un balansēšana | * | 3: kpl; 4: 1
37 | cauruļvadu stiprinājumi un balsti | * | 3: kpl; 4: 1
38 | cauruļvadu fasondaļu komplekts | * | 3: kpl; 4: 1
39 | montāžas komplekts | * | 3: kpl; 4: 1
| Kopā : |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: | 5% | 13: 0; 15: 0
| Tiešās izmaksas kopā : |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
Piezīmes:
Skatīt “Koptāmē” esošo “Skaidrojošo aprakstu”

## AHU1
LOKĀLA TĀME Nr.7
AHU 1 , N1 Ventilācijas sistēma
Būves nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža". Būves kadastra apzīmējums 01000860354001
Objekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
| Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ.Nr.90000022223 | [10 empty] | Tāmes izmaksas: EUR |  | 0
| Tāme sastādīta 2015.g. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās atjaunošanas projektu AR, AVK daļu rasējumiem un specifikācijām | [10 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
AHU1 ventilācijas sistēma (sporta zālei)
1 | Esošās ventilācijas iekārtas demontāža |  | kpl | 1
2 | Gaisa apstrādes agregāts "VTS Latvija" | VS-75-R-RHC | gb | 1
pieplūde-5000m3/h, nosūce-500m3/h ; 300 Pa sist.
rotējošs siltummainis (efekt. 82 % ziemā)
filtrēšana pieplūde- F5; filtrēšana nosūce- F5
siltuma baterija Qs=18 kW ( etilēngl. 80/600C)
aukstuma baterija Qa=16,0 kW ( freons R410A)
kopējā elektriskā slodze Nel=1.6*1.6 kW; 400V/3~
3 | ventilācijas agregāta automātikas vadības bloks un elektroinstalācija |  | kpl | 1
3 | agregāta rāmis ar vibroizolatoriem |  | kpl | 1
4 | iekārtas montāžas komplekts, montāžas rāmis uz jumta |  | kpl | 1
P1 sistēma:
5 | gaisa ieņemšanas žalūziju reste RIS 700x500-SFe | 700*500 | gb | 1
6 | trokšņu slāpētājs LDR 70-40 | 700*400 | gb | 2
7 | droseļvārsts Ø630 | Ø630 | gb | 1
8 | droseļvārsts SPI 250 | Ø250 | gb | 12
9 | pieplūdes difuzoris JSR 250 | Ø250 | gb | 12
10 | gaisa vads no cinkota skārda | 700*500 | t.m. | 2
11 | gaisa vads no cinkota skārda | 700*400 | t.m. | 8
12 | gaisa vads no cinkota skārda | Ø630* | t.m. | 4
13 | gaisa vads no cinkota skārda | Ø250 | t.m. | 26
14 | izolēt ar PV -MAT-30, b=100 + cinkots skārda apvalkā | 700*500 | t.m. | 2
15 | izolēt ar PV -MAT-30, b=100 + cinkots skārda apvalkā | 700*400 | t.m. | 8
16 | izolācijas stiprinājuma materiāli | * | kpl | 1
17 | atvēruma veidošana sienas konstrukcijā |  | kpl | 1
18 | caurumu hermetizācija un apdare pēc montāžas |  | kpl | 1
19 | gaisa vadu tīrīšanas lūkas | * | kpl | 1
20 | pievienojums esošai pieplūdes sistēmai | * | kpl | 1
21 | gaisa vadu veidgabali un fasondaļas | * | kpl | 1
22 | montāžas komplekts | * | kpl | 1
N1 sistēma:
23 | gaisa ieņemšanas žalūziju reste RIS 700x500-SFe | 700*500 | gb | 1
24 | trokšņu slāpētājs LDR 70-40 | 700*400 | gb | 2
25 | droseļvārsts Ø630 | Ø630 | gb | 1
26 | gaisa vads no cinkota skārda | 700*500 | t.m. | 1
27 | gaisa vads no cinkota skārda | 700*400 | t.m. | 14
28 | gaisa vads no cinkota skārda | Ø630* | t.m. | 4
29 | izolēt ar PV -MAT-30, b=100 + cinkots skārda apvalkā | 700*500 | t.m. | 1
30 | izolēt ar PV -MAT-30, b=100 + cinkots skārda apvalkā | 700*400 | t.m. | 14
31 | izolācijas stiprinājuma materiāli | * | kpl | 1
32 | atvēruma veidošana sienas konstrukcijā |  | kpl | 1
33 | caurumu hermetizācija un apdare pēc montāžas |  | kpl | 1
34 | pievienojums esošai nosūces sistēmai |  | kpl | 1
35 | gaisa vadu veidgabali un fasondaļas | * | kpl | 1
36 | montāžas komplekts | * | kpl | 1
K1 kondicionēšanas sistēma (gaisa apstrādes AHU1 iekārtas aukstuma baterijas apgāde)
1 | Kompresora kondensatora iekārta ASAMI | ACU-16R410-1 | gb | 1
Qa=16.0 kW; Nel= 6.6 kW (max); 400V/3~
2 | kompresora kondensatora bloka automātikas bloks |  | kpl | 1
3 | kompresora kondensatora bloka elektroinstalācija | * | kpl | 1
4 | pieslēguma komplekts | * | kpl | 1
5 | aukstumapgādes šunta mezgls | * | kpl | 1
6 | kondensāta novadīšanas PVC izvads , porgumijas aukstumizolācija Armaflex AF b = 19 mm un PVC apvalks | DN20 | kpl | 1
7 | vara caurule | Ø22 | t.m. | 6
8 | vara caurule | Ø12 | t.m. | 6
9 | "Armaflex" aukstumizolācija c/v Ø22; b=19 mm un PVC apvalks | Ø22 | t.m. | 6
10 | "Armaflex" aukstumizolācija c/v Ø12; b=19 mm un PVC apvalks | Ø12 | t.m. | 6
11 | izolācijas palīgmateriāli | * | kpl | 1
12 | freons R410A papildināšanai | R410A | kpl | 1
13 | cauruļvadu fasondaļas | * | kpl | 1
14 | palīgmateriāli | * | kpl | 1
N1 nosūces sistēma (virtuves telpā Nr. 112 )
N1 sistēmas:
1 | Esošās nosūces sistēmas demontāža (virs plīts) |  | kpl | 1
2 | nosūces kape HNPA - 160/120/48 (komplektā ar iebūvētu motoru un LED apgaismojumu) | HNPA-160/120/48 | gb | 1
3 | nosūces kapes elektroinstalācija |  | kpl | 1
4 | pievienojums esošajam nosūces kanālam |  | kpl | 1
5 | gaisa vads no cinkota skārda | Ø315 | t.m. | 6
6 | droseļvārsts SPI 160 | Ø160 | gb | 1
7 | nosūces reste NOVA -C-1-425*75+R1 (reg. vārsts) | 425*75 | gb | 2
8 | nosūces reste NOVA -C-1-425*75 | 425*75 | gb | 1
9 | gaisa vads no cinkota skārda | Ø160 | t.m. | 5
10 | gaisa vadu veidgabali un fasondaļas | * | kpl | 1
11 | palīgmateriāli | * | kpl | 1
12 | Būvgružu savākšana |  | obj | 1
| Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | 5% | [9 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Skatīt “Koptāmē” esošo “Skaidrojošo aprakstu”

## AHU1_VS_aps_un_siltumapg
LOKĀLA TĀME Nr.8
AHU 1 Ventilācijas sistēmas apsaiste un siltumapgāde
Būves nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža". Būves kadastra apzīmējums 01000860354001
Objekta nosaukums: Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Lēdmanes iela 3, Rīga, LV-1039
| Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža", Reģ.Nr.90000022223 | [10 empty] | Tāmes izmaksas: EUR |  | 0
| Tāme sastādīta 2015.g. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās atjaunošanas projektu AR, AVK daļu rasējumiem un specifikācijām | [10 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
AHU1 sildīšanas baterijas apsaistes mezgls (siltumnesējs 35% etilēnglikols - 80/60)
1 | cirkulācijas sūknis "Grundfos" UPS 25-40 | UPS 25-40 | kompl. | 1
2 | cirkulācijas sūkņa elektroinstalācija | * | kompl. | 1
3 | trīsceļu vārsts ar izpildmehānismu | VRG3 DN15 | gab | 1
4 | vienvirziena vārsts | DN25 | gab | 1
5 | balansējošais vārsts | DN25 | gab | 1
6 | filtrs | DN32 | gab | 1
7 | lodveida vārsts | DN32 | gab | 4
8 | manometrs ar noslēgvārstu P=0-16 bar | DN15 | gab | 5
9 | termometrs T=0-100ºC, termometra čaula | DN15 | gab | 3
10 | pretaizsalšanas devējs |  | kompl | 1
11 | atgaisotājs ar noslēgvārstu | DN15 | gab | 2
12 | izlaides ventilis | DN15 | gab | 1
13 | pretaizsalšanas devējs |  | gab | 1
14 | tērauda cauruļvadi | DN32 | t.m. | 4
15 | tērauda cauruļvadi | DN25 | t.m. | 4
16 | cauruļvadu stiprinājumi un balsti | * | kompl | 1
17 | cauruļvadu siltumizolācija "Isover" KK ALC-50mm | DN32 | t.m. | 4
18 | cauruļvadu siltumizolācija "Isover" KK ALC-50mm | DN25 | t.m. | 6
18 | izolācijas stiprinājuma palīgmateriāli | * | kompl | 1
19 | PVC apvalks | * | kompl | 1
20 | cauruļvadu fasondaļas | * | kompl. | 1
21 | montāžas komplekts | * | kompl. | 1
Ventilācijas sistēmu AHU, AHU2 siltumapgāde
1 | Siltummainis XB 36-1 60 (Qs= 18kW) |  | gab. | 1
2 | cirkulācijas sūknis UPS 25-40 (primārais loks) | UPS 25-40 | kompl | 1
3 | cirkulācijas sūknis UPS 25-120 180 (sekundārais loks) | UPS 25-120 180 | kompl | 1
4 | cirkulācijas sūkņu elektroinstalācija | * | kompl. | 1
5 | sūkņa releja aizsardzība KP 35 |  | gab. | 1
7 | filtrs | DN32 | gab. | 2
8 | manometrs ar noslēgvārstu P=0-5 bar | DN15 | kompl | 7
9 | termometrs T=0-100ºC, termometra čaula | DN15 | gab. | 4
10 | izlaides ventilis | DN15 | gab. | 8
11 | automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | DN15 | gab. | 10
12 | lodveida vārsts | DN32 | gab. | 6
13 | lodveida vārsts | DN25 | gab. | 1
14 | balansējošais vārsts | DN32 | gab. | 1
15 | vienvirziena vārsts | DN32 | gab. | 1
16 | vienvirziena vārsts | DN25 | gab. | 2
17 | drošības vārsts | DN15 | gab. | 1
18 | izplešanās tvertne ''Reflex'' N10 | V=10l | gab. | 1
19 | uzpildīšanas tverne | V=50l | gab. | 1
20 | manuāli darbināms sūknis |  | gab. | 1
21 | etilēnglikols šķīdums 35% |  | l | 110
22 | pretaizsalšanas devējs |  | gab. | 1
Siltumapgāde :
23 | lodveida vārsts | DN32 | gab. | 4
24 | tērauda cauruļvadi | DN32 | t.m. | 160
25 | cauruļvadu siltumizolācijas čaulas "Isover" KK ALC, b=50mm (siltummezglā un uz jumta) | DN32 | t.m. | 70
28 | cauruļvadu siltumizolācijas čaulas "Isover" KK ALC, b=30mm (ēkas telpās) | DN32 | t.m. | 90
29 | izolācijas stiprinājuma materiāli | * | kompl | 1
30 | PVC apvalks | * | kompl | 1
31 | cauruļvadu fasondaļas | * | kompl. | 1
32 | cauruļvadu stiprinājumi un balsti | * | kompl | 1
33 | montāžas komplekts | * | kompl | 1
34 | Būvgružu savākšana |  | obj | 1
| Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | 5% | [9 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
Skatīt “Koptāmē” esošo “Skaidrojošo aprakstu”